## 경로별요약
검토필요 → 일위대가 산출 경로
경로 | 건수 | 처리 방법
① 표준단가 확정 | 20 | 현재 매칭품명·합계단가 그대로 확정(점수≥0.70·품명 일치)
② 단위환산 | 15 | 개소·주·EA 등 → m·식 환산 후 표준단가 적용
④ 1순위 채택+검증 | 27 | 현재 후보 확인 후 확정단가 입력
③ 품셈·재매칭 | 126 | 오매칭 의심 — 품셈+노임 또는 대안후보 재선택
합계 | 188

## 일위대가산출
경로 | 파일 | 행 | 공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 매칭점수 | 현재_단가코드 | 현재_매칭품명 | 현재_매칭규격 | 재료단가 | 노무단가 | 경비단가 | 합계단가 | 합계금액 | 확정단가(입력) | 확정금액 | 환산·근거 / 대안후보
① 표준단가 확정 | 01 조경 | 9 | 10. 조 경 공 | 가). 소나무 | H4.0xW2.0xR15 | 주 | 10 | 0.7 | CTI90701010S | 소나무 |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 | 1270180 | 127018 | 1270180 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTI90701010S 소나무
① 표준단가 확정 | 01 조경 | 45 | 10. 조 경 공 | 가). 소나무 | H4.0xW2.0xR15 | 주 | 9 | 0.7 | CTI90701010S | 소나무 |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 | 1143162 | 127018 | 1143162 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTI90701010S 소나무
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 617 | 6. 구조물공 | 라). 부직포 | 500g/cm2, 사면보호용 | ㎡ | 74 | 0.745 | CTC30808000S | 부직포 설치 | 중량 300g/M2 | 15 | 237 | 16 | 268 | 19832 | 268 | 19832 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTC30808000S 부직포 설치
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 792 | 9. 지하저류조 | 5). PC 슬래브 설치 | 1000x1500xT200 | 개소 | 87 | 0.74 | CFF53000000S | PC 슬래브 설치 | 10ton미만 / 시공높이 30M이하 | 12773 | 84824 | 15657 | 113254 | 9853098 | 113254 | 9853098 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CFF53000000S PC 슬래브 설치
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 159 | 2. 우 수 공 | 다). 우수 각형3호 맨홀 | 1400X1200, H=4.22m, 차도 | 개소 | 2 | 0.739 | CTC31702010S | 합성수지 원형 맨홀 거푸집 | 기초및슬라브 D900 | 0 | 71377 | 0 | 71377 | 142754 | 71377 | 142754 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTC31702010S 합성수지 원형 맨홀 거푸집
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 161 | 2. 우 수 공 | 마). 우수 각형4호 맨홀 | 1500X1500, H=4.56m, 차도 | 개소 | 1 | 0.739 | CTC31702010S | 합성수지 원형 맨홀 거푸집 | 기초및슬라브 D900 | 0 | 71377 | 0 | 71377 | 71377 | 71377 | 71377 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTC31702010S 합성수지 원형 맨홀 거푸집
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 96 | 1. 토 공 | 나). 나무(이식)(소나무) | B=29cm | 주 | 5 | 0.724 | CSA11000001S | 교목 굴취 / 나무높이 / 인력시공 | 2.0m 이하 | 0 | 18396 | 0 | 18396 | 91980 | 18396 | 91980 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CSA11000001S 교목 굴취 / 나무높이 / 인력시공
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 606 | 6. 구조물공 | 가). 보강토옹벽(마감형블럭) | 450x410x125 | ㎡ | 9 | 0.715 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 617004 | 68556 | 617004 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 203 | 2. 우 수 공 | 마). 잡석부설 | 잡석지정, 재료비 제외, 150mm이하 | ㎥ | 16 | 0.705 | CUB30900000S | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUB30900000S 천단잡석부설
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 649 | 7. 부 대 공 | 1). 세륜세차시설 설치및해체 | 자동세륜기, 34개월 | 개소 | 1 | 0.705 | AAA25000210S | 출입구 방호선반 설치 및 해체 | 보행자 출입구 | 3157 | 157885 | 0 | 161042 | 161042 | 161042 | 161042 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=AAA25000210S 출입구 방호선반 설치 및 해체
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 760 | 8. 하수처리장 | 라). 집수정 | 0.6x0.6, H=1.70, 스틸그레이팅 | 개소 | 1 | 0.705 | CTC30702050S | 깍기부집수정(VR관) | TYPE-4,D=800mm,D=450mm | 20286 | 857267 | 13568 | 891121 | 891121 | 891121 | 891121 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CTC30702050S 깍기부집수정(VR관)
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 523 | 5. 포 장 공 | 라). 교통안전표지판(사각)(주차장) | 600mmx600mm | 개 | 2 | 0.702 | 20094804 | 사각 Diffuser | AL ND100 | 16510 | 0 | 0 | 16510 | 33020 | 16510 | 33020 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=20094804 사각 Diffuser
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 20 | 1. 토 공 | 가). 벌목 |  | ㎡ | 22891 | 0.7 | CDA210100100 | 벌목 | 5m미만 | 116 | 619 | 59 | 794 | 18175454 | 794 | 18175454 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CDA210100100 벌목
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 21 | 1. 토 공 | 나). 벌개제근 |  | ㎡ | 22891 | 0.7 | CUA30200200S | 벌개제근 | 뿌리뽑기, 입목본수도 50-60%, 수경 10-20cm이하 | 26 | 390 | 62 | 478 | 10941898 | 478 | 10941898 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUA30200200S 벌개제근
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 371 | 4. 상 수 공 | 가). 게이트밸브 설치 | D=25mm, 청동 | 개소 | 3 | 0.7 | CLR34031000S | 방음판 설치 | 지주높이 5m 이하, 개당 면적 1m2 이하 | 1105 | 16462 | 1653 | 19220 | 57660 | 19220 | 57660 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CLR34031000S 방음판 설치
① 표준단가 확정 | 01 토목 | 573 | 6. 구조물공 | 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 136 | 0.7 | CED405010000 | 문양거푸집 | 1회 | 609 | 19663 | 0 | 20272 | 2756992 | 20272 | 2756992 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CED405010000 문양거푸집
① 표준단가 확정 | 04 진입도로 | 133 | 2. 우 수 공 | ... 나). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 30 | 0.715 | CUA31502000S | 합판거푸집 | 간단(6회) | 341 | 34194 | 0 | 34535 | 1036050 | 34535 | 1036050 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUA31502000S 합판거푸집
① 표준단가 확정 | 04 진입도로 | 294 | 5. 구조물공 | .. 6). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 35 | 0.715 | CUA31502000S | 합판거푸집 | 간단(6회) | 341 | 34194 | 0 | 34535 | 1208725 | 34535 | 1208725 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUA31502000S 합판거푸집
① 표준단가 확정 | 05 회전교차로 | 136 | 2. 우 수 공 | .. 5). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 1 | 0.715 | CUA31502000S | 합판거푸집 | 간단(6회) | 341 | 34194 | 0 | 34535 | 34535 | 34535 | 34535 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUA31502000S 합판거푸집
① 표준단가 확정 | 05 회전교차로 | 257 | 4. 구조물공 | .. 6). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 43 | 0.715 | CUA31502000S | 합판거푸집 | 간단(6회) | 341 | 34194 | 0 | 34535 | 1485005 | 34535 | 1485005 | 경로=① 표준단가 확정 / 현재후보=CUA31502000S 합판거푸집
② 단위환산 | 01 토목 | 162 | 2. 우 수 공 | 바). 암거 맨홀 | 900X900, H=3.67, 차도 | 개소 | 1 | 0.688 | CLC94200000S | 맨홀보수 / 상수도 맨홀 | 인상높이 5cm이하 | 77683 | 878956 | 50096 | 1006735 | 1006735 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=CLC94200000S 맨홀보수 / 상수도 맨홀 / 개소=1식 — 표준일위대가 '식' 또는 구성물 단위 확인
② 단위환산 | 01 토목 | 650 | 7. 부 대 공 | 2). 세륜세차시설 운영 | 자동세륜기, 34개월 | 개소 | 1 | 0.687 | CTI91402000S | 세륜세차시설 | 이동식 | 2866603 | 15796906 | 2578098 | 21241607 | 21241607 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=CTI91402000S 세륜세차시설 / 개소→m 또는 ea 환산 필요
② 단위환산 | 01 토목 | 302 | 3. 오 수 공 | 나). 분기관표시못 설치 | D80X110 | 개소 | 8 | 0.655 | CLH28010000S | 표시못 설치 | A-Type | 2600 | 39820 | 2608 | 45028 | 360224 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=CLH28010000S 표시못 설치 / 개소→m 또는 ea 환산 필요
② 단위환산 | 01 토목 | 410 | 4. 상 수 공 | 나). 분기관표시못 설치 | D80X110 | 개소 | 57 | 0.655 | CLH28010000S | 표시못 설치 | A-Type | 2600 | 39820 | 2608 | 45028 | 2566596 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=CLH28010000S 표시못 설치 / 개소→m 또는 ea 환산 필요
② 단위환산 | 01 토목 | 157 | 2. 우 수 공 | 가). 우수 각형2호 맨홀 | 1200X1200, H=3.20m, 차도 | 개소 | 12 | 0.642 | CTC31702010S | 합성수지 원형 맨홀 거푸집 | 기초및슬라브 D900 | 0 | 71377 | 0 | 71377 | 856524 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=CTC31702010S 합성수지 원형 맨홀 거푸집 / 개소=1식 — 표준일위대가 '식' 또는 구성물 단위 확인
② 단위환산 | 01 토목 | 372 | 4. 상 수 공 | 나). 게이트밸브 설치 | D=50mm, 청동 | 개소 | 8 | 0.587 | MJC00010010S | 슬리브 설치 | D25∼50, 바닥 | 144 | 14444 | 0 | 14588 | 116704 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=MJC00010010S 슬리브 설치 / 개소→m 또는 ea 환산 필요
② 단위환산 | 01 토목 | 791 | 9. 지하저류조 | 4). 유지관리용 PC 점검구 설치 | 1000x1000x1000 | 개소 | 1 | 0.565 | AJI60000020S | 천장점검구 설치 | 600*600mm | 11921 | 98951 | 0 | 110872 | 110872 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=AJI60000020S 천장점검구 설치 / 개소→m 또는 ea 환산 필요
② 단위환산 | 06 개발행위 | 81 | 2. A1 | ..13). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 6750 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 25629750 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 100 | 3. A2 | ..13). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 12357 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 46919529 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 119 | 4. A3 | ..13). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 10791 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 40973427 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 136 | 5. A4 | ..14). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 7038 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 26723286 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 153 | 6. A5 | ..14). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 5382 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 20435454 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 169 | 7. B1 | ..13). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 12096 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 45928512 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 185 | 8. B2 | ..13). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 11430 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 43399710 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
② 단위환산 | 06 개발행위 | 200 | 9. 지원시설 | ..12). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 1647 | 0.617 | 5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 0 | 3797 | 0 | 3797 | 6253659 |  |  | 경로=② 단위환산 / 현재후보=5045D186A07EFE19C8CB04DE536DC8 관목굴취 / 수목 1주 — 조경일위·forestinfo 시세(재+노+경) 또는 표준단가 '주' 단위
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 32 | 10. 조 경 공 | 라). 흙콘크리트거푸집 | H150 | m | 315 | 0.714 | 20175143 | 케이블트레이부속품 | SAPERATOR, H150 | 7536 | 0 | 0 | 7536 | 2373840 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=20175143 케이블트레이부속품 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 케이블트레이부속품(0.71)=7,536m · 콘크리트관 깨기(0.56)=3,875m · 콘크리트관 깨기(0.55)=1,524m
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 73 | 10. 조 경 공 | 라). 흙콘크리트거푸집 | H150 | m | 225 | 0.714 | 20175143 | 케이블트레이부속품 | SAPERATOR, H150 | 7536 | 0 | 0 | 7536 | 1695600 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=20175143 케이블트레이부속품 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 케이블트레이부속품(0.71)=7,536m · 콘크리트관 깨기(0.56)=3,875m · 콘크리트관 깨기(0.55)=1,524m
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 31 | 10. 조 경 공 | 다). 흙콘크리트포장 | T150 | m2 | 224 | 0.66 | CLG730307000 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | 15021 | 15838 | 196 | 31055 | 6956320 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLG730307000 투수콘크리트포장 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 투수콘크리트포장(0.66)=31,055㎡ · 콘크리트 포장연마(0.61)=6,295M2 · 콘크리트 뿜어붙이기공(0.60)=40,889M2
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 72 | 10. 조 경 공 | 다). 흙콘크리트포장 | T150 | m2 | 169 | 0.66 | CLG730307000 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | 15021 | 15838 | 196 | 31055 | 5248295 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLG730307000 투수콘크리트포장 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 투수콘크리트포장(0.66)=31,055㎡ · 콘크리트 포장연마(0.61)=6,295M2 · 콘크리트 뿜어붙이기공(0.60)=40,889M2
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 33 | 10. 조 경 공 | 마). 야자매트 | T35 | m2 | 17 | 0.588 | CSH10500001S | 야자섬유매트포장 | 폭 1.5m 이하 | 0 | 7067 | 0 | 7067 | 120139 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CSH10500001S 야자섬유매트포장 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 야자섬유매트포장(0.60)=6,732㎡ · 야자섬유매트포장(0.59)=7,067M2 · 야자섬유매트포장(0.58)=6,732㎡
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 29 | 10. 조 경 공 | 가). 투수블럭포장 A | T60 | m2 | 68 | 0.565 | CTG72701000S | 소형 고압블럭 포장 | 회색(T=6cm) | 558 | 6783 | 601 | 7942 | 540056 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTG72701000S 소형 고압블럭 포장 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 소형 고압블럭 포장(0.56)=7,942M2 · 소형 고압블럭 포장(0.56)=7,942M2 · 투수콘크리트포장(0.55)=31,055㎡
③ 품셈·재매칭 | 01 조경 | 70 | 10. 조 경 공 | 가). 투수블럭포장 A | T60 | m2 | 122 | 0.565 | CTG72701000S | 소형 고압블럭 포장 | 회색(T=6cm) | 558 | 6783 | 601 | 7942 | 968924 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTG72701000S 소형 고압블럭 포장 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 소형 고압블럭 포장(0.56)=7,942M2 · 소형 고압블럭 포장(0.56)=7,942M2 · 투수콘크리트포장(0.55)=31,055㎡
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 578 | 6. 구조물공 | 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 136 | 0.748 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재 | 2105 | 5410 | 0 | 7515 | 1022040 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CAA320510000 강관동바리 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 강관동바리(0.75)=7,515㎡ · 강관동바리(0.75)=7,483m2 · 강관 동바리(0.69)=8,249M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 706 | 8. 하수처리장 | 자). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 47 | 0.748 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재 | 2105 | 5410 | 0 | 7515 | 353205 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CAA320510000 강관동바리 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 강관동바리(0.75)=7,515㎡ · 강관동바리(0.75)=7,483m2 · 강관 동바리(0.69)=8,249M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 710 | 8. 하수처리장 | 파). 외부방수(폴리우레아도막방수) | t=2.0mm, 현장설치도 | m2 | 166 | 0.732 | AOJ457002300 | 석재벽체시공비 | 습식(t=20mm) | 0 | 67244 | 0 | 67244 | 11162504 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AOJ457002300 석재벽체시공비 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 석재벽체시공비(0.73)=67,244M2 · 신축이음 / 스티로폴(0.73)=9,553M2 · 스치로폴(0.73)=6,913M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 712 | 8. 하수처리장 | 갸). 바닥방수(에폭시) | t=2.0mm, 현장설치도 | m2 | 57 | 0.732 | AOJ457002300 | 석재벽체시공비 | 습식(t=20mm) | 0 | 67244 | 0 | 67244 | 3832908 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AOJ457002300 석재벽체시공비 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 석재벽체시공비(0.73)=67,244M2 · 신축이음 / 스티로폴(0.73)=9,553M2 · 스치로폴(0.73)=6,913M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 762 | 8. 하수처리장 | 가). 메쉬I휀스 | W2.0×H1.5m, 기초형, 현장설치도 | m | 86 | 0.73 | AKA000025000 | 후레싱 설치 | 설치폭 0.25m 이하 / 일반경사 | 133 | 4297 | 0 | 4430 | 380980 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKA000025000 후레싱 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 후레싱 설치(0.73)=4,430m · 후레싱 설치(0.73)=5,316m · L형방음벽 기초(형식1)(0.72)=298,566M
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 301 | 3. 오 수 공 | 가). 분기관 표식설치 | ELP D80,L=1.5M | 개소 | 8 | 0.709 | EBD21300010S | 탄소봉매설(지하 1.5m 기준) | Φ150 * 1000 미만-변전 | 6303 | 210121 | 0 | 216424 | 1731392 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=EBD21300010S 탄소봉매설(지하 1.5m 기준) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 분기관 천공 및 접합(0.73)=32,886개소 · 탄소봉매설(지하 1.5m 기준)(0.71)=216,424개소 · 탄소봉매설(지하 1.5m 기준)(0.71)=196,927개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 409 | 4. 상 수 공 | 가). 분기관 표식설치 | ELP D80,L=1.5M | 개소 | 11 | 0.709 | EBD21300010S | 탄소봉매설(지하 1.5m 기준) | Φ150 * 1000 미만-변전 | 6303 | 210121 | 0 | 216424 | 2380664 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=EBD21300010S 탄소봉매설(지하 1.5m 기준) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 분기관 천공 및 접합(0.73)=32,886개소 · 탄소봉매설(지하 1.5m 기준)(0.71)=216,424개소 · 탄소봉매설(지하 1.5m 기준)(0.71)=196,927개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 164 | 2. 우 수 공 | 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 1.563 | 0.706 | AGA10001010S | 모르타르 배합(배합품 제외) | 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10001010S 모르타르 배합(배합품 제외) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.71)=110,273㎥ · 모르타르 배합(0.71)=71,844㎥ · 모르타르 배합(배합품 제외)(0.71)=0M3
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 85 | 1. 토 공 | 1). 목재규준틀 | 비탈규준틀 | 개 | 10 | 0.7 | CUA31301000S | 비탈규준틀 |  | 0 | 68074 | 0 | 68074 | 680740 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31301000S 비탈규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 비탈규준틀(0.70)=68,074EA · 비탈규준틀(0.70)=66,065EA · 수평규준틀(0.52)=90,391EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 86 | 1. 토 공 | 2). 목재규준틀 | 수평규준틀 | 개 | 26 | 0.7 | CUA31302000S | 수평규준틀 |  | 0 | 90391 | 0 | 90391 | 2350166 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31302000S 수평규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 수평규준틀(0.70)=90,391EA · 수평규준틀(0.70)=87,745EA · 비탈규준틀(0.52)=68,074EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 764 | 8. 하수처리장 | 가). 메쉬I휀스 출입문 | W2.0×H1.8m(쌍문), 기초형, 현장설치도 | 개소 | 2 | 0.7 | CLH11000000S | 도로 표지판 설치 | 복주식+표지판 (8m2이하) | 10547 | 156082 | 11117 | 177746 | 355492 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLH11000000S 도로 표지판 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 도로 표지판 설치(0.70)=177,746개소 · 도로 표지판 설치(0.70)=2,235,978개소 · 스틸레자방음문(0.67)=3,999,410개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 222 | 2. 우 수 공 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 20 | 0.694 | AGA10000010S | 모르타르 배합 | 모래체가름 포함 | 0 | 113564 | 0 | 113564 | 2271280 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10000010S 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.69)=113,564M3 · 모르타르 배합(0.69)=73,989M3 · 마사토부설(0.69)=6,786㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 310 | 3. 오 수 공 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 187 | 0.694 | AGA10000010S | 모르타르 배합 | 모래체가름 포함 | 0 | 113564 | 0 | 113564 | 21236468 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10000010S 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.69)=113,564M3 · 모르타르 배합(0.69)=73,989M3 · 마사토부설(0.69)=6,786㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 433 | 4. 상 수 공 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 4 | 0.694 | AGA10000010S | 모르타르 배합 | 모래체가름 포함 | 0 | 113564 | 0 | 113564 | 454256 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10000010S 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.69)=113,564M3 · 모르타르 배합(0.69)=73,989M3 · 마사토부설(0.69)=6,786㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 549 | 5. 포 장 공 | 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 88 | 0.694 | AGA10000010S | 모르타르 배합 | 모래체가름 포함 | 0 | 113564 | 0 | 113564 | 9993632 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10000010S 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.69)=113,564M3 · 모르타르 배합(0.69)=73,989M3 · 마사토부설(0.69)=6,786㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 205 | 2. 우 수 공 | 사). 몰탈 | 1:2, 재료비제외 | ㎥ | 0.186 | 0.692 | AGA10001020S | 모르타르 배합(배합품 제외) | 배합용적비 1:2, 시멘트, 모래 별도 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10001020S 모르타르 배합(배합품 제외) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.74)=71,844㎥ · 모르타르 배합(0.71)=110,273㎥ · 몰탈바르기(0.71)=546,941㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 673 | 7. 부 대 공 | 2). 시공상세도 | 보통 | 매 | 70 | 0.69 | 20142418 | 보통합판 | 보통합판, 1급, 12*1220*2440mm | 32700 | 0 | 0 | 32700 | 2289000 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=20142418 보통합판 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보통합판(0.69)=32,700매 · 보통합판(0.69)=41,900매 · 보통합판(0.69)=48,700매
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 657 | 7. 부 대 공 | 가). 감리감독자 사무실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 100 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 2374600 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 658 | 7. 부 대 공 | 나). 공사도급자 사무실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 130 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 3086980 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 659 | 7. 부 대 공 | 다). 창고 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 80 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 1899680 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 660 | 7. 부 대 공 | 라). 시험실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 20 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 474920 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 시험·검사 — 별도 단가표·발주처 기준 확인 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 661 | 7. 부 대 공 | 마). 도급자 숙소 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 100 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 2374600 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 662 | 7. 부 대 공 | 바). 복지시설 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 120 | 0.688 | ALB29000010S | 조립식 알루미늄창호 설치 | 부재 폭 1.5m이하, 연창 기준 | 465 | 23281 | 0 | 23746 | 2849520 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=ALB29000010S 조립식 알루미늄창호 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 조립식 알루미늄창호 설치(0.69)=23,746M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2 · 철제조립식 가설건축물 설치 및 해(0.66)=0M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 303 | 3. 오 수 공 | 다). 마개 | 150㎜, 파상형경질PE전선관용 | ea | 8 | 0.685 | TCC111230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 70㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 3261 | 43712 | 0 | 46973 | 375784 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=TCC111230100 (공동주택) 풀박스 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: (공동주택) 풀박스(0.68)=46,973개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=49,718개 · (공동주택) 구내단자함(0.68)=371,195개
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 455 | 4. 상 수 공 | 가). 소프트실제수밸브 | 100㎜ | ea | 11 | 0.683 | TCC111230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 70㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 3261 | 43712 | 0 | 46973 | 516703 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=TCC111230100 (공동주택) 풀박스 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: (공동주택) 풀박스(0.68)=46,973개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=46,976개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=49,718개
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 456 | 4. 상 수 공 | 나). 소프트실제수밸브 | 150㎜ | ea | 8 | 0.683 | TCC111230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 70㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 3261 | 43712 | 0 | 46973 | 375784 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=TCC111230100 (공동주택) 풀박스 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: (공동주택) 풀박스(0.68)=46,973개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=49,718개 · (공동주택) 구내단자함(0.68)=371,195개
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 564 | 5. 포 장 공 | 19). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 2750 | 0.672 | CLC81010000S | 투수아스팔트 표층 소규모포설 | 1층 포설두께 5~7cm | 653 | 7879 | 482 | 9014 | 24788500 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLC81010000S 투수아스팔트 표층 소규모포설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 투수아스팔트 표층 소규모포설(0.67)=9,014M2 · 투수아스팔트 표층 기계포설(소형장(0.67)=3,661M2 · 보도블록 철거/ 인력철거(0.66)=3,522m2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 104 | 1. 토 공 | 가). 폐기물상차 | 굴삭기 0.7㎥ | ㎥ | 281 | 0.662 | CUA30800010S | 흙쌓기 | 사질토, 굴삭기 0.7m3, 진동롤러(자주식 10ton) | 531 | 1845 | 642 | 3018 | 848058 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA30800010S 흙쌓기 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 흙쌓기(0.66)=3,018M3 · 흙쌓기(0.66)=2,986M3 · 흙쌓기(0.66)=3,070M3
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 542 | 5. 포 장 공 | 다). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 25 | 0.657 | CLH25000000S | 볼라드 설치 | 100mm~150mm | 2403 | 48071 | 0 | 50474 | 1261850 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLH25000000S 볼라드 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 볼라드 설치(0.66)=50,474개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=69,136개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=61,193개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 384 | 4. 상 수 공 | 라). 소화용수표지판 | 원형 | 개소 | 7 | 0.655 | CTC30702030S | 깍기부집수정(원형배수구) | TYPE-2,D=300mm | 5729 | 256796 | 3547 | 266072 | 1862504 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTC30702030S 깍기부집수정(원형배수구) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 깍기부집수정(원형배수구)(0.66)=266,072개소 · 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.66)=71,377개소 · 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.66)=81,796개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 223 | 2. 우 수 공 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 2 | 0.65 | CDE330110000 | 기계터파기/연암/5m이하/육상 | 양호 | 9074 | 18064 | 10496 | 37634 | 75268 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CDE330110000 기계터파기/연암/5m이하/육상 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=37,634㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=40,781㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/용수(0.65)=50,053㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 434 | 4. 상 수 공 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 5 | 0.65 | CDE330110000 | 기계터파기/연암/5m이하/육상 | 양호 | 9074 | 18064 | 10496 | 37634 | 188170 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CDE330110000 기계터파기/연암/5m이하/육상 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=37,634㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=40,781㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/용수(0.65)=50,053㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 615 | 6. 구조물공 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 86 | 0.65 | CDE330110000 | 기계터파기/연암/5m이하/육상 | 양호 | 9074 | 18064 | 10496 | 37634 | 3236524 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CDE330110000 기계터파기/연암/5m이하/육상 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=37,634㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/육상(0.65)=40,781㎥ · 기계터파기/연암/5m이하/용수(0.65)=50,053㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 439 | 4. 상 수 공 | 가). 수도용닥타일주철관(직관) | 100㎜ x 5ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 24 | 0.645 | CGB201001000 | 주철관 부설 | D100mm이하 / 관부설 및 접합 병행 반복시공 | 5970 | 24709 | 5659 | 36338 | 872112 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGB201001000 주철관 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 주철관 부설(0.65)=36,338본 · 주철관 부설(0.65)=27,253본 · 주철관 부설(0.65)=18,169본
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 440 | 4. 상 수 공 | 나). 수도용닥타일주철관(직관) | 150㎜ x 6ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 135 | 0.645 | CGB201001000 | 주철관 부설 | D100mm이하 / 관부설 및 접합 병행 반복시공 | 5970 | 24709 | 5659 | 36338 | 4905630 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGB201001000 주철관 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 주철관 부설(0.65)=36,338본 · 주철관 부설(0.65)=27,253본 · 주철관 부설(0.65)=18,169본
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 291 | 3. 오 수 공 | 사). 고강성 PVC 이중벽관 이형관 접합 | D200mm | 개소 | 21 | 0.637 | 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮200mm | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 975471 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈 해당 배관·관 접합 조항 — 직종 공량×시중노임 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.64)=46,451개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.61)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.60)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 292 | 3. 오 수 공 | 아). 고강성 PVC 이중벽관 이형관 접합 | D300mm | 개소 | 14 | 0.637 | 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮300mm | 0 | 76695 | 0 | 76695 | 1073730 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈 해당 배관·관 접합 조항 — 직종 공량×시중노임 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.64)=76,695개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.61)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.60)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 165 | 2. 우 수 공 | 나). 수팽창지수재 | 20x10mm | m | 206 | 0.634 | 20163347 | 수팽창지수고무 | 수팽창지수고무, KCH2010, 시공조인트용상자연결부용, 수팽창고무지수제 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 391400 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=20163347 수팽창지수고무 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 수팽창지수고무(0.63)=1,900m · 수팽창지수제(0.62)=0M · 특수지붕재(0.53)=7,410m
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 635 | 7. 부 대 공 | 1). 가설방음판넬 | H=3.0+1.0m, 34개월 | m | 1242 | 0.628 | CTI91401050S | 가설방음벽+방진망 | H=2.5+2.0m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTI91401050S 가설방음벽+방진망 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 가설방음벽+방진망(0.63)=0M · 가설방음벽(토공부)(0.61)=0M · 가설방음벽(교량부)(0.61)=0M
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 788 | 9. 지하저류조 | 1). 석분깔기 | T100 | m2 | 45 | 0.62 | CRB91000000S | 전석깔기 | 전석(0.5m2급) | 2604 | 29018 | 4673 | 36295 | 1633275 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CRB91000000S 전석깔기 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 전석깔기(0.66)=35,072㎡ · 전석깔기(0.62)=36,295M2 · 전석쌓기(0.55)=77,860㎡
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 583 | 6. 구조물공 | 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 307 | 0.619 | CTH80201030S | 데리네이터 | 옹벽용 | 193 | 6455 | 0 | 6648 | 2040936 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80201030S 데리네이터 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 데리네이터(0.62)=6,648EA · SOLEPLATE(0.51)=101,151EA · SOLEPLATE(0.49)=89,723EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 561 | 5. 포 장 공 | 16). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 87 | 0.616 | CLF101103010 | 보차도 및 도로 경계블록 | A-Type / 아래폭+높이300㎜ 미만 / 곡선구간 | 771 | 7823 | 610 | 9204 | 800748 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLF101103010 보차도 및 도로 경계블록 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보차도 및 도로 경계블록(0.62)=9,204m · 보차도 및 도로 경계블록(0.62)=10,794m · 보차도 및 도로 경계블록(0.62)=12,039m
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 526 | 5. 포 장 공 | 사). 교통안전표지판(삼각+삼각)(우로굽은도로+과속방지턱) | 1변 900 MM+1변 900 MM | 개 | 1 | 0.611 | CTH80103020S | 교통표지판(원형) | Φ90㎝ | 11023 | 423623 | 10917 | 445563 | 445563 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80103020S 교통표지판(원형) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 교통표지판(원형)(0.61)=445,563EA · 교통표지판(원형)(0.59)=406,686EA · 2중교통표지판(0.59)=672,426EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 522 | 5. 포 장 공 | 다). 교통안전표지판(오각+삼각)(횡단보도+과속방지턱) | 1변 900mm+1변 900mm,600×200×600mm | 개 | 1 | 0.597 | CTH80103010S | 교통표지판(원형) | Φ60㎝ | 10164 | 386451 | 10071 | 406686 | 406686 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80103010S 교통표지판(원형) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 교통표지판(원형)(0.60)=406,686EA · 교통표지판(원형)(0.60)=445,563EA · 2중교통표지판(0.58)=672,426EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 527 | 5. 포 장 공 | 아). 교통안전표지판(오각+삼각)(횡단보도+좌로굽은도로) | 1변 900mm+1변 900mm,600×200×600mm | 개 | 1 | 0.597 | CTH80103010S | 교통표지판(원형) | Φ60㎝ | 10164 | 386451 | 10071 | 406686 | 406686 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80103010S 교통표지판(원형) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 교통표지판(원형)(0.60)=406,686EA · 교통표지판(원형)(0.60)=445,563EA · 2중교통표지판(0.58)=672,426EA
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 270 | 3. 오 수 공 | 가). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D150mm | 개소 | 8 | 0.594 | 5045E184CD7BD21990CF96C95E22F0 | P.V.C.관 T.S 접합 및 부설 | ∮150mm | 0 | 53686 | 0 | 53686 | 429488 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CF96C95E22F0 P.V.C.관 T.S 접합 및 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.59)=53,686개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.59)=36,690개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.56)=31,637개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 208 | 2. 우 수 공 | 차). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 1 | 0.588 | 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮300mm | 0 | 76695 | 0 | 76695 | 76695 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.59)=76,695개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.56)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.55)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 271 | 3. 오 수 공 | 나). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 11 | 0.588 | 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮300mm | 0 | 76695 | 0 | 76695 | 843645 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.59)=76,695개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.56)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.55)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 289 | 3. 오 수 공 | 마). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D200mm | 개소 | 14 | 0.588 | 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮200mm | 0 | 46451 | 0 | 46451 | 650314 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.59)=46,451개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.56)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.55)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 290 | 3. 오 수 공 | 바). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 7 | 0.588 | 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF | P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 | ∮300mm | 0 | 76695 | 0 | 76695 | 536865 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF P.V.C.관 고무링 접합 및 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.59)=76,695개소 · P.V.C.관 T.S 접합 및 부(0.56)=31,637개소 · P.V.C.관 고무링 접합 및 부(0.55)=27,889개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 620 | 6. 구조물공 | 사). 보강토옹벽 그리드 | 지오그리드 6T | ㎡ | 1166 | 0.586 | CCG11000000S | 보강토옹벽 / 블록 설치 | 블록식 옹벽(그리드) | 4788 | 92481 | 7060 | 104329 | 121647614 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG11000000S 보강토옹벽 / 블록 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 블록 설치(0.59)=104,329M2 · 보강토옹벽 / 블록 설치(0.59)=107,356㎡ · 보강토옹벽/패널식(0.56)=68,497M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 621 | 6. 구조물공 | 아). 보강토옹벽 그리드 | 지오그리드 8T | ㎡ | 203 | 0.586 | CCG11000000S | 보강토옹벽 / 블록 설치 | 블록식 옹벽(그리드) | 4788 | 92481 | 7060 | 104329 | 21178787 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG11000000S 보강토옹벽 / 블록 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 블록 설치(0.59)=104,329M2 · 보강토옹벽 / 블록 설치(0.59)=107,356㎡ · 보강토옹벽/패널식(0.56)=68,497M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 435 | 4. 상 수 공 | 다). 쇄석자갈 | Φ40mm, 현장도착도 | ㎥ | 1 | 0.578 | 4. 조경 유지관리 외 | 잡석(자갈)부설 | 150mm이하,기계90%+인력10% | 0 | 4036 | 947 | 4983 | 4983 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=4. 조경 유지관리 외 잡석(자갈)부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 잡석(자갈)부설(0.58)=4,983㎥ · 쇄석생산(0.54)=5,049M3 · 막자갈부설(0.50)=4,334㎥
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 618 | 6. 구조물공 | 마). 보강토옹벽 - 마감블럭 | 450x410x125 | ㎡ | 9 | 0.568 | CCG111010000 | 보강토옹벽/블록식 | 블록쌓기 | 4548 | 69755 | 16289 | 90592 | 815328 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG111010000 보강토옹벽/블록식 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽/블록식(0.57)=90,592㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.57)=104,183M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.56)=68,556M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 619 | 6. 구조물공 | 바). 보강토옹벽 - 기본블럭 | 550x420x250 | ㎡ | 171 | 0.568 | CCG111010000 | 보강토옹벽/블록식 | 블록쌓기 | 4548 | 69755 | 16289 | 90592 | 15491232 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG111010000 보강토옹벽/블록식 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽/블록식(0.57)=90,592㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.57)=104,183M2 · 보강토옹벽 / 블록 설치(0.55)=104,329M2
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 189 | 2. 우 수 공 | 2). 생태측구(U형측구) | 300×300 | 개소 | 5 | 0.563 | CHC25010000S | L형측구 설치(포설식) | H=0.5m 이하 | 497 | 3833 | 1248 | 5578 | 27890 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CHC25010000S L형측구 설치(포설식) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: L형측구 설치(포설식)(0.56)=5,578개소 · L형 완화측구(0.54)=33,900개소 · L형 완화측구(0.52)=33,900개소
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 293 | 3. 오 수 공 | 자). 고강성PVC이중벽관 이경티 | D300xD200 | ea | 7 | 0.562 | MJE010002500 | 슬리브(PVC) 설치 | D200mm∼D250mm(벽) | 519 | 25428 | 0 | 25947 | 181629 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=MJE010002500 슬리브(PVC) 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 슬리브(PVC) 설치(0.56)=25,947개 · 슬리브(PVC) 설치(0.56)=31,136개 · 슬리브(PVC) 설치(0.56)=33,085개
③ 품셈·재매칭 | 01 토목 | 298 | 3. 오 수 공 | 2). 관로경고용테이프설치 | 200mmx1m | m | 644 | 0.562 | CVI40101180S | PVC 파이프설치 | D200 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 7084000 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CVI40101180S PVC 파이프설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: PVC 파이프설치(0.56)=11,000M · 대구경보링 - 케이싱 설치(0.56)=135,407M · 합성수지 파형관(ELP)설치 -1(0.50)=25,217M
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 297 | 5. 구조물공 | .. 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 2000 | 0.748 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재 | 2105 | 5410 | 0 | 7515 | 15030000 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CAA320510000 강관동바리 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 강관동바리(0.75)=7,515㎡ · 강관동바리(0.75)=7,483m2 · 강관 동바리(0.69)=8,249M2
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 122 | 2. 우 수 공 | ... 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 1.158 | 0.706 | AGA10001010S | 모르타르 배합(배합품 제외) | 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10001010S 모르타르 배합(배합품 제외) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.71)=110,273㎥ · 모르타르 배합(0.71)=71,844㎥ · 모르타르 배합(배합품 제외)(0.71)=0M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 78 | 1. 토 공 | .. 1). 목재규준틀 | 비탈규준틀 | 개 | 36 | 0.7 | CUA31301000S | 비탈규준틀 |  | 0 | 68074 | 0 | 68074 | 2450664 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31301000S 비탈규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 비탈규준틀(0.70)=68,074EA · 비탈규준틀(0.70)=66,065EA · 수평규준틀(0.52)=90,391EA
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 79 | 1. 토 공 | .. 2). 목재규준틀 | 수평규준틀 | 개 | 6 | 0.7 | CUA31302000S | 수평규준틀 |  | 0 | 90391 | 0 | 90391 | 542346 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31302000S 수평규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 수평규준틀(0.70)=90,391EA · 수평규준틀(0.70)=87,745EA · 비탈규준틀(0.52)=68,074EA
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 292 | 5. 구조물공 | .. 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 370 | 0.696 | AOJ445001000 | AL SHEET판넬(3t,불소코팅) | 평판,단열재 별도 | 127287 | 53907 | 0 | 181194 | 67041780 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AOJ445001000 AL SHEET판넬(3t,불소코팅) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: AL SHEET판넬(3t,불소코팅(0.70)=181,194M2 · AL SHEET판넬(3t,불소코팅(0.70)=211,951M2 · AL CERAMIC판넬(3t)(0.70)=195,600M2
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 198 | 3. 상 수 공 | ... 가). 소프트실제수밸브 | 100㎜ | ea | 2 | 0.683 | TCC111230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 70㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 3261 | 43712 | 0 | 46973 | 93946 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=TCC111230100 (공동주택) 풀박스 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: (공동주택) 풀박스(0.68)=46,973개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=46,976개 · (공동주택) 풀박스(0.68)=49,718개
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 271 | 4. 포 장 공 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 42 | 0.673 | 5. 미장, 철근콘크리트공사 | 모르타르 배합 | 1 : 4, 모래체가름 포함 | 0 | 110273 | 0 | 110273 | 4631466 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5. 미장, 철근콘크리트공사 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.67)=110,273㎥ · 모르타르 배합(0.67)=71,844㎥ · 모래매립(0.51)=2,838M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 282 | 4. 포 장 공 | .. 15). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 865 | 0.672 | CLC81010000S | 투수아스팔트 표층 소규모포설 | 1층 포설두께 5~7cm | 653 | 7879 | 482 | 9014 | 7797110 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLC81010000S 투수아스팔트 표층 소규모포설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 투수아스팔트 표층 소규모포설(0.67)=9,014M2 · 투수아스팔트 표층 기계포설(소형장(0.67)=3,661M2 · 투수콘크리트포장(0.66)=31,055㎡
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 89 | 1. 토 공 | ... 가). 폐기물상차 | 굴삭기 0.7㎥ | ㎥ | 214 | 0.662 | CUS30201010S | 가물막이 / 굴착,적사,운반 | 불도저 19ton, 굴삭기 0.7m3, 덤프 24ton, L=1km기준 | 1880 | 3518 | 1824 | 7222 | 1545508 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUS30201010S 가물막이 / 굴착,적사,운반 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=7,222M3 · 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=6,251M3 · 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=9,548M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 194 | 3. 상 수 공 | ... 가). 수도용닥타일주철관(직관) | 100㎜ x 5ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 54 | 0.633 | CGB201001000 | 주철관 부설 | D100mm이하 / 관부설 및 접합 병행 반복시공 | 5970 | 24709 | 5659 | 36338 | 1962252 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGB201001000 주철관 부설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 주철관 부설(0.63)=36,338본 · 주철관 부설(0.63)=27,253본 · 주철관 부설(0.63)=18,169본
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 262 | 4. 포 장 공 | ... 다). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 20 | 0.632 | CLH25000000S | 볼라드 설치 | 100mm~150mm | 2403 | 48071 | 0 | 50474 | 1009480 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLH25000000S 볼라드 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 볼라드 설치(0.63)=50,474개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=69,136개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=61,193개소
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 302 | 5. 구조물공 | .. 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 795 | 0.619 | CTH80201030S | 데리네이터 | 옹벽용 | 193 | 6455 | 0 | 6648 | 5285160 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80201030S 데리네이터 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 데리네이터(0.62)=6,648EA · SOLEPLATE(0.49)=101,151EA · SOLEPLATE(0.47)=89,723EA
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 279 | 4. 포 장 공 | .. 12). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 11 | 0.593 | CLF101103010 | 보차도 및 도로 경계블록 | A-Type / 아래폭+높이300㎜ 미만 / 곡선구간 | 771 | 7823 | 610 | 9204 | 101244 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLF101103010 보차도 및 도로 경계블록 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=9,204m · 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=10,794m · 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=12,039m
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 143 | 2. 우 수 공 | ... 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 134 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 8839578 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 268 | 4. 포 장 공 | .. 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 66 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 4353822 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 269 | 4. 포 장 공 | .. 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 46 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 3034482 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 04 진입도로 | 71 | 1. 토 공 | ... 가). 토사 |  | ㎥ | 1266 | 0.565 | CUA31704000S | 치환토 |  | 678 | 1818 | 909 | 3405 | 4310730 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31704000S 치환토 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 치환토(0.57)=3,405M3 · 치환토(0.57)=3,425M3 · 앞성토(0.57)=11,082M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 138 | 2. 우 수 공 | .. 7). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 15 | 0.748 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재 | 2105 | 5410 | 0 | 7515 | 112725 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CAA320510000 강관동바리 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 강관동바리(0.75)=7,515㎡ · 강관동바리(0.75)=7,483m2 · 강관 동바리(0.69)=8,249M2
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 260 | 4. 구조물공 | .. 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 4362 | 0.748 | CAA320510000 | 강관동바리 | 수평연결재 | 2105 | 5410 | 0 | 7515 | 32780430 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CAA320510000 강관동바리 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 강관동바리(0.75)=7,515㎡ · 강관동바리(0.75)=7,483m2 · 강관 동바리(0.69)=8,249M2
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 122 | 2. 우 수 공 | ... 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 0.926 | 0.706 | AGA10001010S | 모르타르 배합(배합품 제외) | 배합용적비 1:1, 시멘트, 모래 별도 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AGA10001010S 모르타르 배합(배합품 제외) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.71)=110,273㎥ · 모르타르 배합(0.71)=71,844㎥ · 모르타르 배합(배합품 제외)(0.71)=0M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 87 | 1. 토 공 | ... 사). 가드레일철거 | 설치품의 30% | m | 249 | 0.702 | CTH80401010S | 가드레일 | 지주간격 4m, 3W | 371 | 4482 | 439 | 5292 | 1317708 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80401010S 가드레일 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 가드레일(0.70)=5,292M · 가드레일(0.70)=8,360M · 가드레일(0.68)=4,753M
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 76 | 1. 토 공 | .. 1). 목재규준틀 | 비탈규준틀 | 개 | 44 | 0.7 | CUA31301000S | 비탈규준틀 |  | 0 | 68074 | 0 | 68074 | 2995256 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31301000S 비탈규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 비탈규준틀(0.70)=68,074EA · 비탈규준틀(0.70)=66,065EA · 수평규준틀(0.52)=90,391EA
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 77 | 1. 토 공 | .. 2). 목재규준틀 | 수평규준틀 | 개 | 4 | 0.7 | CUA31302000S | 수평규준틀 |  | 0 | 90391 | 0 | 90391 | 361564 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31302000S 수평규준틀 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 수평규준틀(0.70)=90,391EA · 수평규준틀(0.70)=87,745EA · 비탈규준틀(0.52)=68,074EA
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 255 | 4. 구조물공 | .. 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 845 | 0.696 | AOJ445001000 | AL SHEET판넬(3t,불소코팅) | 평판,단열재 별도 | 127287 | 53907 | 0 | 181194 | 153108930 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AOJ445001000 AL SHEET판넬(3t,불소코팅) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: AL SHEET판넬(3t,불소코팅(0.70)=181,194M2 · AL SHEET판넬(3t,불소코팅(0.70)=211,951M2 · AL CERAMIC판넬(3t)(0.70)=195,600M2
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 234 | 3. 포 장 공 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 45 | 0.673 | 5. 미장, 철근콘크리트공사 | 모르타르 배합 | 1 : 4, 모래체가름 포함 | 0 | 110273 | 0 | 110273 | 4962285 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=5. 미장, 철근콘크리트공사 모르타르 배합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 모르타르 배합(0.67)=110,273㎥ · 모르타르 배합(0.67)=71,844㎥ · 모래매립(0.51)=2,838M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 245 | 3. 포 장 공 | .. 15). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 1126 | 0.672 | CLC81010000S | 투수아스팔트 표층 소규모포설 | 1층 포설두께 5~7cm | 653 | 7879 | 482 | 9014 | 10149764 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLC81010000S 투수아스팔트 표층 소규모포설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 투수아스팔트 표층 소규모포설(0.67)=9,014M2 · 투수아스팔트 표층 기계포설(소형장(0.67)=3,661M2 · 투수콘크리트포장(0.66)=31,055㎡
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 89 | 1. 토 공 | ... 가). 폐기물상차 | 굴삭기 0.7㎥ | ㎥ | 728 | 0.662 | CUS30201010S | 가물막이 / 굴착,적사,운반 | 불도저 19ton, 굴삭기 0.7m3, 덤프 24ton, L=1km기준 | 1880 | 3518 | 1824 | 7222 | 5257616 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUS30201010S 가물막이 / 굴착,적사,운반 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=7,222M3 · 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=6,251M3 · 가물막이 / 굴착,적사,운반(0.66)=9,548M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 223 | 3. 포 장 공 | ... 나). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 8 | 0.632 | CLH25000000S | 볼라드 설치 | 100mm~150mm | 2403 | 48071 | 0 | 50474 | 403792 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLH25000000S 볼라드 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 볼라드 설치(0.63)=50,474개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=69,136개소 · 접지봉(지하 0.75m 기준)(0.45)=61,193개소
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 140 | 2. 우 수 공 | .. 9). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 72 | 0.619 | CTH80201030S | 데리네이터 | 옹벽용 | 193 | 6455 | 0 | 6648 | 478656 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80201030S 데리네이터 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 데리네이터(0.62)=6,648EA · SOLEPLATE(0.50)=101,151EA · SOLEPLATE(0.48)=89,723EA
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 265 | 4. 구조물공 | .. 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 1561 | 0.619 | CTH80201030S | 데리네이터 | 옹벽용 | 193 | 6455 | 0 | 6648 | 10377528 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CTH80201030S 데리네이터 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 데리네이터(0.62)=6,648EA · SOLEPLATE(0.49)=101,151EA · SOLEPLATE(0.47)=89,723EA
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 129 | 2. 우 수 공 | .. 1). 벤치플륨관 | 1000x1000 | m | 54 | 0.613 | 7. 관부설 및 접합 | 플륨관설치 | 1100~1300kg 미만 | 1930 | 20851 | 3491 | 26272 | 1418688 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=7. 관부설 및 접합 플륨관설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 플륨관설치(0.61)=26,272m · 플륨관설치(0.61)=32,989m · 플륨관설치(0.61)=37,492m
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 242 | 3. 포 장 공 | .. 12). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 9 | 0.593 | CLF101103010 | 보차도 및 도로 경계블록 | A-Type / 아래폭+높이300㎜ 미만 / 곡선구간 | 771 | 7823 | 610 | 9204 | 82836 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CLF101103010 보차도 및 도로 경계블록 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=9,204m · 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=10,794m · 보차도 및 도로 경계블록(0.59)=12,039m
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 155 | 2. 우 수 공 | ... 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 71 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 4683657 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 231 | 3. 포 장 공 | .. 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 29 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 1913043 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 232 | 3. 포 장 공 | .. 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 48 | 0.571 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 3166416 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 레미콘타설(0.57)=65,967M3 · 레미콘타설(0.57)=57,171M3 · 레미콘타설(0.57)=224,843M3
③ 품셈·재매칭 | 05 회전교차로 | 69 | 1. 토 공 | ... 가). 토사 |  | ㎥ | 2720 | 0.565 | CUA31704000S | 치환토 |  | 678 | 1818 | 909 | 3405 | 9261600 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CUA31704000S 치환토 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 치환토(0.57)=3,405M3 · 치환토(0.57)=3,425M3 · 앞성토(0.57)=11,082M3
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 78 | 2. A1 | ..10). CEP옹벽 | 1.5m~5.0m | M2 | 35 | 0.683 | AFC10000030S | ALC블록 쌓기(600*400*125mm) | 3.6m 이하 | 3485 | 49224 | 0 | 52709 | 1844815 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AFC10000030S ALC블록 쌓기(600*400*125mm) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: ALC블록 쌓기(600*400*1(0.68)=52,709M2 · ALC블록 쌓기(600*400*1(0.68)=64,688M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.66)=68,556M2
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 94 | 3. A2 | ..10). CEP옹벽 | 1.5m~5.0m | M2 | 117 | 0.683 | AFC10000030S | ALC블록 쌓기(600*400*125mm) | 3.6m 이하 | 3485 | 49224 | 0 | 52709 | 6166953 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AFC10000030S ALC블록 쌓기(600*400*125mm) / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: ALC블록 쌓기(600*400*1(0.68)=52,709M2 · ALC블록 쌓기(600*400*1(0.68)=64,688M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.66)=68,556M2
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 97 | 3. A2 | ..13). 보강토옹벽 | H=3.0~5.0m | ㎡ | 182 | 0.593 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 12477192 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 132 | 5. A4 | ..10). 보강토옹벽 | H=3.5~5.0m | ㎡ | 276 | 0.593 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 18921456 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 115 | 4. A3 | ..12). 보강토옹벽 | H=3.42~5.0m | ㎡ | 175 | 0.591 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 11997300 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.59)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 96 | 3. A2 | ..12). 보강토옹벽 | H=2.2~3.0m | ㎡ | 40 | 0.578 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 2742240 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.58)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.57)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 113 | 4. A3 | ..10). 보강토옹벽 | H=2.2~3.4m | ㎡ | 120 | 0.578 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 8226720 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.58)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.57)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 150 | 6. A5 | ..11). 보강토옹벽 | H=0.4~2.84m | ㎡ | 80 | 0.576 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 5484480 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.58)=68,556M2 · 보강토옹벽 / 패널 설치(0.57)=69,322㎡ · 보강토옹벽/블록식(0.55)=90,592㎡
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 71 | 2. A1 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 87 | 3. A2 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 106 | 4. A3 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 125 | 5. A4 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 142 | 6. A5 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 159 | 7. B1 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 175 | 8. B2 | .. 3). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 190 | 9. 지원시설 | .. 2). 오수받이 |  | 개소 | 1 | 0.565 | AKB46000010S | 물받이홈통 설치 |  | 0 | 23273 | 0 | 23273 | 23273 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=AKB46000010S 물받이홈통 설치 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 물받이홈통 설치(0.57)=23,273개소 · 이동식 방진벽(0.50)=0개소 · 집수정(부체도로용)(0.48)=483,061개소
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 75 | 2. A1 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 26 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 669968 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 91 | 3. A2 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 26 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 669968 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 110 | 4. A3 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 12 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 309216 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 129 | 5. A4 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 15 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 386520 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 146 | 6. A5 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 12 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 309216 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 163 | 7. B1 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 20 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 515360 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 179 | 8. B2 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 24 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 618432 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 196 | 9. 지원시설 | .. 8). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 5 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 128840 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
③ 품셈·재매칭 | 06 개발행위 | 207 | 10. 주차장 | .. 5). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 2 | 0.564 | CGR10100500S | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 505 | 25263 | 0 | 25768 | 51536 |  |  | 경로=③ 품셈·재매칭 / 현재후보=CGR10100500S 내충격PVC수도관 부설 및 접합 / 표준품셈·표준시장단가 해당 조항 재검색 / 대안후보: 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=25,768본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=32,879본 · 내충격PVC수도관 부설 및 접합(0.56)=39,991본
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 436 | 4. 상 수 공 | 라). 잡석 | Φ50mm, 현장도착도 | ㎥ | 5 | 0.688 | CUB30900000S | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUB30900000S 천단잡석부설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 592 | 6. 구조물공 | 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 143 | 0.686 | CUB30900000S | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUB30900000S 천단잡석부설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 224 | 2. 우 수 공 | 다). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 20 | 0.685 | CUB30900000S | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUB30900000S 천단잡석부설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 437 | 4. 상 수 공 | 마). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 1 | 0.685 | CUB30900000S | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUB30900000S 천단잡석부설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 607 | 6. 구조물공 | 나). 보강토옹벽(표준형블럭) | 550x420x250 | ㎡ | 166 | 0.685 | CCG12000000S | 보강토옹벽 / 패널 설치 | 패널식 옹벽(1.5m x 1.5m) | 1915 | 63817 | 2824 | 68556 | 11380296 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CCG12000000S 보강토옹벽 / 패널 설치
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 233 | 2. 우 수 공 | 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 362 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 23880054 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 317 | 3. 오 수 공 | 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 32 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 2110944 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 422 | 4. 상 수 공 | 나). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 35 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 2308845 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 546 | 5. 포 장 공 | 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 188 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 12401796 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 547 | 5. 포 장 공 | 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 42 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 2770614 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 685 | 7. 부 대 공 | 나). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 109 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 7190403 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 715 | 8. 하수처리장 | 나). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 6 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 395802 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 766 | 8. 하수처리장 | 가). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 10 | 0.676 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 659670 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 666 | 7. 부 대 공 | 1). 살수(물탱크 16000ℓ) | 32개월 | a | 64150 | 0.675 | CSH26202000S | 살수차 관수 / 중형장비 | 3,800L, 이동거리 5km까지 | 111 | 518 | 62 | 691 | 44327650 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CSH26202000S 살수차 관수 / 중형장비
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 67 | 1. 토 공 | 가). 토사 |  | ㎥ | 5363 | 0.655 | CDD100000000 | 흙깎기/보통토사 | 소규모 | 912 | 1951 | 685 | 3548 | 19027924 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CDD100000000 흙깎기/보통토사
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 149 | 2. 우 수 공 | 다). 하수관 준설 | 흡입식 | ㎥ | 26 | 0.655 | CHL61000000S | 하수관 준설 / 흡입식 | A-TYPE | 70905 | 182223 | 85735 | 338863 | 8810438 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CHL61000000S 하수관 준설 / 흡입식
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 234 | 2. 우 수 공 | 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 306 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 20185902 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 318 | 3. 오 수 공 | 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 15 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 989505 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 421 | 4. 상 수 공 | 가). 레미콘 | 25-21-12(Mpa) | ㎥ | 2 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 131934 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 423 | 4. 상 수 공 | 다). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 6 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 395802 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 590 | 6. 구조물공 | 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 132 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 8707644 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 591 | 6. 구조물공 | 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 16 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 1055472 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 614 | 6. 구조물공 | 가). 레미콘 | 25-21-12(Mpa) | ㎥ | 21 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 1385307 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 684 | 7. 부 대 공 | 가). 레미콘 | 25-21-15(Mpa) | ㎥ | 51 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 3364317 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 01 토목 | 714 | 8. 하수처리장 | 가). 레미콘 | 25-27-15(Mpa) | ㎥ | 111 | 0.655 | CUG30401000S | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | 1293 | 64674 | 0 | 65967 | 7322337 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CUG30401000S 레미콘타설
④ 1순위 채택+검증 | 04 진입도로 | 249 | 4. 포 장 공 | ... 다). 교통안전표지판(원형) | 속도제한 | 개 | 2 | 0.655 | CTH80103010S | 교통표지판(원형) | Φ60㎝ | 10164 | 386451 | 10071 | 406686 | 813372 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CTH80103010S 교통표지판(원형)
④ 1순위 채택+검증 | 05 회전교차로 | 209 | 3. 포 장 공 | ... 다). 교통안전표지판(원형) | 속도제한 | 개 | 7 | 0.655 | CTH80103010S | 교통표지판(원형) | Φ60㎝ | 10164 | 386451 | 10071 | 406686 | 2846802 |  |  | 경로=④ 1순위 채택+검증 / 현재후보=CTH80103010S 교통표지판(원형)

## 안내
검토 188건 — 일위대가 확정·환산·재산출
색상 | 연두=① 확정 / 하늘=② 환산 / 노랑=④ 검증 / 주황=③ 재산출
확정단가 | 「확정단가(입력)」·「확정금액」 열에 최종 단가 기입 → 표준단가산출·총괄표 반영
현재 후보 | 검토필요 시트의 매칭품명·합계단가 — 금액 합계에 이미 포함(178건)
주의 | 점수 0.70+라도 품명 불일치(예: 거푸집→케이블트레이)는 ③ 재산출