## 총괄표
총줄수-> | 81 | 2.0 | [ 화성 청원지구 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [화성 청원지구 전기공사]
| 002 |  | 2. 전기공사 (지구외) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)
| 00101 |  | 1-1.가로등설비공사 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 00102 |  | 1-2.공원등설비공사 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 00103 |  | 1-3.신호등설비공사 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 00104 |  | 1-4.공원 통신설비 공사 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 00105 |  | 1-5.불법주정차단속시스템 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 001 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 2.전기공사 (지구외)
| 00201 |  | 2-1.가로등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00202 |  | 2-2.신호등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 00203 |  | 2-3.불법주정차단속시스템 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 002 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 341 | 2.0 | [ 화성 청원지구 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)::1-1.가로등설비공사
5975D077002 | 00101 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | m | 2061 | #REF! | #REF! | 2061 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 11호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
5975D077003 | 00101 | ECI31100030S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜(가로등,신호,구내) | m | 105 | #REF! | #REF! | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 12호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
E145A927203 | 00101 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 35 | #REF! | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 19호 | [6 empty] | #REF!
E145A927204 | 00101 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 2157 | #REF! | #REF! | 2157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 20호 | [6 empty] | #REF!
E145A927205 | 00101 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 39 | #REF! | #REF! | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 21호 | [6 empty] | #REF!
E145A287521 | 00101 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 780 | #REF! | #REF! | 780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 22호 | [6 empty] | #REF!
GG450287521 | 00101 | 2612162921683904 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 487 | #REF! | #REF! | 473 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
GG450287523 | 00101 | 2612162921683906 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×25㎟ | m | 105 | #REF! | #REF! | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
GG450287551 | 00101 | 2612162921683946 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 1565 | #REF! | #REF! | 1520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
GG450287553 | 00101 | 2612162921683948 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | m | 105 | #REF! | #REF! | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
5975A427102 | 00101 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 14 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 27호
E975A427014 | 00101 | EE9750427014 | 접지크램프(IEC 90) | 16sq | 개 | 16 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 28호
56959000004 | 00101 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 2005 | #REF! | #REF! | 2005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 29호
E940A267007 | 00101 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 24 | #REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 31호
56950010201 | 00101 | EBP110110000 | 가로등 건주 기계화 시공 | 일반 5m-7m | 식 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 6호
56950010203 | 00101 | EBP110130000 | 가로등 건주 기계화 시공 | 일반 10m-12m | 식 | 43 | #REF! | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 7호
56930220040 | 00101 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 794.591 | #REF! | #REF! | 794.591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 1호
56930220053 | 00101 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 767.46 | #REF! | #REF! | 767.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 2호
56930220102 | 00101 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 27.131 | #REF! | #REF! | 27.131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 3호
56959000005 | 00101 | EMM408901996 | 전주용입상관 | Φ130*2t*2m | EA | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 35호
MM408901997 | 00101 | 391190ZZ701Z0100 | 반경관취부밴드 |  | EA | 12 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000010 | 00101 | EMM666919040 | 케이블 포설(가로등) | 10㎟/2C*1열 | m | 473 | #REF! | #REF! | 473 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 40호 | [6 empty] | #REF!
56959000012 | 00101 | EMM666919042 | 케이블 포설(가로등) | 25㎟/2C*1열 | m | 114 | #REF! | #REF! | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 42호 | [6 empty] | #REF!
GM42C520962 | 00101 | EGM422520962 | 케이블 포설(가로등) | 10㎟/4C*1열 | m | 1520 | #REF! | #REF! | 1520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 45호 | [6 empty] | #REF!
GM90A002029 | 00101 | EGM900002029 | 케이블 포설(가로등) | 25㎟/4C*1열 | m | 102 | #REF! | #REF! | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 46호 | [6 empty] | #REF!
56959000014 | 00101 | EMM868935935 | LED 가로등기구 | 100W급 | 개 | 43 | #REF! | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 47호
56959000015 | 00101 | EMM992900263 | LED 공원등기구 | 50W급(A타입) | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 48호
56959000017 | 00101 | EMM992900278 | 가로등기초(직각)기성품 | 500X850X675X700 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 50호
56959000018 | 00101 | EMM811566471 | 가로등기초 | 500x775x1050x1100(E) | 개 | 43 | #REF! | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 51호
56959000019 | 00101 | EMM811377544 | 가로등 제어반 | 6회로 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 52호
MM811377553 | 00101 | 391115ZZ701Z0008 | 가로등주 | 원형테퍼 강관주 10m -1등용 | 개 | 43 | #REF! | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000021 | 00101 | EMM811561481 | 가로등 표찰 | STS | 개 | 45 | #REF! | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 54호
56959000022 | 00101 | EMM992900295 | 공원등주 | 5m-1.0m 1등용(A타입) | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 55호
56959000025 | 00101 | EMM811561499 | 방수형 접속함 | 1등용,ELB부 | 개 | 45 | #REF! | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 58호
MM811561501 | 00101 | 391115ZZ701Z0023 | 방수형 접속함 | 격등용 | 개 | 34 | #REF! | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM811567758 | 00101 | 391115ZZ701Z0024 | 백호우 | 0.4㎥ | hr | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000033 | 00101 | EMM811561518 | 제어반기초(기성품) | 500x500x800 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 66호
56959000034 | 00101 | EMM811561524 | 핸드홀(기성품) | 600x600x800 | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 67호
MM811561525 | 00101 | 391115ZZ701Z0063 | 핸드홀뚜껑 | 700x700xt32 | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)::1-2.공원등설비공사
5975D077002 | 00102 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | m | 558 | #REF! | #REF! | 558 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 11호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
E145A927203 | 00102 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 528 | #REF! | #REF! | 528 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 19호 | [6 empty] | #REF!
E145A927205 | 00102 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 19 | #REF! | #REF! | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 21호 | [6 empty] | #REF!
E145A287521 | 00102 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 132 | #REF! | #REF! | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 22호 | [6 empty] | #REF!
GG450287520 | 00102 | 2612162921683903 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 109 | #REF! | #REF! | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
GG450287522 | 00102 | 2612162921683905 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×16㎟ | m | 105 | #REF! | #REF! | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
GG450287550 | 00102 | 2612162921683945 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 387 | #REF! | #REF! | 376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
5975A427102 | 00102 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 27 | #REF! | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 27호
E975A427014 | 00102 | EE9750427014 | 접지크램프(IEC 90) | 16sq | 개 | 8 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 28호
56959000004 | 00102 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 498 | #REF! | #REF! | 498 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 29호
E940A267006 | 00102 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 30호
E940A267007 | 00102 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 31호
56950010201 | 00102 | EBP110110000 | 가로등 건주 기계화 시공 | 일반 5m-7m | 식 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 6호
56930220040 | 00102 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 176.48 | #REF! | #REF! | 176.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 1호
56930220053 | 00102 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 175.42 | #REF! | #REF! | 175.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 2호
56930220102 | 00102 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 1.06 | #REF! | #REF! | 1.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 3호
56959000005 | 00102 | EMM408901996 | 전주용입상관 | Φ130*2t*2m | EA | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 35호
MM408901997 | 00102 | 391190ZZ701Z0100 | 반경관취부밴드 |  | EA | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000009 | 00102 | EMM666919038 | 케이블 포설(가로등) | 6㎟/2C*1열 | m | 106 | #REF! | #REF! | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 39호 | [6 empty] | #REF!
56959000011 | 00102 | EMM666919041 | 케이블 포설(가로등) | 16㎟/2C*1열 | m | 114 | #REF! | #REF! | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 41호 | [6 empty] | #REF!
GM90A002155 | 00102 | EGM900002155 | 케이블 포설(가로등) | 6㎟/4C*1열 | m | 376 | #REF! | #REF! | 376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 44호 | [6 empty] | #REF!
56959000015 | 00102 | EMM992900263 | LED 공원등기구 | 50W급(A타입) | 개 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 48호
56959000017 | 00102 | EMM992900278 | 가로등기초(직각)기성품 | 500X850X675X700 | 개 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 50호
56959000019 | 00102 | EMM811377544 | 가로등 제어반 | 6회로 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 52호
56959000021 | 00102 | EMM811561481 | 가로등 표찰 | STS | 개 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 54호
56959000022 | 00102 | EMM992900295 | 공원등주 | 5m-1.0m 1등용(A타입) | 개 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 55호
56959000025 | 00102 | EMM811561499 | 방수형 접속함 | 1등용,ELB부 | 개 | 21 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 58호
MM811561501 | 00102 | 391115ZZ701Z0023 | 방수형 접속함 | 격등용 | 개 | 16 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM811567758 | 00102 | 391115ZZ701Z0024 | 백호우 | 0.4㎥ | hr | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000033 | 00102 | EMM811561518 | 제어반기초(기성품) | 500x500x800 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 66호
56959000034 | 00102 | EMM811561524 | 핸드홀(기성품) | 600x600x800 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 67호
MM811561525 | 00102 | 391115ZZ701Z0063 | 핸드홀뚜껑 | 700x700xt32 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)::1-3.신호등설비공사
5975D077003 | 00103 | ECI31100030S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜(가로등,신호,구내) | m | 119 | #REF! | #REF! | 119 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 12호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
5975D077005 | 00103 | ECI31100040S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 80㎜(가로등,신호,구내) | m | 11 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 14호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
5975D077006 | 00103 | ECI31100050S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜(가로등,신호,구내) | m | 51 | #REF! | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 15호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
E145A927203 | 00103 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 60 | #REF! | #REF! | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 19호 | [6 empty] | #REF!
GG450287520 | 00103 | 2612162921683903 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 115 | #REF! | #REF! | 112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
E145A358087 | 00103 | EE1450358087 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx2.5㎟ | m | 142 | #REF! | #REF! | 142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 24호 | [6 empty] | #REF!
6310A147401 | 00103 | E63100147401 | 신호 제어기 | 경보제어기, 전자회로 | 대 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 26호
5975A427102 | 00103 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 27호
56959000004 | 00103 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 136 | #REF! | #REF! | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 29호
MM647590406 | 00103 | 391115ZZ801Z2008 | 레미콘 | 25-210-8 | ㎥ | 6.783 | #REF! | #REF! | 6.783 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56930220040 | 00103 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 86.376 | #REF! | #REF! | 86.376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 1호
56930220053 | 00103 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 79.593 | #REF! | #REF! | 79.593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 2호
56930220102 | 00103 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 6.783 | #REF! | #REF! | 6.783 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 3호
56930310010 | 00103 | ADF202100000 | 레미콘타설 | 무근(미할증) | ㎥ | 6.783 | #REF! | #REF! | 6.783 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 4호
56930370040 | 00103 | ADA220110000 | 합판거푸집 | 4회 | ㎡ | 24 | #REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 5호
MM389225346 | 00103 | 391359ZZ701Z0100 | 차량등보호금구 |  | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM693428504 | 00103 | 391387ZZ701Z0100 | 철주 앙카 | Φ200x1.8m | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000009 | 00103 | EMM666919038 | 케이블 포설(가로등) | 6㎟/2C*1열 | m | 112 | #REF! | #REF! | 112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 39호 | [6 empty] | #REF!
56959000023 | 00103 | EMM999447446 | 교통신호등 | 1면3색(LED Φ300) | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 56호
MM055017057 | 00103 | 391115ZZ701Z0038 | 와이어리스 부착대 5m |  | 개 | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM999446802 | 00103 | 391115ZZ701Z0039 | 와이어리스 부착대 7m |  | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000029 | 00103 | EMM055024915 | 와이어리스철주 | Φ200,부착5m | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 62호
56959000030 | 00103 | EMM999446803 | 와이어리스철주 | Φ200,부착7m, 7m | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 63호
56959000001 | 00103 | EAZ800010000 | 크레인트럭 | 20ton | hr | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)::1-4.공원 통신설비 공사
5975D178002 | 00104 | E59753178002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 136 | #REF! | #REF! | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 16호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
5975D178003 | 00104 | E59753178003 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | m | 136 | #REF! | #REF! | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 17호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
56959000002 | 00104 | EMM300000108 | 광케블내외관일체형전선관 | COD 36-4 공 | m | 440 | #REF! | #REF! | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 18호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
E145A927203 | 00104 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 19호 | [6 empty] | #REF!
E145A927205 | 00104 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 29 | #REF! | #REF! | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 21호 | [6 empty] | #REF!
E145A287540 | 00104 | EE1450287540 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | m | 139 | #REF! | #REF! | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 23호 | [6 empty] | #REF!
56959000003 | 00104 | EMM525000002 | 광케이블(옥외용) | SM 9/125, 4c | m | 548 | #REF! | #REF! | 548 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 25호 | [6 empty] | #REF!
5975A427102 | 00104 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 12 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 27호
E975A427014 | 00104 | EE9750427014 | 접지크램프(IEC 90) | 16sq | 개 | 12 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 28호
56959000004 | 00104 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 666 | #REF! | #REF! | 666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 29호
5630A217281 | 00104 | E56300217281 | 핸드홀 | 수공1호 | 조 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 33호
5680A447433 | 00104 | E56800447433 | 핸드홀카바 | 통신용 | 기 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 34호
56930220040 | 00104 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 259.26 | #REF! | #REF! | 259.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 1호
56930220053 | 00104 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 248.88 | #REF! | #REF! | 248.88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 2호
56930220102 | 00104 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 10.38 | #REF! | #REF! | 10.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 3호
MM576434833 | 00104 | 391115ZZ701Z2111 | 관통형분기접속재 | 6-4㎟ | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
56959000017 | 00104 | EMM992900278 | 가로등기초(직각)기성품 | 500X850X675X700 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 제 50호
MM010861364 | 00104 | 391115ZZ701Z0011 | 광분배함 | 4C | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM010861365 | 00104 | 391115ZZ701Z0012 | 광송수신모듈 | SFP-LX | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM010861366 | 00104 | 391115ZZ701Z0013 | 광점퍼코드 | SM-3, 피그테일 포함 | 개 | 20 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200750 | 00104 | 391115ZZ701Z0017 | 금속기둥 | Ø76.3x1000mm | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200751 | 00104 | 391115ZZ701Z0018 | 금속상자 | 400*500*300mm | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200756 | 00104 | 391115ZZ701Z0019 | 네트워크스위치 | 8PORT(PoE), 2PORT(SFP) | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200757 | 00104 | 391115ZZ701Z0020 | 네트워크케이블 | UTP CAT.5 4P | 개 | 90 | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200758 | 00104 | 391115ZZ701Z0021 | 누전차단기 | 20A | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM811567758 | 00104 | 391115ZZ701Z0024 | 백호우 | 0.4㎥ | hr | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200763 | 00104 | 391115ZZ701Z0025 | 보안용카메라(BULLET) | 5M, IP, IR 0Lux | 개 | 5 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200764 | 00104 | 391115ZZ701Z0026 | 보안용카메라(SPEEDDOME) | 4M, IP, IR 0Lux | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200765 | 00104 | 391115ZZ701Z0031 | 서지흡수기 | 신호용 | 개 | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200766 | 00104 | 391115ZZ701Z0032 | 서지흡수기 | 전원용 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200767 | 00104 | 391115ZZ701Z0035 | 안내표지판 | CCTV설치안내(대) | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200768 | 00104 | 391115ZZ701Z0036 | 안내표지판 | CCTV설치안내(중) | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200769 | 00104 | 391115ZZ701Z0037 | 영상감시장치 | 네트워크스위치 | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200773 | 00104 | 391115ZZ701Z0045 | 전력케이블 | F-CV 3C×2.5㎟ | 개 | 30 | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200774 | 00104 | 391115ZZ701Z0046 | 전력케이블 | F-CV 3C×6㎟ | 개 | 30 | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM010861388 | 00104 | 391115ZZ701Z0047 | 정보통신공사 | 광케이블보통12코어이하접속 | 개 | 16 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM010861389 | 00104 | 391115ZZ701Z0048 | 정보통신공사 | 광케이블시험시험및측정 | 개 | 12 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200777 | 00104 | 391115ZZ701Z0049 | 정보통신공사 | 송수신제어신호영상레벨조정 | 개 | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200778 | 00104 | 391115ZZ701Z0050 | 정보통신공사 | 종합시험 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200789 | 00104 | 391115ZZ701Z0052 | 채널라이센스 | 카메라접속라이센스, 1CH | 개 | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200791 | 00104 | 391115ZZ701Z0053 | 카메라 브래킷 | 기둥용 | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006200792 | 00104 | 391115ZZ701Z0054 | 카메라 브래킷 | 벽부형 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
MM006790708 | 00104 | InMastDBNonCode | 크레인 | 10톤 |  | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사 (지구내)::1-5.불법주정차단속시스템
MM055017190 | 00105 | 391115ZZ701Z0030 | 불법주정차단속시스템 |  | SET | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 2.전기공사 (지구외)::2-1.가로등설비공사
5975D077002 | 00201 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | m | 1313 | [9 empty] | 제 11호 | [5 empty] | 0 | 0
E145A927203 | 00201 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 16 | [9 empty] | 제 19호 | [6 empty] | 0
E145A927204 | 00201 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | m | 1392 | [9 empty] | 제 20호 | [6 empty] | 0
E145A927205 | 00201 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 9 | [9 empty] | 제 21호 | [6 empty] | 0
E145A287521 | 00201 | EE1450287521 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | m | 517 | [9 empty] | 제 22호 | [6 empty] | 0
GG450287521 | 00201 | 2612162921683904 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | m | 263 | [16 empty] | 0
GG450287524 | 00201 | 2612162921683907 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×35㎟ | m | 52 | [16 empty] | 0
GG450287551 | 00201 | 2612162921683946 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 1056 | [16 empty] | 0
5975A427102 | 00201 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 3 | [9 empty] | 제 27호
E975A427014 | 00201 | EE9750427014 | 접지크램프(IEC 90) | 16sq | 개 | 4 | [9 empty] | 제 28호
56959000004 | 00201 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 1216 | [9 empty] | 제 29호
E940A267008 | 00201 | EE9400267008 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 4 | [9 empty] | 제 32호
56950010203 | 00201 | EBP110130000 | 가로등 건주 기계화 시공 | 일반 10m-12m | 식 | 29 | [9 empty] | 제 7호
56930220040 | 00201 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 529.22 | [9 empty] | 제 1호
56930220053 | 00201 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 499.78 | [9 empty] | 제 2호
56930220102 | 00201 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 29.44 | [9 empty] | 제 3호
56959000005 | 00201 | EMM408901996 | 전주용입상관 | Φ130*2t*2m | EA | 1 | [9 empty] | 제 35호
MM408901997 | 00201 | 391190ZZ701Z0100 | 반경관취부밴드 |  | EA | 3
56959000010 | 00201 | EMM666919040 | 케이블 포설(가로등) | 10㎟/2C*1열 | m | 256 | [9 empty] | 제 40호 | [6 empty] | 0
56959000013 | 00201 | EMM666919043 | 케이블 포설(가로등) | 35㎟/2C*1열 | m | 57 | [9 empty] | 제 43호 | [6 empty] | 0
GM42C520962 | 00201 | EGM422520962 | 케이블 포설(가로등) | 10㎟/4C*1열 | m | 1026 | [9 empty] | 제 45호 | [6 empty] | 0
56959000014 | 00201 | EMM868935935 | LED 가로등기구 | 100W급 | 개 | 29 | [9 empty] | 제 47호
56959000018 | 00201 | EMM811566471 | 가로등기초 | 500x775x1050x1100(E) | 개 | 50 | [9 empty] | 제 51호
56959000020 | 00201 | EMM055024882 | 가로등 제어반 | 8회로 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 53호
MM811377553 | 00201 | 391115ZZ701Z0008 | 가로등주 | 원형테퍼 강관주 10m -1등용 | 개 | 29
56959000021 | 00201 | EMM811561481 | 가로등 표찰 | STS | 개 | 29 | [9 empty] | 제 54호
56959000025 | 00201 | EMM811561499 | 방수형 접속함 | 1등용,ELB부 | 개 | 29 | [9 empty] | 제 58호
MM811561501 | 00201 | 391115ZZ701Z0023 | 방수형 접속함 | 격등용 | 개 | 39
MM811567758 | 00201 | 391115ZZ701Z0024 | 백호우 | 0.4㎥ | hr | 22
56959000033 | 00201 | EMM811561518 | 제어반기초(기성품) | 500x500x800 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 66호
56959000034 | 00201 | EMM811561524 | 핸드홀(기성품) | 600x600x800 | 개 | 3 | [9 empty] | 제 67호
MM811561525 | 00201 | 391115ZZ701Z0063 | 핸드홀뚜껑 | 700x700xt32 | 개 | 3
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.전기공사 (지구외)::2-2.신호등설비공사
5975D077003 | 00202 | ECI31100030S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜(가로등,신호,구내) | m | 74 | [9 empty] | 제 12호 | [5 empty] | 0 | 0
5975D077004 | 00202 | E59753077004 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 65㎜(가로등,신호,구내) | m | 11 | [9 empty] | 제 13호 | [5 empty] | 0 | 0
5975D077005 | 00202 | ECI31100040S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 80㎜(가로등,신호,구내) | m | 17 | [9 empty] | 제 14호 | [5 empty] | 0 | 0
5975D077006 | 00202 | ECI31100050S | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜(가로등,신호,구내) | m | 123 | [9 empty] | 제 15호 | [5 empty] | 0 | 0
E145A927203 | 00202 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV)_지중 | 6㎟ | m | 123 | [9 empty] | 제 19호 | [6 empty] | 0
GG450287520 | 00202 | 2612162921683903 | 폴리에틸렌 난연케이블(옥외) | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | m | 57 | [16 empty] | 0
E145A358087 | 00202 | EE1450358087 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx2.5㎟ | m | 308 | [9 empty] | 제 24호 | [6 empty] | 0
5975A427102 | 00202 | E59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 4 | [9 empty] | 제 27호
56959000004 | 00202 | EMM300041326 | 케이블표지시트 | 0.23x400 | m | 152 | [9 empty] | 제 29호
MM647590406 | 00202 | 391115ZZ801Z2008 | 레미콘 | 25-210-8 | ㎥ | 5.098
56930220040 | 00202 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 107.04 | [9 empty] | 제 1호
56930220053 | 00202 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 100.262 | [9 empty] | 제 2호
56930220102 | 00202 | ABC112700000 | 인력잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 6.778 | [9 empty] | 제 3호
56930310010 | 00202 | ADF202100000 | 레미콘타설 | 무근(미할증) | ㎥ | 5.098 | [9 empty] | 제 4호
56930370040 | 00202 | ADA220110000 | 합판거푸집 | 4회 | ㎡ | 20 | [9 empty] | 제 5호
MM389225346 | 00202 | 391359ZZ701Z0100 | 차량등보호금구 |  | 개 | 6
56959000006 | 00202 | EMM474327364 | 보행철주 기초앙카 | Φ125×1.4m | 본 | 2 | [9 empty] | 제 36호
56959000007 | 00202 | EMM389225351 | 신호등용 맨홀(주철뚜껑) | 600x600x600,경찰청규격 | 개 | 3 | [9 empty] | 제 37호
56959000008 | 00202 | EMM579245673 | 신호 제어기 설치 | 교통신호제어기, 3거리 | 대 | 1 | [9 empty] | 제 38호
MM693428368 | 00202 | 391378ZZ701Z0100 | UPS(교통신호제어) | 철주설치 | 개 | 1
MM693428504 | 00202 | 391387ZZ701Z0100 | 철주 앙카 | Φ200x1.8m | 개 | 2
56959000009 | 00202 | EMM666919038 | 케이블 포설(가로등) | 6㎟/2C*1열 | m | 56 | [9 empty] | 제 39호 | [6 empty] | 0
56959000016 | 00202 | EMM896650533 | UPS 부착대 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 제 49호
56959000023 | 00202 | EMM999447446 | 교통신호등 | 1면3색(LED Φ300) | 개 | 4 | [9 empty] | 제 56호
56959000024 | 00202 | EMM999447447 | 교통신호등 | 1면4색(LED Φ300) | 개 | 2 | [9 empty] | 제 57호
MM868935941 | 00202 | 391115ZZ701Z0016 | 교통신호제어기 부착대 |  | 개 | 1
56959000026 | 00202 | EMM868935945 | 보행등 잔여시간표시기 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 제 59호
56959000027 | 00202 | EMM959881804 | 보행등주 | Φ125x4m | 개 | 2 | [9 empty] | 제 60호
56959000028 | 00202 | EMM999447454 | 보행신호등 | 1면2색(LED) | 개 | 2 | [9 empty] | 제 61호
MM868935947 | 00202 | 391115ZZ701Z0034 | 슬림형교통신호제어기(경찰청표준규격) |  | 개 | 1
MM055017057 | 00202 | 391115ZZ701Z0038 | 와이어리스 부착대 5m |  | 개 | 2
MM999446802 | 00202 | 391115ZZ701Z0039 | 와이어리스 부착대 7m |  | 개 | 1
56959000030 | 00202 | EMM999446803 | 와이어리스철주 | Φ200,부착7m, 7m | 개 | 1 | [9 empty] | 제 63호
56959000031 | 00202 | EMM868935949 | 와이어리스철주 | Φ200,부착7m | 개 | 1 | [9 empty] | 제 64호
MM460312131 | 00202 | 391115ZZ701Z0043 | 위성시보수신기(GPS) |  | 개 | 1
56959000032 | 00202 | EMM868935952 | 음향 유도기 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 제 65호
56959000001 | 00202 | EAZ800010000 | 크레인트럭 | 20ton | hr | 6
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.전기공사 (지구외)::2-3.불법주정차단속시스템
MM055017190 | 00203 | 391115ZZ701Z0030 | 불법주정차단속시스템 |  | SET | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0