## 안내
토목 미매칭 — 수동 단가 입력표
목적 | 표준 DB 자동매칭(임계 0.56)에서 제외된 항목에 단가를 직접 입력
정렬 | 파일별 → 수량 내림차순 (단가 미상이라 금액 정렬 불가, 물량 우선)
추천 후보 | 점수 0.56 미만이라 그대로 쓰면 위험. 품명·규격이 일치할 때만 합계단가 채택
입력 방법 | 추천이 맞으면 그 합계단가 참고, 아니면 재/노/경 단가 직접 입력
입력 칸 | 연두색 열: 입력_재료단가 / 입력_노무단가 / 입력_경비단가
주황 행 | DB에 호환 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수(82건)
반영 | 입력 후 합계 산식: 수량 × (재료+노무+경비). 총괄표 수동 합산 필요

## 수동단가입력표
파일 | 행 | 공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 추천1_품명 | 추천1_규격 | 추천1_단위 | 추천1_합계단가 | 추천1_점수 | 추천2_품명 | 추천2_규격 | 추천2_합계단가 | 추천2_점수 | 추천3_품명 | 추천3_합계단가 | 추천3_점수 | 입력_재료단가 | 입력_노무단가 | 입력_경비단가 | 비고
01 토목·조경 | 811 | 9. 지하저류조 | 1). 빗물저류블록 하차비 | 1000x1000x1160 | Ton | 3115.12 | 철골세우기 /20층미만 | 강재총사용량 1000ton미만, ㎡당 120kg미만 | ton | 126043 | 0.456 | 철골세우기 /20층미만 | 강재총사용량 1000ton미만, ㎡당 150kg미만 | 112697 | 0.456 | 철골세우기 /20층미만 | 125162 | 0.456 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 908 | 10. 조 경 공 | 사). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2670 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 457 | 4. 상 수 공 | 다). 수도용닥타일이형관 | 시멘트라이닝 | kg | 1977 | 용접식난간 설치 | 현장제작 설치, 경량철물(스테인리스) | kg | 7376 | 0.411 | 용접식난간 설치 | 규격철물 설치, 경량철물(스테인리스) | 4652 | 0.411 | 용접식난간 설치 | 5751 | 0.306 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 42 | 1. 토 공 | 나). 임목파쇄 | 가지, 잡목류, 354.35kW | ㎥ | 1906 | 미진동 파쇄 |  | M3 | 39081 | 0.555 | 기계적 파쇄 |  | 132786 | 0.555 | 암파쇄(연암) | 8525 | 0.555 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 825 | 10. 조 경 공 | 자). 영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1770 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 805 | 9. 지하저류조 | 2). 조립식 블록형 빗물저류시설 |  | m3 | 1693 | 보조기층 부설 |  | M3 | 14061 | 0.515 | 유공블록 틈메우기 |  | 1002 | 0.505 | 보조기층 포설 및 다짐 | 4821 | 0.501 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 164 | 2. 우 수 공 | 나). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 1539 | 흄관(D=1,200mm) | 횡배수관 | M | 330211 | 0.5 | 흄관(D=1,200mm) | 종배수관 | 184105 | 0.5 | VR관(D=1,200mm) | 335992 | 0.487 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 574 | 5. 포 장 공 | 13). 아스팔트콘크리트(재생) | #467 기층용(안정처리제) | Ton | 1501 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 897 | 10. 조 경 공 | 바). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 1470 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 427 | 4. 상 수 공 | 다). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 1379 | 흄관(D=1,200mm) | 횡배수관 | M | 330211 | 0.5 | 흄관(D=1,200mm) | 종배수관 | 184105 | 0.5 | VR관(D=1,200mm) | 335992 | 0.487 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 826 | 10. 조 경 공 | 차). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 1250 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 45 | 1. 토 공 | 가). PE천막지 |  | ㎡ | 1082 | 도막식 |  | M2 | 18251 | 0.527 | 방수막 |  | 18251 | 0.527 | 녹지대 떼 | 7662 | 0.515 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 429 | 4. 상 수 공 | 가). 통수시험 |  | m | 919 | 안전시설목 |  | M | 50626 | 0.515 | 수팽창지수제 |  | 0 | 0.505 | 가도수로 설치 | 0 | 0.505 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 571 | 5. 포 장 공 | 10). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 880 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 864 | 10. 조 경 공 | 타). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 800 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 357 | 4. 상 수 공 | 나). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D150mm, 시공조건 B | m | 784 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 866 | 10. 조 경 공 | 하). 쥐똥나무 | H1.2xW0.3 | 주 | 720 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 관목 굴취 / 나무높이 | 1.2~1.5m 이하 | 8776 | 0.49 | 관목 굴취 / 나무높이 | 1843 | 0.484 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 572 | 5. 포 장 공 | 11). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 702 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 573 | 5. 포 장 공 | 12). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 669 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 582 | 5. 포 장 공 | 21). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 657 | 블록거치(육상수상) | 5톤 이하(크레인 10톤) | 개 | 86899 | 0.455 | 블록제거(육상수상) | 5톤 이하(크레인 10톤) | 69519 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 116927 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 113 | 1. 토 공 | 다). 가로지지대 | B=20cm | 개소 | 386 | 광폭 차로지정표지 | 문형식 | 개소 | 3514569 | 0.458 | (태양광) 전선관지지대 | - | 10444 | 0.443 | 1지명 차로지정표지 | 3514569 | 0.443 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 865 | 10. 조 경 공 | 파). 조팝나무 | H0.3xW0.3 | 주 | 330 | 관목 굴취 / 나무높이 | 0.3~0.7m 이하 | 주 | 3797 | 0.512 | 소나무 |  | 127018 | 0.507 | 관목 식재(단식) / 나무높이 | 7021 | 0.491 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 840 | 10. 조 경 공 | 라). 흙콘크리트거푸집 | H150 | m | 315 | 콘크리트관 깨기 | D=500mm초과 | m | 3875 | 0.559 | 콘크리트관 깨기 | D=300~500mm | 1524 | 0.55 | 콘크리트 포장 | 103578 | 0.536 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 581 | 5. 포 장 공 | 20). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 300 | 블록거치(육상수상) | 5톤 이하(크레인 10톤) | 개 | 86899 | 0.455 | 블록제거(육상수상) | 5톤 이하(크레인 10톤) | 69519 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 116927 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 727 | 8. 하수처리장 | 하). 내부방수(세라믹코팅제) | 현장설치도 | m2 | 252 | 수장합판 설치 | 접착붙임(합판 별도) | M2 | 20592 | 0.524 | 아연도 판넬(1.6t,세라믹코팅) | 곡판,단열재 별도 | 189000 | 0.519 | 아연도 판넬(1.6t,세라믹코팅) | 164500 | 0.519 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 260 | 2. 우 수 공 | 자). 흄관하차비 | Ø 450 MM - 차상도 | 본 | 228 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 881 | 10. 조 경 공 | 라). 흙콘크리트거푸집 | H150 | m | 225 | 콘크리트관 깨기 | D=500mm초과 | m | 3875 | 0.559 | 콘크리트관 깨기 | D=300~500mm | 1524 | 0.55 | 콘크리트 포장 | 103578 | 0.536 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 628 | 6. 구조물공 | 나). 보강토옹벽(표준형) 운반비 | 공장--->현장, L=290KM | ㎡ | 171 | 보강토옹벽/패널식 | 재료비 별도 | M2 | 68497 | 0.551 | 보강토옹벽/블록식 | 재료비 별도 | 104183 | 0.551 | 보강토옹벽/블록식 | 90592 | 0.531 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 863 | 10. 조 경 공 | 카). 영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 160 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.392 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 7021 | 0.368 | 관목식재(군식) | 2919 | 0.368 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 430 | 4. 상 수 공 | 나). 물사용량 | 일반용 | ㎥ | 150 | 일반 발파 |  | M3 | 4808 | 0.507 | 일반발파 | TYPE-V | 7441 | 0.507 | 암발파 / 일반발파 | 0 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 913 | 10. 조 경 공 | 가). 목백합(튜립) | H5.0xR15 | 주 | 144 | 관목굴취 | H=0.3~0.7m | 주 | 3797 | 0.454 | 관목굴취 | H=0.8~1.1m | 5856 | 0.454 | 관목굴취 | 1843 | 0.432 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 915 | 10. 조 경 공 | 가). 수목보호판 | 800*800 | EA | 144 | 보조표지판 | 60×30㎝ | EA | 406686 | 0.499 | 보호통 설치 | D40∼50 | 108376 | 0.499 | 유량계 보호통 | 99690 | 0.474 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 838 | 10. 조 경 공 | 나). 투수블럭포장 B | T80 | m2 | 143 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | ㎡ | 31055 | 0.546 | 소형 고압블럭 포장 | 회색(T=6cm) | 7942 | 0.527 | 소형 고압블럭 포장 | 7942 | 0.527 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 905 | 10. 조 경 공 | 라). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 141 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.8~1.1, 인력, 8ton 트럭 | 주 | 13399 | 0.376 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.3~0.7, 인력, 2.5ton 트럭 | 8347 | 0.357 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | 16881 | 0.357 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 356 | 4. 상 수 공 | 가). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D100mm, 시공조건 B | m | 135 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 721 | 8. 하수처리장 | 아). 시스템동바리 | 10m이하-3개월사용 | 공/㎥ | 130 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 236 | 2. 우 수 공 | 다). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 117 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1460614 | 0.416 | 일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 345249 | 0.411 | 벽걸이 배기팬 설치 | 96679 | 0.41 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 259 | 2. 우 수 공 | 아). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 114 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 596 | 6. 구조물공 | 11). 드레인보드 설치 | 옹벽 배수용 | ㎡ | 113 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 1P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | m2 | 7444 | 0.557 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 2P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | 11860 | 0.557 | 석고보드 설치 | 8137 | 0.557 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 262 | 2. 우 수 공 | 카). 흄관하차비 | Ø 800 MM - 차상도 | 본 | 109 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 185 | 2. 우 수 공 | 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 86 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 2254295 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 1.8M*2.1M, 양개 매립형C | 3999410 | 0.475 | 빗물받이 준설 | 24171 | 0.427 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 338 | 3. 오 수 공 | 다). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 75 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.554 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 446 | 4. 상 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 73 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.412 | 보일러 | 571700 | 0.405 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 447 | 4. 상 수 공 | 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 73 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1460614 | 0.416 | 일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 345249 | 0.411 | 벽걸이 배기팬 설치 | 96679 | 0.41 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 689 | 7. 부 대 공 | 2). 시공상세도 | 보통 | 매 | 70 | 도로반사경 교체 |  | 매 | 126204 | 0.325 | (송전) 철탑번호찰 | - | 32636 | 0.25 | 동판매설(지하 1.5m 기준) | 127792 | 0.25 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 235 | 2. 우 수 공 | 나). 무수축시멘트 | 25kg/대 (포장품) | 대 | 69 | 무덕트 유인팬 설치 | 풍량 2,400㎥/h 이하 | 대 | 90774 | 0.43 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 567757 | 0.417 | 무덕트 유인팬 설치 | 84842 | 0.413 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 694 | 7. 부 대 공 | 가). 혼합골재 | Φ40mm, 현장도착도 | ㎥ | 57 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 818 | 10. 조 경 공 | 나). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 55 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.8~1.1, 인력, 8ton 트럭 | 주 | 13399 | 0.376 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.3~0.7, 인력, 2.5ton 트럭 | 8347 | 0.357 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | 16881 | 0.357 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 569 | 5. 포 장 공 | 8). 아스팔트(유제) | RS(C)-3 (200ℓ) | D/M | 54 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 906 | 10. 조 경 공 | 마). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 50 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 주 | 27005 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 53933 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 - 지주목 無 | 48564 | 0.387 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 371 | 4. 상 수 공 | 나). 스테인리스관 접합및부설 | D=50mm | m | 49 | 방수층 누름철물 | pvc/스테인리스 | m | 3574 | 0.55 | [10 empty] | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 234 | 2. 우 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 48 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.412 | 보일러 | 571700 | 0.405 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 458 | 4. 상 수 공 | 라). 주철관운반비 | 공장--->현장, L=160KM | ton | 46 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 570 | 5. 포 장 공 | 9). 아스팔트(유제) | RS(C)-4 (200ℓ) | D/M | 46 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 894 | 10. 조 경 공 | 다). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 45 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.8~1.1, 인력, 8ton 트럭 | 주 | 13399 | 0.376 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.3~0.7, 인력, 2.5ton 트럭 | 8347 | 0.357 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | 16881 | 0.357 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 907 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 45 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 주 | 7021 | 0.403 | 관목식재(단식) | 0.8~1.1m이하 | 11644 | 0.403 | 관목식재(단식) | 30076 | 0.403 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 787 | 8. 하수처리장 | 바). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 44 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 261 | 2. 우 수 공 | 차). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 40 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 688 | 7. 부 대 공 | 1). 시공상세도 | 단순 | 매 | 38 | 도로반사경 교체 |  | 매 | 126204 | 0.325 | (송전) 철탑번호찰 | - | 32636 | 0.25 | 동판매설(지하 1.5m 기준) | 127792 | 0.25 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 264 | 2. 우 수 공 | 파). 흄관하차비 | Ø 1000 MM - 차상도 | 본 | 35 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 895 | 10. 조 경 공 | 라). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 35 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 주 | 27005 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 53933 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 - 지주목 無 | 48564 | 0.387 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 896 | 10. 조 경 공 | 마). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 35 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 주 | 7021 | 0.403 | 관목식재(단식) | 0.8~1.1m이하 | 11644 | 0.403 | 관목식재(단식) | 30076 | 0.403 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 965 | ▣ 품질관리비 | 가). 품질관리자인건비 | 중급품질관리대상 | 개월 | 34 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 370 | 4. 상 수 공 | 가). 스테인리스관 접합및부설 | D=25mm | m | 32 | 방수층 누름철물 | pvc/스테인리스 | m | 3574 | 0.453 | [10 empty] | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 376 | 4. 상 수 공 | 라). 스테인리스관 슬립인조인트 접합 | D=50mm | 개소 | 32 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 854 | 10. 조 경 공 | 나). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 27 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.8~1.1, 인력, 8ton 트럭 | 주 | 13399 | 0.376 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.3~0.7, 인력, 2.5ton 트럭 | 8347 | 0.357 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | 16881 | 0.357 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 876 | 10. 조 경 공 | 아). 안전휀스 | 2200*2200*H700 | 경간 | 23 | 경계보안용 휀스 | 견적 | 경간 | 0 | 0.495 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.373 | 흡음형 방음판 및 지주 | 185613 | 0.298 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 823 | 10. 조 경 공 | 사). 이팝나무 | H3.0xR8 | 주 | 21 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.482 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.482 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 879 | 10. 조 경 공 | 나). 투수블럭포장 B | T80 | m2 | 21 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | ㎡ | 31055 | 0.546 | 소형 고압블럭 포장 | 회색(T=6cm) | 7942 | 0.527 | 소형 고압블럭 포장 | 7942 | 0.527 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 824 | 10. 조 경 공 | 아). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 20 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 주 | 27005 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 53933 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 - 지주목 無 | 48564 | 0.387 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 792 | 8. 하수처리장 | 카). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 19 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 106 | 1. 토 공 | 가). 교목 병해방제 |  | 회 | 18 | 슬러지 제거 |  | 회 | 233644 | 0.497 | 장비 조립 및 해체 |  | 1231369 | 0.484 | 자동세륜기 해체 | 884957 | 0.484 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 786 | 8. 하수처리장 | 마). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 17 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 374 | 4. 상 수 공 | 나). 스테인리스관 나사 접합 | D=50mm | 개소 | 16 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 336 | 3. 오 수 공 | 가). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 15 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.554 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 822 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 15 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 주 | 7021 | 0.403 | 관목식재(단식) | 0.8~1.1m이하 | 11644 | 0.403 | 관목식재(단식) | 30076 | 0.403 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 603 | 6. 구조물공 | 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 14.018 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.446 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.446 | 철근현장가공 | 229675 | 0.446 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 857 | 10. 조 경 공 | 마). 왕벚나무 | H3.5xB8 | 주 | 14 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.453 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.453 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 246 | 2. 우 수 공 | 마). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 13.916 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.446 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.446 | 철근현장가공 | 229675 | 0.446 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 225 | 2. 우 수 공 | 카). 스테인리스관 접합및부설 | D=50mm | m | 12 | 방수층 누름철물 | pvc/스테인리스 | m | 3574 | 0.55 | [10 empty] | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 375 | 4. 상 수 공 | 다). 스테인리스관 슬립인조인트 접합 | D=25mm | 개소 | 12 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 735 | 8. 하수처리장 | 바). 철근운반비 | L=10Km 이내 | ton | 11.906 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.448 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.448 | 철근현장가공 | 229675 | 0.444 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 43 | 1. 토 공 | 다). 임목파쇄 | 뿌리류, 354.35kW | ㎥ | 11 | 미진동 파쇄 |  | M3 | 39081 | 0.555 | 기계적 파쇄 |  | 132786 | 0.555 | 암파쇄(연암) | 8525 | 0.555 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 209 | 2. 우 수 공 | 2). 생태측구(산마루측구) | 500×500 | 개소 | 11 | 천장점검구 설치 | 450*450mm | 개소 | 98967 | 0.444 | 천장점검구 설치 | 600*600mm | 110872 | 0.444 | L형 완화측구 | 33900 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 323 | 3. 오 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 11 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.412 | 보일러 | 571700 | 0.405 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 324 | 3. 오 수 공 | 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 11 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1460614 | 0.416 | 일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 345249 | 0.411 | 벽걸이 배기팬 설치 | 96679 | 0.41 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 690 | 7. 부 대 공 | 3). 시공상세도 | 복잡 | 매 | 11 | 도로반사경 교체 |  | 매 | 126204 | 0.325 | (송전) 철탑번호찰 | - | 32636 | 0.25 | 동판매설(지하 1.5m 기준) | 127792 | 0.25 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 855 | 10. 조 경 공 | 다). 느티나무 | H4.0xR15 | 주 | 11 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 관목 굴취 / 나무높이 | 1.2~1.5m 이하 | 8776 | 0.471 | 은행나무 과실채취 | 115754 | 0.459 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 559 | 5. 포 장 공 | 라). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 10 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1460614 | 0.416 | 일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 345249 | 0.411 | 벽걸이 배기팬 설치 | 96679 | 0.41 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 564 | 5. 포 장 공 | 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 10 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.412 | 보일러 | 571700 | 0.405 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 107 | 1. 토 공 | 나). 교목 충해방제 |  | 회 | 9 | 슬러지 제거 |  | 회 | 233644 | 0.497 | 장비 조립 및 해체 |  | 1231369 | 0.484 | 자동세륜기 해체 | 884957 | 0.484 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 315 | 3. 오 수 공 | 3). 하수관 공기압시험 | D300mm | 회 | 9 | 동재하시험 |  | 회 | 300606 | 0.458 | 정재하시험 |  | 2772792 | 0.458 | PVD | 5266743 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 627 | 6. 구조물공 | 가). 보강토옹벽(마감형) 운반비 | 공장--->현장, L=290KM | ㎡ | 9 | 보강토옹벽/패널식 | 재료비 별도 | M2 | 68497 | 0.551 | 보강토옹벽/블록식 | 재료비 별도 | 104183 | 0.551 | 부분 마감 | 5158 | 0.539 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 834 | 10. 조 경 공 | 바). 등의자 | 1600*533*H766 | EA | 9 | (배전) 압착단자 | 120㎟이하, 1C | 개 | 48969 | 0.389 | (배전) 압착단자 | 25㎟이하, 1C | 28345 | 0.37 | (배전) 압착단자 | 31037 | 0.37 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 379 | 4. 상 수 공 | 나). 스테인리스관 절단 | D=50mm | 개소 | 8 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 821 | 10. 조 경 공 | 마). 왕벚나무 | H3.5xB8 | 주 | 8 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.453 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.453 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 885 | 10. 조 경 공 | 가). 집수정 | 600*600*H900 | EA | 8 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*300 | 개 | 241183 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*400 | 193660 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 14600 | 0.488 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 733 | 8. 하수처리장 | 라). 이형철근(고장력철근) | HD16M/M 1.560KG/M SD40 | TON | 7.381 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | TON | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 이상 | 239143 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 127486 | 0.492 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 263 | 2. 우 수 공 | 타). 흄관하차비 | Ø 900 MM - 차상도 | 본 | 7 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 265 | 2. 우 수 공 | 하). 흄관하차비 | Ø 1200 MM - 차상도 | 본 | 7 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 396 | 4. 상 수 공 | 나). 소화전보호틀 | 600x600x750xø76A, Steel | 개소 | 7 | (변전) 탄소봉 | Φ300 x 1000 미만, 1본, 기계 | 개소 | 440955 | 0.412 | (변전) 동대분기 | 750㎟ 이하 | 148913 | 0.385 | 주각부 무수축 모르타르 충전 | 75818 | 0.384 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 819 | 10. 조 경 공 | 다). 느티나무 | H4.0xR15 | 주 | 7 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 관목 굴취 / 나무높이 | 1.2~1.5m 이하 | 8776 | 0.471 | 은행나무 과실채취 | 115754 | 0.459 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 373 | 4. 상 수 공 | 가). 스테인리스관 나사 접합 | D=25mm | 개소 | 6 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 859 | 10. 조 경 공 | 사). 이팝나무 | H3.0xR8 | 주 | 6 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.482 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.482 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 860 | 10. 조 경 공 | 아). 꽃사과 | H3.5xR8 | 주 | 6 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.3~0.7, 인력, 2.5ton 트럭 | 주 | 8347 | 0.364 | 관목 이식목 운반(1.5㎞) | H:0.8~1.1, 인력, 8ton 트럭 | 13399 | 0.353 | 은행나무 과실채취 | 75559 | 0.352 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 610 | 6. 구조물공 | 마). 이형철근(고장력철근) | HD16M/M 1.560KG/M SD40 | TON | 5.255 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | TON | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 이상 | 239143 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 127486 | 0.492 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 775 | 8. 하수처리장 | 다). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 5 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 2254295 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 1.8M*2.1M, 양개 매립형C | 3999410 | 0.475 | 빗물받이 준설 | 24171 | 0.427 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 858 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 5 | 관목식재(단식) | 0.3~0.7m이하 | 주 | 7021 | 0.403 | 관목식재(단식) | 0.8~1.1m이하 | 11644 | 0.403 | 관목식재(단식) | 30076 | 0.403 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 861 | 10. 조 경 공 | 자). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 5 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 주 | 27005 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 | H:3.0m이하 | 53933 | 0.4 | 교목식재(나무높이) / 기계시공 - 지주목 無 | 48564 | 0.387 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 862 | 10. 조 경 공 | 차). 모감주나무 | H3.5xR8 | 주 | 5 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.475 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.446 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.446 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 611 | 6. 구조물공 | 바). 이형철근(고장력철근) | HD19M/M 2.250KG/M SD40 | TON | 4.225 | 고장력 볼트 본조임 | 50본/t 미만 | TON | 167920 | 0.516 | 고장력볼트 본조임 | 50본/t 미만,철골총사용량 300t미만 | 153226 | 0.509 | 고장력볼트 본조임 | 128709 | 0.509 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 443 | 4. 상 수 공 | 다). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 4.16 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.446 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.446 | 철근현장가공 | 229675 | 0.446 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 609 | 6. 구조물공 | 라). 이형철근(고장력철근) | HD13M/M 0.995KG/M SD40 | TON | 4.106 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | TON | 139843 | 0.501 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 239143 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 226 | 2. 우 수 공 | 타). 스테인리스관 나사 접합 | D=50mm | 개소 | 4 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 433 | 4. 상 수 공 | 나). 수압시험비 | D150mm | 회 | 4 | 평판재하시험 | 5t이내 | 회 | 1833193 | 0.459 | PVD | 장비조립 및 해체, 평균심도 35m기준 | 5266743 | 0.455 | 강관압입추진공 / 장비 조립 및 해체 | 3093051 | 0.45 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 704 | 7. 부 대 공 | 나). 흄관하차비 | Ø 700 MM - 차상도 | 본 | 4 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.455 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.455 | 강관 부설 | 118548 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 845 | 10. 조 경 공 | 가). 집수정 | 600*600*H900 | EA | 4 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*300 | 개 | 241183 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*400 | 193660 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 14600 | 0.488 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 874 | 10. 조 경 공 | 바). 등의자 | 1600*533*H766 | EA | 4 | (배전) 압착단자 | 120㎟이하, 1C | 개 | 48969 | 0.389 | (배전) 압착단자 | 25㎟이하, 1C | 28345 | 0.37 | (배전) 압착단자 | 31037 | 0.37 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 732 | 8. 하수처리장 | 다). 이형철근(고장력철근) | HD13M/M 0.995KG/M SD40 | TON | 3.9 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | TON | 139843 | 0.501 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 239143 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 378 | 4. 상 수 공 | 가). 스테인리스관 절단 | D=25mm | 개소 | 3 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 820 | 10. 조 경 공 | 라). 배롱나무 | H3.0xR10 | 주 | 3 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.475 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.475 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 835 | 10. 조 경 공 | 사). 플랜터형의자 | 2200*2200*H700 | EA | 3 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.445 | 풀박스(천정면-통신) | 200*200*100 | 68573 | 0.43 | 플랙시블커넥터 설치 | 127643 | 0.42 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 856 | 10. 조 경 공 | 라). 배롱나무 | H3.0xR10 | 주 | 3 | 소나무 |  | 주 | 127018 | 0.507 | 교목굴취(나무높이) / 인력시공 | H:3.0m이하 | 28504 | 0.475 | 교목굴취(나무높이) / 기계시공 | 27005 | 0.475 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 873 | 10. 조 경 공 | 마). 평의자 | 1600*440*H430 | EA | 3 | 풀박스(천정면-통신) | 400*400*300 | 개 | 123719 | 0.4 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*300 | 241183 | 0.4 | (배전) 압착단자 | 48969 | 0.389 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 875 | 10. 조 경 공 | 사). 플랜터형의자 | 2200*2200*H700 | EA | 3 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.445 | 풀박스(천정면-통신) | 200*200*100 | 68573 | 0.43 | 플랙시블커넥터 설치 | 127643 | 0.42 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 442 | 4. 상 수 공 | 나). 이형철근 | D16M/M 1.560KG/M SD30A | Ton | 2.53 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.487 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.487 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.482 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 229 | 2. 우 수 공 | 갸). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 2 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.554 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 337 | 3. 오 수 공 | 나). 고강성PVC이중벽관 | D200mm, 직관 | 본 | 2 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.554 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 412 | 4. 상 수 공 | 가). 이토변실 | 1.20×1.20 | 개소 | 2 | 목재창호 설치 / 여닫이 | 1.0∼3.0㎡이하 | 개소 | 82339 | 0.438 | (변전) 접지동봉 | ø14×1,000㎜ 이하 | 63802 | 0.422 | 합성수지 창호 설치 / 미서기 / 이중창 | 67246 | 0.418 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 441 | 4. 상 수 공 | 가). 이형철근 | D13M/M 0.995KG/M SD30A | Ton | 1.64 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.495 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.495 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.491 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 242 | 2. 우 수 공 | 가). 이형철근 | D13M/M 0.995KG/M SD30A | Ton | 1.56 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.495 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.495 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.491 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 330 | 3. 오 수 공 | 다). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 1.097 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.446 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.446 | 철근현장가공 | 229675 | 0.446 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 230 | 2. 우 수 공 | 냐). 고강성PVC이중벽관 이음관 | D300mm, 소켓, 고무링 | set | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 406 | 4. 상 수 공 | 가). 제수변실 | 2.50×2.00 | 개소 | 1 | (변전) 탄소봉 | Φ150 x 1000 미만, 1본, 기계 | 개소 | 202201 | 0.455 | (변전) 탄소봉 | Φ150 x 1000 이상, 1본, 기계 | 321578 | 0.455 | (변전) 탄소봉 | 440955 | 0.455 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 410 | 4. 상 수 공 | 가). 공기변실 | 1.20×1.20 | 개소 | 1 | 부단수 천공 분기점 분기 | Ø100mm | 개소 | 214691 | 0.469 | 부단수 천공 분기점 분기 | Ø200mm | 267899 | 0.469 | 부단수 천공 분기점 분기 | 245188 | 0.439 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 414 | 4. 상 수 공 | 가). 유량계실 | 3.00×1.80 | 개소 | 1 | 기계기구 설치 |  | 개소 | 630752 | 0.445 | 기계기구설치 |  | 659794 | 0.445 | 기계기구 설치 | 0 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 432 | 4. 상 수 공 | 가). 수압시험비 | D100mm | 회 | 1 | 강관압입추진공 / 장비 조립 및 해체 | Ø1000∼1200mm | 회 | 3515959 | 0.47 | 강관압입추진공 / 장비 조립 및 해체 | Ø1350∼1650mm | 4687946 | 0.47 | 강관압입추진공 / 장비 조립 및 해체 | 4687946 | 0.47 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 451 | 4. 상 수 공 | 다). 쇄석자갈 | Φ40mm, 현장도착도 | ㎥ | 1 | 쇄석생산 | Ø100mm이하, 크러셔 150ton/hr | M3 | 5049 | 0.539 | 막자갈부설 | T=20cm | 4334 | 0.5 | 쇄석정리 | 1454 | 0.475 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 669 | 7. 부 대 공 | 1). 폐유류저장소 | 2.4MX2.4M | 개소 | 1 | 정류장표지 | 복주식 | 개소 | 1032994 | 0.414 | 천장점검구 설치 | 450*450mm | 98967 | 0.369 | PSC BOX 제작 / 1단 인장 | 235839 | 0.361 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 679 | 7. 부 대 공 | 사). 오수정화조 | 8PPM, 50인용 | 개소 | 1 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.47 | 쌓기부집수정(흄관) | TYPE-1,D=300mm | 632334 | 0.445 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 685 | 7. 부 대 공 | 1). 전광판 소음측정기 | 800x1200, 현장설치도 | 개소 | 1 | 천장점검구 설치 | 600*600mm | 개소 | 110872 | 0.55 | 슬리브 설치 | D300∼400, 바닥 | 30450 | 0.53 | 슬리브 설치 | 43559 | 0.53 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 784 | 8. 하수처리장 | 다). 아스팔트(유제) | RS(C)-3 (200ℓ) | D/M | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 785 | 8. 하수처리장 | 라). 아스팔트(유제) | RS(C)-4 (200ℓ) | D/M | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 789 | 8. 하수처리장 | 아). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 1 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.412 | 보일러 | 571700 | 0.405 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 790 | 8. 하수처리장 | 자). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 1 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 대 | 1460614 | 0.416 | 일반펌프 설치 | 3.7 kw 이하 | 345249 | 0.411 | 벽걸이 배기팬 설치 | 96679 | 0.41 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 829 | 10. 조 경 공 | 가). 생활체육시설A | 1850*840*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 | 127643 | 0.438 | 플랙시블커넥터 설치 | D150 | 217582 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | 126179 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 830 | 10. 조 경 공 | 나). 생활체육시설B | 2836*600*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.438 | 플랙시블커넥터 설치 | D300 | 463225 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | 296397 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 831 | 10. 조 경 공 | 다). 생활체육시설C | 2200*750*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.438 | 플랙시블커넥터 설치 | D250 | 385042 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | 296397 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 832 | 10. 조 경 공 | 라). 생활체육시설D | 2470*750*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.438 | 플랙시블커넥터 설치 | D250 | 385042 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | 296397 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 833 | 10. 조 경 공 | 마). 파고라A | 5000*3200*H2700 | 개소 | 1 | 강관 절단 / A종 | Ø200mm | 개소 | 37463 | 0.404 | 강관 절단 / A종 | Ø500mm | 118155 | 0.404 | 강관 절단 / A종 | 178675 | 0.404 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 869 | 10. 조 경 공 | 가). 생활체육시설E | 1860*1730*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 | 127643 | 0.434 | 플랙시블커넥터 설치 | D300 | 463225 | 0.434 | 플랙시블조인트 설치 | 126179 | 0.427 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 870 | 10. 조 경 공 | 나). 생활체육시설F | 2870*860*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D200 | 개 | 300048 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | ø200mm | 296397 | 0.43 | 플랙시블커넥터 설치 | 85749 | 0.415 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 871 | 10. 조 경 공 | 다). 생활체육시설G | 1850*560*H1760 | EA | 1 | 플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 | 127643 | 0.438 | 플랙시블커넥터 설치 | D150 | 217582 | 0.438 | 플랙시블조인트 설치 | 126179 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 872 | 10. 조 경 공 | 라). 파고라B | 4000*4000*H3200 | 개소 | 1 | 볼라드 설치 | 100mm~150mm | 개소 | 50474 | 0.402 | 강관 절단 / B종 | Ø1000mm | 244958 | 0.401 | 강관 절단 / B종 | 285304 | 0.401 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 932 | 10. 조 경 공 | ▣ 안전관리비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 933 | 10. 조 경 공 | 1). 안전관리계획작성 및 검토비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 934 | 10. 조 경 공 | 2). 안전점검비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 963 | ▣ 품질관리비 | 1). 품질시험 |  | sum | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
01 토목·조경 | 696 | 7. 부 대 공 | 가). 이형철근 | D13M/M 0.995KG/M SD30A | Ton | 0.872 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.495 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.495 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.491 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 697 | 7. 부 대 공 | 나). 철근운반비 | L=10Km | ton | 0.872 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.451 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.451 | 철근현장가공 | 229675 | 0.451 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 734 | 8. 하수처리장 | 마). 이형철근(고장력철근) | HD19M/M 2.250KG/M SD40 | TON | 0.625 | 고장력 볼트 본조임 | 50본/t 미만 | TON | 167920 | 0.516 | 고장력볼트 본조임 | 50본/t 미만,철골총사용량 300t미만 | 153226 | 0.509 | 고장력볼트 본조임 | 128709 | 0.509 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 329 | 3. 오 수 공 | 나). 이형철근 | D16M/M 1.560KG/M SD30A | Ton | 0.587 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.487 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.487 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.482 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 328 | 3. 오 수 공 | 가). 이형철근 | D13M/M 0.995KG/M SD30A | Ton | 0.51 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅰ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | TON | 1172734 | 0.495 | 철근 현장조립 | 토목 Type-Ⅱ-1 (개소별 소량 0.5ton 미만) | 1323454 | 0.495 | 철근 현장조립 | 1182738 | 0.491 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 612 | 6. 구조물공 | 사). 이형철근(고장력철근) | HD22M/M 3.040KG/M SD40 | TON | 0.432 | 고장력볼트 본조임 | 30본/t 미만,철골총사용량 300t미만 | ton | 127486 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 50본/t 미만,철골총사용량 300t미만 | 153226 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 174066 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 604 | 6. 구조물공 | 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.408 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 736 | 8. 하수처리장 | 사). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.347 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 247 | 2. 우 수 공 | 바). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.284 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 444 | 4. 상 수 공 | 라). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.08 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 331 | 3. 오 수 공 | 라). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.032 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
01 토목·조경 | 698 | 7. 부 대 공 | 다). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.026 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.4 | 잡철물 제작 및 설치 (제품설치) | 경량철재 | 1597973 | 0.379 | 철골재 철거 | 833921 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 277 | 4. 포 장 공 | .. 10). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 774 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 275 | 4. 포 장 공 | .. 8). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 339 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 276 | 4. 포 장 공 | .. 9). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 339 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 166 | 3. 상 수 공 | ... 가). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D100mm, 시공조건 B | m | 312 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 188 | 3. 상 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 311 | 가배수관 | D=1200mm | M | 253160 | 0.529 | 가배수관 | D=800mm | 149098 | 0.508 | 가배수관 | 201261 | 0.501 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 116 | 2. 우 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 275 | 가배수관 | D=1200mm | M | 253160 | 0.529 | 가배수관 | D=800mm | 149098 | 0.508 | 가배수관 | 201261 | 0.501 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 299 | 5. 구조물공 | .. 11). 드레인보드 설치 | 옹벽 배수용 | ㎡ | 254 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 1P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | m2 | 7444 | 0.52 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 2P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | 11860 | 0.52 | 석고보드 설치 | 8137 | 0.52 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 309 | 5. 구조물공 | ... 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 250 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 283 | 4. 포 장 공 | .. 16). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 190 | 압력계(강관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 26515 | 0.455 | 강관파일이음 | Φ508mm,T=12mm | 28944 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 86899 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 195 | 3. 상 수 공 | ... 다). 수도용닥타일이형관 | 시멘트라이닝 | kg | 141 | 용접식난간 설치 | 현장제작 설치, 경량철물(스테인리스) | kg | 7376 | 0.408 | 용접식난간 설치 | 규격철물 설치, 경량철물(스테인리스) | 4652 | 0.408 | 용접식난간 설치 | 5751 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 149 | 2. 우 수 공 | ... 라). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 110 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.445 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.445 | 강관 부설 | 118548 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 311 | 5. 구조물공 | ... 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 73 | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | M3 | 0 | 0.481 | 뒷채움 잡석 | SB-1 | 12759 | 0.475 | 다짐 | 7269 | 0.471 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 265 | 4. 포 장 공 | ... 가). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 63 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.346 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.345 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 148 | 2. 우 수 공 | ... 다). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 43 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.445 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.445 | 강관 부설 | 118548 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 271 | 4. 포 장 공 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 42 | 모래매립 |  | M3 | 2838 | 0.507 | 모래 운반 | 덤프24ton | 9721 | 0.507 | 그래브준설 | 7527 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 310 | 5. 구조물공 | ... 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 36 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 126 | 2. 우 수 공 | ... 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 28 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 2254295 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 1.8M*2.1M, 양개 매립형C | 3999410 | 0.475 | 목재창호 설치 / 여닫이 | 82339 | 0.419 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 306 | 5. 구조물공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 23 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.432 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.432 | 철근현장가공 | 229675 | 0.432 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 312 | 5. 구조물공 | ... 라). 이형철근(고장력철근) | HD13M/M 0.995KG/M SD40 | TON | 23 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | TON | 139843 | 0.501 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 239143 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 263 | 4. 포 장 공 | ... 라). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 21 | 벽걸이 배기팬 설치 | 300mm | 대 | 96679 | 0.41 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 1460614 | 0.409 | 일반펌프 설치 | 345249 | 0.404 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 140 | 2. 우 수 공 | ... 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 18 | 모래매립 |  | M3 | 2838 | 0.507 | 모래 운반 | 덤프24ton | 9721 | 0.507 | 그래브준설 | 7527 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 144 | 2. 우 수 공 | ... 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 18 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 137 | 2. 우 수 공 | ... 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 17 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | 가스보일러 설치 | 가정용벽걸이형, 13,000 Kcal/hr | 231120 | 0.414 | 가스보일러 설치 | 260254 | 0.414 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 138 | 2. 우 수 공 | ... 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 17 | 벽걸이 배기팬 설치 | 300mm | 대 | 96679 | 0.41 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 1460614 | 0.409 | 일반펌프 설치 | 345249 | 0.404 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 284 | 4. 포 장 공 | .. 17). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 11 | 압력계(강관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 26515 | 0.455 | 강관파일이음 | Φ508mm,T=12mm | 28944 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 86899 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 273 | 4. 포 장 공 | .. 6). 아스팔트(유제) | RS(C)-3 (200ℓ) | D/M | 9 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 274 | 4. 포 장 공 | .. 7). 아스팔트(유제) | RS(C)-4 (200ℓ) | D/M | 8 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 196 | 3. 상 수 공 | ... 라). 주철관운반비 | 공장--->현장, L=160KM | ton | 7 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 270 | 4. 포 장 공 | .. 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 5 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.406 | 전기보일러 설치 | 1766493 | 0.397 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 141 | 2. 우 수 공 | ... 나). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 3 | 뒷채움 잡석 | SB-1 | M3 | 12759 | 0.499 | 터파기(육상, 1m이하) | 토사, 인력10% + 기계90% | 5085 | 0.49 | 터파기(용수, 1m이하) | 6756 | 0.49 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 17 | 9. 산업안전보건관리비 | 10. 안전관리비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 181 | 3. 상 수 공 | ... 가). 제수변실 | 2.50×2.00 | 개소 | 1 | (변전) 탄소봉 | Φ150 x 1000 미만, 1본, 기계 | 개소 | 202201 | 0.445 | (변전) 탄소봉 | Φ150 x 1000 이상, 1본, 기계 | 321578 | 0.445 | (변전) 탄소봉 | 440955 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 192 | 3. 상 수 공 | ... 가). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 1 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
04 진입도로 | 331 | ... 가). 중기운반비 | ▣ 안전관리비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 332 | ... 가). 중기운반비 | .. 1). 안전관리계획작성 및 검토비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 333 | ... 가). 중기운반비 | .. 2). 안전점검비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 338 | ▣ 품질관리비 | .. 1). 품질시험 |  | sum | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
04 진입도로 | 307 | 5. 구조물공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.469 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.379 | 철골재 철거 | 아세틸렌사용 | 833921 | 0.379 | 철골재 철거 | 800085 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 240 | 3. 포 장 공 | .. 10). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 1161 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 262 | 4. 구조물공 | .. 11). 드레인보드 설치 | 옹벽 배수용 | ㎡ | 681 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 1P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | m2 | 7444 | 0.52 | 석고보드 설치 | 건식벽체, 2P, 3.6m 이하,일반, 방수, 차음, 방화 15mm이하 | 11860 | 0.52 | 석고보드 설치 | 8137 | 0.52 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 238 | 3. 포 장 공 | .. 8). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 543 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 239 | 3. 포 장 공 | .. 9). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 543 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 272 | 4. 구조물공 | ... 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 512 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 226 | 3. 포 장 공 | ... 가). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 306 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.346 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.345 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 228 | 3. 포 장 공 | ... 가). 디자인형울타리 | W2000xH1000 | 경간 | 218 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 경간 | 618600 | 0.415 | 흡음형 방음판 및 지주 | H=2.0m, W=4.0m | 185613 | 0.339 | 투명형 방음판 및 지주 | 134657 | 0.339 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 246 | 3. 포 장 공 | .. 16). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 190 | 압력계(강관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 26515 | 0.455 | 강관파일이음 | Φ508mm,T=12mm | 28944 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 86899 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 116 | 2. 우 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 177 | 가배수관 | D=1200mm | M | 253160 | 0.529 | 가배수관 | D=800mm | 149098 | 0.508 | 가배수관 | 201261 | 0.501 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 274 | 4. 구조물공 | ... 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 160 | 천단잡석부설 | 둑마루, 돌망태부대공, 인력 | M3 | 0 | 0.481 | 뒷채움 잡석 | SB-1 | 12759 | 0.475 | 다짐 | 7269 | 0.471 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 162 | 2. 우 수 공 | ... 라). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 71 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.445 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.445 | 강관 부설 | 118548 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 273 | 4. 구조물공 | ... 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 71 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 161 | 2. 우 수 공 | ... 다). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 58 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 | 101484 | 0.445 | 강관 부설 | Ø150mm, L=6.0m / 시공조건 A | 109391 | 0.445 | 강관 부설 | 118548 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 129 | 2. 우 수 공 | .. 1). 벤치플륨관 | 1000x1000 | m | 54 | 조립식 U형플륨 | 1100kg/개 이상～1300kg/개 미만 | m | 21961 | 0.473 | 조립식 U형플륨 | 300kg/개 이상～500kg/개 미만 | 11882 | 0.448 | 조립식 U형플륨 | 14675 | 0.448 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 269 | 4. 구조물공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 45.277 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.432 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.432 | 철근현장가공 | 229675 | 0.432 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 234 | 3. 포 장 공 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 45 | 모래매립 |  | M3 | 2838 | 0.507 | 모래 운반 | 덤프24ton | 9721 | 0.507 | 그래브준설 | 7527 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 275 | 4. 구조물공 | ... 라). 이형철근(고장력철근) | HD13M/M 0.995KG/M SD40 | TON | 43.047 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | TON | 139843 | 0.501 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 239143 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 126 | 2. 우 수 공 | ... 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 22 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 2254295 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 1.8M*2.1M, 양개 매립형C | 3999410 | 0.475 | 목재창호 설치 / 여닫이 | 82339 | 0.419 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 152 | 2. 우 수 공 | ... 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 22 | 모래매립 |  | M3 | 2838 | 0.507 | 모래 운반 | 덤프24ton | 9721 | 0.507 | 그래브준설 | 7527 | 0.43 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 224 | 3. 포 장 공 | ... 다). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 21 | 벽걸이 배기팬 설치 | 300mm | 대 | 96679 | 0.41 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 1460614 | 0.409 | 일반펌프 설치 | 345249 | 0.404 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 149 | 2. 우 수 공 | ... 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 17 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | 가스보일러 설치 | 가정용벽걸이형, 13,000 Kcal/hr | 231120 | 0.414 | 가스보일러 설치 | 260254 | 0.414 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 150 | 2. 우 수 공 | ... 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 17 | 벽걸이 배기팬 설치 | 300mm | 대 | 96679 | 0.41 | 일반펌프 설치 | 37 kw 이하 | 1460614 | 0.409 | 일반펌프 설치 | 345249 | 0.404 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 237 | 3. 포 장 공 | .. 7). 아스팔트(유제) | RS(C)-4 (200ℓ) | D/M | 13 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 236 | 3. 포 장 공 | .. 6). 아스팔트(유제) | RS(C)-3 (200ℓ) | D/M | 12 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 247 | 3. 포 장 공 | .. 17). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 11 | 압력계(강관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 26515 | 0.455 | 강관파일이음 | Φ508mm,T=12mm | 28944 | 0.455 | 블록거치(육상수상) | 86899 | 0.445 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 157 | 2. 우 수 공 | ... 다). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 10 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 233 | 3. 포 장 공 | .. 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 5 | (변전) 154kV 피뢰기 | 옥외, 기계, 폴리머형, 1000kg 이하 | 대 | 567757 | 0.43 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 37997 | 0.406 | 전기보일러 설치 | 1766493 | 0.397 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 276 | 4. 구조물공 | ... 마). 이형철근(고장력철근) | HD16M/M 1.560KG/M SD40 | TON | 2.23 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | TON | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 이상 | 239143 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 127486 | 0.492 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 153 | 2. 우 수 공 | ... 나). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 2 | 뒷채움 잡석 | SB-1 | M3 | 12759 | 0.499 | 터파기(육상, 1m이하) | 토사, 인력10% + 기계90% | 5085 | 0.49 | 터파기(용수, 1m이하) | 6756 | 0.49 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 144 | 2. 우 수 공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 1.207 | 철근현장가공 | TYPE-1 | TON | 229675 | 0.432 | 철근공장가공 | TYPE-1 | 103675 | 0.432 | 철근현장가공 | 229675 | 0.432 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 166 | 2. 우 수 공 | ... 라). 이형철근(고장력철근) | HD13M/M 0.995KG/M SD40 | TON | 1.025 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | TON | 139843 | 0.501 | 고장력 볼트 본조임 | 110본/t 미만 | 233938 | 0.5 | 고장력 볼트 본조임 | 239143 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 17 | 9. 산업안전보건관리비 | 10. 안전관리비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 156 | 2. 우 수 공 | ... 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 1 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 65967 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 무근 | 57171 | 0.55 | 레미콘타설 | 224843 | 0.55 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 294 | ... 가). 중기운반비 | ▣ 안전관리비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 295 | ... 가). 중기운반비 | .. 1). 안전관리계획작성 및 검토비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 296 | ... 가). 중기운반비 | .. 2). 안전점검비 |  | P.S | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 301 | ▣ 품질관리비 | .. 1). 품질시험 |  | sum | 1 | [15 empty] | DB 후보 없음 — 단가 직접 입력 필수
05 회전교차로 | 270 | 4. 구조물공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.923 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.379 | 철골재 철거 | 아세틸렌사용 | 833921 | 0.379 | 철골재 철거 | 800085 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 167 | 2. 우 수 공 | ... 사). 이형철근(고장력철근) | HD25M/M 3.980KG/M SD40 | TON | 0.182 | 고장력 볼트 본조임 | 50본/t 미만 | TON | 167920 | 0.501 | 고장력볼트 본조임 | 30본/t 미만,철골총사용량 300t미만 | 127486 | 0.5 | 고장력볼트 본조임 | 153226 | 0.5 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
05 회전교차로 | 145 | 2. 우 수 공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.028 | (변전) 철구 | 철구 조립 | ton | 2102098 | 0.379 | 철골재 철거 | 아세틸렌사용 | 833921 | 0.379 | 철골재 철거 | 800085 | 0.379 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 167 | 7. B1 | ..11). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 75 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 183 | 8. B2 | ..11). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 47 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 198 | 9. 지원시설 | ..10). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 42 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 117 | 4. A3 | ..14). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 24 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 151 | 6. A5 | ..12). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 24 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 134 | 5. A4 | ..12). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 17 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.343 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.341 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 210 | 10. 주차장 | .. 8). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 14 | 오탁방지막해체및철거 | H=3~5m, 1경간=20m(조합기중기선 10톤, 잠수조) | 경간 | 293986 | 0.346 | (배전) 가공인입선 | OW 120㎟ 이하, 2선식, 기계 | 618600 | 0.345 | 오탁방지막대선적재 | 67033 | 0.303 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 206 | 10. 주차장 | .. 4). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 10 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 174 | 8. B2 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 8 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 70 | 2. A1 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 7 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 86 | 3. A2 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 7 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 109 | 4. A3 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 6 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 158 | 7. B1 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 6 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 178 | 8. B2 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 5 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 90 | 3. A2 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 124 | 5. A4 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 4 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 128 | 5. A4 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 162 | 7. B1 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 194 | 9. 지원시설 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 203 | 10. 주차장 | .. 1). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 4 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 74 | 2. A1 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 3 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 105 | 4. A3 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 141 | 6. A5 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 145 | 6. A5 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 3 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 189 | 9. 지원시설 | .. 1). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 267932 | 0.552 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 2254295 | 0.514 | 깍기부집수정(흄관) | 898800 | 0.512 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정
06 개발행위 | 195 | 9. 지원시설 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 1 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 25768 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø75mm / 시공조건 A | 32879 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | 39991 | 0.548 |  |  |  | 추천 후보 검토 후 단가 입력/수정