## 공종별요약
검토_공종별 — 품셈·일위대가
공종 | 건수 | 자동확정 | 재산출 | 대표단가(중앙)
하수처리장 | 9 | 4 | 5 | 65967
지하저류조 | 3 | 2 | 1 | 110872
지원시설 | 3 | 1 | 2 | 23273
주차장 | 1 | 0 | 1 | 25768
구조물공 | 23 | 16 | 7 | 20272
부대공 | 13 | 5 | 8 | 23746
포장공 | 24 | 7 | 17 | 50474
상수공 | 19 | 7 | 12 | 36338
우수공 | 25 | 12 | 13 | 65967
오수공 | 14 | 3 | 11 | 46973

## 하수처리장
하수처리장 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 706 | 자). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 47 | ③ 품셈·재산출 | 7515 |  |  | 오매칭 CAA320510000(강관동바리) → DB CAA320510000 (0.75, 수평) / 대안: 강관동바리(0.75) · 스페이서(0.70)
01 토목 | 710 | 파). 외부방수(폴리우레아도막방수) | t=2.0mm, 현장설치도 | m2 | 166 | ③ 품셈·재산출 | 67244 |  |  | 오매칭 AOJ457002300(석재벽체시공비) → DB AHG00000030S (0.73, 방수) / 대안: 석재벽체시공비(0.73) · 신축이음 / 스티로폴(0.73)
01 토목 | 712 | 갸). 바닥방수(에폭시) | t=2.0mm, 현장설치도 | m2 | 57 | ③ 품셈·재산출 | 67244 |  |  | 오매칭 AOJ457002300(석재벽체시공비) → DB AHG00000030S (0.73, 방수) / 대안: 석재벽체시공비(0.73) · 신축이음 / 스티로폴(0.73)
01 토목 | 714 | 가). 레미콘 | 25-27-15(Mpa) | ㎥ | 111 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 7322337 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 715 | 나). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 6 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 395802 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 760 | 라). 집수정 | 0.6x0.6, H=1.70, 스틸그레이팅 | 개소 | 1 | ① 표준단가 확정 | 891121 | 891121 | 891121 | 현재 매칭 CTC30702050S — 품명 일치·점수 0.70
01 토목 | 762 | 가). 메쉬I휀스 | W2.0×H1.5m, 기초형, 현장설치도 | m | 86 | ③ 품셈·재산출 | 4430 |  |  | 오매칭 AKA000025000(후레싱 설치) → DB AAA162303500 (0.96, 울타리) / 대안: 낙석방지울타리(표준부)(0.96) · 낙석방지울타리(표준부)(0.96)
01 토목 | 764 | 가). 메쉬I휀스 출입문 | W2.0×H1.8m(쌍문), 기초형, 현장설치도 | 개소 | 2 | ③ 품셈·재산출 | 177746 |  |  | 오매칭 CLH11000000S(도로 표지판 설치) → DB CTH80503000S (0.76, 울타리) / 대안: 낙석방지울타리(단부)(0.76) · 도로 표지판 설치(0.70)
01 토목 | 766 | 가). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 10 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 659670 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)

## 지하저류조
지하저류조 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 788 | 1). 석분깔기 | T100 | m2 | 45 | ③ 품셈·재산출 | 36295 |  |  | 오매칭 CRB91000000S(전석깔기) → DB 8. 조적 및 돌공사 (0.73, 전석) / 대안: 전석깔기(0.73) · 전석쌓기(0.70)
01 토목 | 791 | 4). 유지관리용 PC 점검구 설치 | 1000x1000x1000 | 개소 | 1 | ① 표준단가 확정 | 110872 | 110872 | 110872 | DB AJI60000020S (0.73, 점검구) / 대안: 천장점검구 설치(0.69) · PC 기둥 설치(0.49)
01 토목 | 792 | 5). PC 슬래브 설치 | 1000x1500xT200 | 개소 | 87 | ① 표준단가 확정 | 113254 | 113254 | 9853098 | 현재 매칭 CFF53000000S — 품명 일치·점수 0.74

## 지원시설
지원시설 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
06 개발행위 | 190 | .. 2). 오수받이 |  | 개소 | 1 | ③ 품셈·재산출 | 23273 |  |  | 오매칭 AKB46000010S(물받이홈통 설치) → DB AKB46000010S (0.82, 물받이) / 대안: 빗물받이 준설(0.66) · 빗물받이 준설(0.66)
06 개발행위 | 196 | .. 8). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 5 | ③ 품셈·재산출 | 25768 |  |  | 오매칭 CGR10100500S(내충격PVC수도관 부설 및 접합) → DB CGR10100500S (0.82, PVC) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및(0.82) · 내충격PVC수도관 부설 및(0.82)
06 개발행위 | 200 | ..12). 관목 | H0.3xW0.3 | 주 | 1647 | ① 표준단가 확정 | 3797 | 6876 | 11324772 | DB 3. 수목식재 및 이식 기타 (0.81, 관목) / 대안: 관목이식(0.81) · 관목가식후 정식(0.81)

## 주차장
주차장 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
06 개발행위 | 207 | .. 5). 고강성PVC이중벽관 | D450mm, 직관 | 본 | 2 | ③ 품셈·재산출 | 25768 |  |  | 오매칭 CGR10100500S(내충격PVC수도관 부설 및 접합) → DB CGR10100500S (0.82, PVC) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및(0.82) · 내충격PVC수도관 부설 및(0.82)

## 구조물공
구조물공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 573 | 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 136 | ① 표준단가 확정 | 20272 | 20272 | 2756992 | 현재 매칭 CED405010000 — 품명 일치·점수 0.70
01 토목 | 578 | 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 136 | ③ 품셈·재산출 | 7515 |  |  | 오매칭 CAA320510000(강관동바리) → DB CAA320510000 (0.75, 수평) / 대안: 강관동바리(0.75) · 스페이서(0.70)
01 토목 | 583 | 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 307 | ③ 품셈·재산출 | 6648 |  |  | 오매칭 CTH80201030S(데리네이터) → DB CTH80201030S (0.62, 옹벽용) / 대안: SOLEPLATE(0.51) · SOLEPLATE(0.49)
01 토목 | 590 | 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 132 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 8707644 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 591 | 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 16 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 1055472 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 592 | 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 143 | ① 표준단가 확정 | 0 | 4983 | 712569 | DB 4. 조경 유지관리 외 (0.74, 잡석) / 대안: 천단잡석부설(0.69) · 기초지정(잡석지정)(0.67)
01 토목 | 606 | 가). 보강토옹벽(마감형블럭) | 450x410x125 | ㎡ | 9 | ① 표준단가 확정 | 68556 | 68556 | 617004 | 현재 매칭 CCG12000000S — 품명 일치·점수 0.71
01 토목 | 607 | 나). 보강토옹벽(표준형블럭) | 550x420x250 | ㎡ | 166 | ④ 1순위+검증 | 68556 | 68556 | 11380296 | 현재 매칭 CCG12000000S — 품명 일치·점수 0.69
01 토목 | 614 | 가). 레미콘 | 25-21-12(Mpa) | ㎥ | 21 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 1385307 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 615 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 86 | ③ 품셈·재산출 | 37634 |  |  | 오매칭 CDE330110000(기계터파기/연암/5m이하/육상) → DB CVE40112010S (0.71, 쇄석) / 대안: 쇄석정리(0.66) · 기계터파기/연암/5m이하/(0.65)
01 토목 | 617 | 라). 부직포 | 500g/cm2, 사면보호용 | ㎡ | 74 | ① 표준단가 확정 | 268 | 268 | 19832 | 현재 매칭 CTC30808000S — 품명 일치·점수 0.74
01 토목 | 618 | 마). 보강토옹벽 - 마감블럭 | 450x410x125 | ㎡ | 9 | ① 표준단가 확정 | 90592 | 68556 | 617004 | DB CCG12000000S (0.72, 보강토옹벽) / 대안: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.71) · 보강토옹벽/블록식(0.66)
01 토목 | 619 | 바). 보강토옹벽 - 기본블럭 | 550x420x250 | ㎡ | 171 | ④ 1순위+검증 | 90592 | 68556 | 11723076 | DB CCG12000000S (0.69, 보강토옹벽) / 대안: 보강토옹벽 / 패널 설치(0.68) · 보강토옹벽/블록식(0.66)
01 토목 | 620 | 사). 보강토옹벽 그리드 | 지오그리드 6T | ㎡ | 1166 | ① 표준단가 확정 | 104329 | 104329 | 121647614 | DB CCG11000000S (0.73, 보강토옹벽) / 대안: 보강토옹벽 / 블록 설치(0.73) · 보강토옹벽/패널식(0.69)
01 토목 | 621 | 아). 보강토옹벽 그리드 | 지오그리드 8T | ㎡ | 203 | ① 표준단가 확정 | 104329 | 104329 | 21178787 | DB CCG11000000S (0.73, 보강토옹벽) / 대안: 보강토옹벽 / 블록 설치(0.73) · 보강토옹벽/패널식(0.69)
04 진입도로 | 292 | .. 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 370 | ① 표준단가 확정 | 181194 | 20272 | 7500640 | 오매칭 AOJ445001000(AL SHEET판넬(3t,불소코팅) → DB CED405010000 (0.70, 문양거푸집) / 대안: AL SHEET판넬(3t,(0.70) · AL SHEET판넬(3t,(0.70)
04 진입도로 | 294 | .. 6). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 35 | ① 표준단가 확정 | 34535 | 34535 | 1208725 | 현재 매칭 CUA31502000S — 품명 일치·점수 0.71
04 진입도로 | 297 | .. 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 2000 | ③ 품셈·재산출 | 7515 |  |  | 오매칭 CAA320510000(강관동바리) → DB CAA320510000 (0.75, 수평) / 대안: 강관동바리(0.75) · 스페이서(0.70)
04 진입도로 | 302 | .. 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 795 | ③ 품셈·재산출 | 6648 |  |  | 오매칭 CTH80201030S(데리네이터) → DB CTH80201030S (0.62, 옹벽용) / 대안: SOLEPLATE(0.50) · SOLEPLATE(0.47)
05 회전교차로 | 255 | .. 4). 문양거푸집 | 판넬 | ㎡ | 845 | ① 표준단가 확정 | 181194 | 20272 | 17129840 | 오매칭 AOJ445001000(AL SHEET판넬(3t,불소코팅) → DB CED405010000 (0.70, 문양거푸집) / 대안: AL SHEET판넬(3t,(0.70) · AL SHEET판넬(3t,(0.70)
05 회전교차로 | 257 | .. 6). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 43 | ① 표준단가 확정 | 34535 | 34535 | 1485005 | 현재 매칭 CUA31502000S — 품명 일치·점수 0.71
05 회전교차로 | 260 | .. 9). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 4362 | ③ 품셈·재산출 | 7515 |  |  | 오매칭 CAA320510000(강관동바리) → DB CAA320510000 (0.75, 수평) / 대안: 강관동바리(0.75) · 스페이서(0.70)
05 회전교차로 | 265 | .. 14). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 1561 | ③ 품셈·재산출 | 6648 |  |  | 오매칭 CTH80201030S(데리네이터) → DB CTH80201030S (0.62, 옹벽용) / 대안: SOLEPLATE(0.50) · SOLEPLATE(0.47)

## 부대공
부대공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 635 | 1). 가설방음판넬 | H=3.0+1.0m, 34개월 | m | 1242 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | 오매칭 CTI91401050S(가설방음벽+방진망) → DB CTD43102020S (0.78, 방음벽) / 대안: 가설방음벽+방진망(0.78) · 세로형 가설방음판 설치 및(0.76)
01 토목 | 649 | 1). 세륜세차시설 설치및해체 | 자동세륜기, 34개월 | 개소 | 1 | ① 표준단가 확정 | 161042 | 161042 | 161042 | 현재 매칭 AAA25000210S — 품명 일치·점수 0.70
01 토목 | 650 | 2). 세륜세차시설 운영 | 자동세륜기, 34개월 | 개소 | 1 | ② 단위환산 | 21241607 | 21241607 | 21241607 | 현재 매칭 CTI91402000S — 품명 일치·점수 0.69
01 토목 | 657 | 가). 감리감독자 사무실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 100 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 658 | 나). 공사도급자 사무실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 130 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 659 | 다). 창고 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 80 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 660 | 라). 시험실 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 20 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 661 | 마). 도급자 숙소 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 100 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 662 | 바). 복지시설 | 조립식, 34개월 | ㎡ | 120 | ③ 품셈·재산출 | 23746 |  |  | 오매칭 ALB29000010S(조립식 알루미늄창호 설치) → DB ALB29000010S (0.69, 조립식) / 대안: 철제조립식 가설건축물 설치(0.66) · 철제조립식 가설건축물 설치(0.66)
01 토목 | 666 | 1). 살수(물탱크 16000ℓ) | 32개월 | a | 64150 | ④ 1순위+검증 | 691 | 691 | 44327650 | DB CSH26202000S (0.68, 살수) / 대안: 살수차 관수 / 소형장비(0.66) · 살수차 관수 / 대형장비(0.66)
01 토목 | 673 | 2). 시공상세도 | 보통 | 매 | 70 | ③ 품셈·재산출 | 32700 |  |  | 오매칭 20142418(보통합판) → DB 20142418 (0.69, 보통) / 대안: 보통합판(0.69) · 보통합판(0.69)
01 토목 | 684 | 가). 레미콘 | 25-21-15(Mpa) | ㎥ | 51 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 3364317 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 685 | 나). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 109 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 7190403 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)

## 포장공
포장공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 522 | 다). 교통안전표지판(오각+삼각)(횡단보도+과속방지턱) | 1변 900mm+1변 900mm,600×200×600mm | 개 | 1 | ③ 품셈·재산출 | 406686 |  |  | 오매칭 CTH80103010S(교통표지판(원형)) → DB CTH80108000S (0.74, 표지판) / 대안: 삼각표지판(0.72) · 2중삼각표지판(0.72)
01 토목 | 523 | 라). 교통안전표지판(사각)(주차장) | 600mmx600mm | 개 | 2 | ① 표준단가 확정 | 16510 | 16510 | 33020 | 현재 매칭 20094804 — 품명 일치·점수 0.70
01 토목 | 526 | 사). 교통안전표지판(삼각+삼각)(우로굽은도로+과속방지턱) | 1변 900 MM+1변 900 MM | 개 | 1 | ③ 품셈·재산출 | 445563 |  |  | 오매칭 CTH80103020S(교통표지판(원형)) → DB CTH80101010S (0.74, 표지판) / 대안: 2중삼각표지판(0.74) · 삼각표지판(0.72)
01 토목 | 527 | 아). 교통안전표지판(오각+삼각)(횡단보도+좌로굽은도로) | 1변 900mm+1변 900mm,600×200×600mm | 개 | 1 | ③ 품셈·재산출 | 406686 |  |  | 오매칭 CTH80103010S(교통표지판(원형)) → DB CTH80108000S (0.74, 표지판) / 대안: 삼각표지판(0.72) · 2중삼각표지판(0.72)
01 토목 | 542 | 다). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 25 | ③ 품셈·재산출 | 50474 |  |  | 오매칭 CLH25000000S(볼라드 설치) → DB CLH25000000S (0.79, 볼라드) / 대안: 접지봉(지하 0.75m 기(0.45) · 접지봉(지하 0.75m 기(0.45)
01 토목 | 546 | 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 188 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 12401796 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 547 | 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 42 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 2770614 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 549 | 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 88 | ③ 품셈·재산출 | 113564 |  |  | 오매칭 AGA10000010S(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
01 토목 | 561 | 16). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 87 | ③ 품셈·재산출 | 9204 |  |  | 오매칭 CLF101103010(보차도 및 도로 경계블록) → DB CLF101103010 (0.81, 경계블록) / 대안: 보차도 및 도로 경계블록(0.81) · 보차도 및 도로 경계블록(0.81)
01 토목 | 564 | 19). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 2750 | ③ 품셈·재산출 | 9014 |  |  | 오매칭 CLC81010000S(투수아스팔트 표층 소규모포설) → DB CLC81010000S (0.67, 투수) / 대안: 투수아스팔트 표층 기계포설(0.67) · 보도블록 철거/ 인력철거(0.66)
04 진입도로 | 249 | ... 다). 교통안전표지판(원형) | 속도제한 | 개 | 2 | ③ 품셈·재산출 | 406686 |  |  | DB CTH80101010S (0.66, 표지판) / 대안: 삼각표지판(0.66) · 2중삼각표지판(0.66)
04 진입도로 | 262 | ... 다). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 20 | ③ 품셈·재산출 | 50474 |  |  | 오매칭 CLH25000000S(볼라드 설치) → DB CLH25000000S (0.79, 볼라드) / 대안: 접지봉(지하 0.75m 기(0.45) · 접지봉(지하 0.75m 기(0.45)
04 진입도로 | 268 | .. 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 66 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 4353822 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
04 진입도로 | 269 | .. 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 46 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 3034482 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
04 진입도로 | 271 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 42 | ③ 품셈·재산출 | 110273 |  |  | 오매칭 5. 미장, 철근콘크리트공사(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
04 진입도로 | 279 | .. 12). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 11 | ③ 품셈·재산출 | 9204 |  |  | 오매칭 CLF101103010(보차도 및 도로 경계블록) → DB CLF101103010 (0.81, 경계블록) / 대안: 보차도 및 도로 경계블록(0.81) · 보차도 및 도로 경계블록(0.81)
04 진입도로 | 282 | .. 15). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 865 | ③ 품셈·재산출 | 9014 |  |  | 오매칭 CLC81010000S(투수아스팔트 표층 소규모포설) → DB CLC81010000S (0.67, 투수) / 대안: 투수아스팔트 표층 기계포설(0.67) · 보도블록 철거/ 인력철거(0.66)
05 회전교차로 | 209 | ... 다). 교통안전표지판(원형) | 속도제한 | 개 | 7 | ③ 품셈·재산출 | 406686 |  |  | DB CTH80101010S (0.66, 표지판) / 대안: 삼각표지판(0.66) · 2중삼각표지판(0.66)
05 회전교차로 | 223 | ... 나). 탄성볼라드 | Ø130×1,050mm | 개소 | 8 | ③ 품셈·재산출 | 50474 |  |  | 오매칭 CLH25000000S(볼라드 설치) → DB CLH25000000S (0.79, 볼라드) / 대안: 접지봉(지하 0.75m 기(0.45) · 접지봉(지하 0.75m 기(0.45)
05 회전교차로 | 231 | .. 1). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 29 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 1913043 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
05 회전교차로 | 232 | .. 2). 레미콘 | 25-18- 8(Mpa) | ㎥ | 48 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 3166416 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
05 회전교차로 | 234 | .. 4). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 45 | ③ 품셈·재산출 | 110273 |  |  | 오매칭 5. 미장, 철근콘크리트공사(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
05 회전교차로 | 242 | .. 12). 횡단보도경계석(화강석)(경사) | 180x200∼100x1000㎜ (곡선경사) | ea | 9 | ③ 품셈·재산출 | 9204 |  |  | 오매칭 CLF101103010(보차도 및 도로 경계블록) → DB CLF101103010 (0.81, 경계블록) / 대안: 보차도 및 도로 경계블록(0.81) · 보차도 및 도로 경계블록(0.81)
05 회전교차로 | 245 | .. 15). 보도블록(인조화강) | 200x200x60, 투수 | ㎡ | 1126 | ③ 품셈·재산출 | 9014 |  |  | 오매칭 CLC81010000S(투수아스팔트 표층 소규모포설) → DB CLC81010000S (0.67, 투수) / 대안: 투수아스팔트 표층 기계포설(0.67) · 보도블록 철거/ 인력철거(0.66)

## 상수공
상수공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 371 | 가). 게이트밸브 설치 | D=25mm, 청동 | 개소 | 3 | ① 표준단가 확정 | 19220 | 19220 | 57660 | 현재 매칭 CLR34031000S — 품명 일치·점수 0.70
01 토목 | 372 | 나). 게이트밸브 설치 | D=50mm, 청동 | 개소 | 8 | ③ 품셈·재산출 | 14588 |  |  | DB 7. 관부설 및 접합 (0.78, D=50mm) / 대안: 밸브보온/함석마감(0.77) · 밸브보온/함석마감(0.75)
01 토목 | 384 | 라). 소화용수표지판 | 원형 | 개소 | 7 | ③ 품셈·재산출 | 266072 |  |  | 오매칭 CTC30702030S(깍기부집수정(원형배수구)) → DB CTC30702030S (0.66, 원형) / 대안: 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.66) · 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.66)
01 토목 | 409 | 가). 분기관 표식설치 | ELP D80,L=1.5M | 개소 | 11 | ① 표준단가 확정 | 216424 | 36604 | 402644 | 오매칭 EBD21300010S(탄소봉매설(지하 1.5m 기준)) → DB CGF15000075S (0.96, 분기) / 대안: 분기관 천공 및 접합(0.96) · 부단수 천공 새들분수전 분(0.76)
01 토목 | 410 | 나). 분기관표시못 설치 | D80X110 | 개소 | 57 | ③ 품셈·재산출 | 45028 |  |  | DB 7. 관부설 및 접합 (0.75, 분기) / 대안: 분기관 천공 및 접합(0.75) · 분기관 천공 및 접합(0.75)
01 토목 | 421 | 가). 레미콘 | 25-21-12(Mpa) | ㎥ | 2 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 131934 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 422 | 나). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 35 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 2308845 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 423 | 다). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 6 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 395802 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
01 토목 | 433 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 4 | ③ 품셈·재산출 | 113564 |  |  | 오매칭 AGA10000010S(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
01 토목 | 434 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 5 | ③ 품셈·재산출 | 37634 |  |  | 오매칭 CDE330110000(기계터파기/연암/5m이하/육상) → DB CVE40112010S (0.71, 쇄석) / 대안: 쇄석정리(0.66) · 기계터파기/연암/5m이하/(0.65)
01 토목 | 435 | 다). 쇄석자갈 | Φ40mm, 현장도착도 | ㎥ | 1 | ③ 품셈·재산출 | 4983 |  |  | 오매칭 4. 조경 유지관리 외(잡석(자갈)부설) → DB CVE40112010S (0.72, 쇄석) / 대안: 쇄석정리(0.66) · 잡석(자갈)부설(0.58)
01 토목 | 436 | 라). 잡석 | Φ50mm, 현장도착도 | ㎥ | 5 | ① 표준단가 확정 | 0 | 4983 | 24915 | DB 4. 조경 유지관리 외 (0.73, 잡석) / 대안: 천단잡석부설(0.69) · 기초지정(잡석지정)(0.67)
01 토목 | 437 | 마). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 1 | ① 표준단가 확정 | 0 | 4983 | 4983 | DB 4. 조경 유지관리 외 (0.76, 잡석) / 대안: 천단잡석부설(0.69) · 뒷채움 잡석(0.68)
01 토목 | 439 | 가). 수도용닥타일주철관(직관) | 100㎜ x 5ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 24 | ③ 품셈·재산출 | 36338 |  |  | 오매칭 CGB201001000(주철관 부설) → DB CGB201001000 (0.86, 주철관) / 대안: 주철관 부설(0.86) · 주철관 부설(0.86)
01 토목 | 440 | 나). 수도용닥타일주철관(직관) | 150㎜ x 6ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 135 | ③ 품셈·재산출 | 36338 |  |  | 오매칭 CGB201001000(주철관 부설) → DB CGB201001000 (0.86, 주철관) / 대안: 주철관 부설(0.86) · 주철관 부설(0.86)
01 토목 | 455 | 가). 소프트실제수밸브 | 100㎜ | ea | 11 | ③ 품셈·재산출 | 46973 |  |  | 오매칭 TCC111230100((공동주택) 풀박스) → DB TCC111230100 (0.68, 100㎜) / 대안: (공동주택) 풀박스(0.68) · (공동주택) 풀박스(0.68)
01 토목 | 456 | 나). 소프트실제수밸브 | 150㎜ | ea | 8 | ③ 품셈·재산출 | 46973 |  |  | 오매칭 TCC111230100((공동주택) 풀박스) → DB TCC111230100 (0.68, 150㎜) / 대안: (공동주택) 풀박스(0.68) · (공동주택) 구내단자함(0.68)
04 진입도로 | 194 | ... 가). 수도용닥타일주철관(직관) | 100㎜ x 5ｍ (KP시멘트,2종) | 본 | 54 | ③ 품셈·재산출 | 36338 |  |  | 오매칭 CGB201001000(주철관 부설) → DB CGB201001000 (0.86, 주철관) / 대안: 주철관 부설(0.86) · 주철관 부설(0.86)
04 진입도로 | 198 | ... 가). 소프트실제수밸브 | 100㎜ | ea | 2 | ③ 품셈·재산출 | 46973 |  |  | 오매칭 TCC111230100((공동주택) 풀박스) → DB TCC111230100 (0.68, 100㎜) / 대안: (공동주택) 풀박스(0.68) · (공동주택) 풀박스(0.68)

## 우수공
우수공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 149 | 다). 하수관 준설 | 흡입식 | ㎥ | 26 | ④ 1순위+검증 | 338863 | 3953 | 102778 | DB CVC40101000S (0.66, 준설) / 대안: 그래브 준설(0.66) · 준설토매립(0.66)
01 토목 | 157 | 가). 우수 각형2호 맨홀 | 1200X1200, H=3.20m, 차도 | 개소 | 12 | ① 표준단가 확정 | 71377 | 71377 | 856524 | DB CTC31702010S (0.86, 맨홀) / 대안: 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.86) · 합성수지 원형 맨홀 거푸집(0.86)
01 토목 | 159 | 다). 우수 각형3호 맨홀 | 1400X1200, H=4.22m, 차도 | 개소 | 2 | ① 표준단가 확정 | 71377 | 71377 | 142754 | 현재 매칭 CTC31702010S — 품명 일치·점수 0.74
01 토목 | 161 | 마). 우수 각형4호 맨홀 | 1500X1500, H=4.56m, 차도 | 개소 | 1 | ① 표준단가 확정 | 71377 | 71377 | 71377 | 현재 매칭 CTC31702010S — 품명 일치·점수 0.74
01 토목 | 162 | 바). 암거 맨홀 | 900X900, H=3.67, 차도 | 개소 | 1 | ② 단위환산 | 1006735 | 1006735 | 1006735 | 현재 매칭 CLC94200000S — 품명 일치·점수 0.69
01 토목 | 164 | 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 1.563 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | 오매칭 AGA10001010S(모르타르 배합(배합품 제외)) → DB 5. 미장, 철근콘크리트공사 (0.71, 1:1) / 대안: 모르타르 배합(0.71) · 모르타르 배합(배합품 제외(0.71)
01 토목 | 165 | 나). 수팽창지수재 | 20x10mm | m | 206 | ③ 품셈·재산출 | 1900 |  |  | 오매칭 20163347(수팽창지수고무) → DB 20163347 (0.69, 수팽창) / 대안: 수팽창지수제(0.66) · 지수판설치(PVC 용접)(0.62)
01 토목 | 189 | 2). 생태측구(U형측구) | 300×300 | 개소 | 5 | ③ 품셈·재산출 | 5578 |  |  | 오매칭 CHC25010000S(L형측구 설치(포설식)) → DB CHC25010000S (0.76, 측구) / 대안: L형측구 설치(포설식)(0.69) · L형 완화측구(0.68)
01 토목 | 203 | 마). 잡석부설 | 잡석지정, 재료비 제외, 150mm이하 | ㎥ | 16 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | DB 4. 조경 유지관리 외 (0.73, 잡석) / 대안: 천단잡석부설(0.71) · 기초지정(0.69)
01 토목 | 205 | 사). 몰탈 | 1:2, 재료비제외 | ㎥ | 0.186 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | 오매칭 AGA10001020S(모르타르 배합(배합품 제외)) → DB 5. 미장, 철근콘크리트공사 (0.78, 모르타르) / 대안: 모르타르(0.77) · 모르타르 배합(0.76)
01 토목 | 208 | 차). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 1 | ③ 품셈·재산출 | 76695 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 222 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 20 | ③ 품셈·재산출 | 113564 |  |  | 오매칭 AGA10000010S(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
01 토목 | 223 | 나). 쇄석자갈 | Φ25mm, 현장도착도 | ㎥ | 2 | ③ 품셈·재산출 | 37634 |  |  | 오매칭 CDE330110000(기계터파기/연암/5m이하/육상) → DB CVE40112010S (0.71, 쇄석) / 대안: 쇄석정리(0.66) · 기계터파기/연암/5m이하/(0.65)
01 토목 | 224 | 다). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 20 | ① 표준단가 확정 | 0 | 4983 | 99660 | DB 4. 조경 유지관리 외 (0.76, 잡석) / 대안: 천단잡석부설(0.69) · 뒷채움 잡석(0.68)
01 토목 | 233 | 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 362 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 23880054 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 234 | 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 306 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 20185902 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)
04 진입도로 | 122 | ... 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 1.158 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | 오매칭 AGA10001010S(모르타르 배합(배합품 제외)) → DB 5. 미장, 철근콘크리트공사 (0.71, 1:1) / 대안: 모르타르 배합(0.71) · 모르타르 배합(배합품 제외(0.71)
04 진입도로 | 133 | ... 나). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 30 | ① 표준단가 확정 | 34535 | 34535 | 1036050 | 현재 매칭 CUA31502000S — 품명 일치·점수 0.71
04 진입도로 | 143 | ... 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 134 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 8839578 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
05 회전교차로 | 122 | ... 가). 무수축몰탈 | 1:1, 자재비별산 | ㎥ | 0.926 | ③ 품셈·재산출 | 0 |  |  | 오매칭 AGA10001010S(모르타르 배합(배합품 제외)) → DB 5. 미장, 철근콘크리트공사 (0.71, 1:1) / 대안: 모르타르 배합(0.71) · 모르타르 배합(배합품 제외(0.71)
05 회전교차로 | 129 | .. 1). 벤치플륨관 | 1000x1000 | m | 54 | ③ 품셈·재산출 | 26272 |  |  | 오매칭 7. 관부설 및 접합(플륨관설치) → DB 7. 관부설 및 접합 (0.61, .. 1). 벤치플륨관) / 대안: 플륨관설치(0.61) · 플륨관설치(0.61)
05 회전교차로 | 136 | .. 5). 거푸집 | 합판6회(간단) | ㎡ | 1 | ① 표준단가 확정 | 34535 | 34535 | 34535 | 현재 매칭 CUA31502000S — 품명 일치·점수 0.71
05 회전교차로 | 138 | .. 7). 스페이셔설치 | 수평 | ㎡ | 15 | ③ 품셈·재산출 | 7515 |  |  | 오매칭 CAA320510000(강관동바리) → DB CAA320510000 (0.75, 수평) / 대안: 강관동바리(0.75) · 스페이서(0.70)
05 회전교차로 | 140 | .. 9). DOWEL BAR(옹벽용) | Ø32×800(기성품) | ea | 72 | ③ 품셈·재산출 | 6648 |  |  | 오매칭 CTH80201030S(데리네이터) → DB CTH80201030S (0.62, 옹벽용) / 대안: SOLEPLATE(0.50) · SOLEPLATE(0.48)
05 회전교차로 | 155 | ... 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 71 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 4683657 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)

## 오수공
오수공 — 일위대가·품셈
파일 | 행 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 경로 | 현재단가 | 확정단가 | 합계금액 | 산출근거
01 토목 | 270 | 가). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D150mm | 개소 | 8 | ③ 품셈·재산출 | 53686 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CF96C95E22F0(P.V.C.관 T.S 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CF96C95E22F0 (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 고무링 접합(0.84) · P.V.C.관 T.S 접합(0.81)
01 토목 | 271 | 나). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 11 | ③ 품셈·재산출 | 76695 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 289 | 마). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D200mm | 개소 | 14 | ③ 품셈·재산출 | 46451 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 290 | 바). 고강성 PVC 이중벽관 절단 | D300mm | 개소 | 7 | ③ 품셈·재산출 | 76695 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 291 | 사). 고강성 PVC 이중벽관 이형관 접합 | D200mm | 개소 | 21 | ③ 품셈·재산출 | 46451 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F533AE9 (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 292 | 아). 고강성 PVC 이중벽관 이형관 접합 | D300mm | 개소 | 14 | ③ 품셈·재산출 | 76695 |  |  | 오매칭 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF(P.V.C.관 고무링 접합 및 부) → DB 5045E184CD7BD21990CFA73F5213DF (0.84, PVC) / 대안: P.V.C.관 T.S 접합(0.81) · P.V.C.관 고무링 접합(0.81)
01 토목 | 293 | 자). 고강성PVC이중벽관 이경티 | D300xD200 | ea | 7 | ③ 품셈·재산출 | 25947 |  |  | 오매칭 MJE010002500(슬리브(PVC) 설치) → DB MJE010002500 (0.84, PVC) / 대안: 슬리브(PVC) 설치(0.84) · 슬리브(PVC) 설치(0.84)
01 토목 | 298 | 2). 관로경고용테이프설치 | 200mmx1m | m | 644 | ③ 품셈·재산출 | 11000 |  |  | 오매칭 CVI40101180S(PVC 파이프설치) → DB CVI40101180S (0.56, 관로경고용테이프설치) / 대안: 대구경보링 - 케이싱 설치(0.56) · 합성수지 파형관(ELP)설(0.50)
01 토목 | 301 | 가). 분기관 표식설치 | ELP D80,L=1.5M | 개소 | 8 | ① 표준단가 확정 | 216424 | 36604 | 292832 | 오매칭 EBD21300010S(탄소봉매설(지하 1.5m 기준)) → DB CGF15000075S (0.96, 분기) / 대안: 분기관 천공 및 접합(0.96) · 부단수 천공 새들분수전 분(0.76)
01 토목 | 302 | 나). 분기관표시못 설치 | D80X110 | 개소 | 8 | ③ 품셈·재산출 | 45028 |  |  | DB 7. 관부설 및 접합 (0.75, 분기) / 대안: 분기관 천공 및 접합(0.75) · 분기관 천공 및 접합(0.75)
01 토목 | 303 | 다). 마개 | 150㎜, 파상형경질PE전선관용 | ea | 8 | ③ 품셈·재산출 | 46973 |  |  | 오매칭 TCC111230100((공동주택) 풀박스) → DB TCC111230100 (0.68, 150㎜) / 대안: (공동주택) 풀박스(0.68) · (공동주택) 구내단자함(0.68)
01 토목 | 310 | 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 187 | ③ 품셈·재산출 | 113564 |  |  | 오매칭 AGA10000010S(모르타르 배합) → DB CTA11202000S (1.00, 되메우기) / 대안: 되메우기 및 다짐(0.96) · 되메우기 및 다짐(0.96)
01 토목 | 317 | 가). 레미콘 | 25-21- 8(Mpa) | ㎥ | 32 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 2110944 | DB CUG30401000S (0.72, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.72) · 레미콘타설(0.72)
01 토목 | 318 | 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 15 | ① 표준단가 확정 | 65967 | 65967 | 989505 | DB CUG30401000S (0.70, 레미콘타설) / 대안: 레미콘타설(0.70) · 레미콘타설(0.70)