## 경로별요약
미매칭 전체 — 일위대가·품셈 참조 산출
경로 | 건수 | 처리
H.근접단가+환산 | 76 | DB 후보+단위환산 → 확정단가
A.품셈 자재운반 | 22 | 2026 표준품셈 자재운반+노임
B.품셈 시공+시장단가 | 8 | 표준시장단가 또는 품셈+노임
C.품셈 조경방제 | 2 | 조경 품셈+노임+약제
E.조경일위/시세 | 32 | forestinfo·조경일위2024
D.시험(품셈外) | 7 | 발주처·협회 단가
G.특수품목(DB없음) | 4 | 별도 견적
I.수동·별도견적 | 79 | 수동 입력
I.수동·별도견적 | 79 | 수동 입력
합계 | 230
단가 자동제시 | 103 | 확정단가 열에서 최종 기입

## 일위대가산출
경로 | 파일 | 행 | 공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 최고점수 | DB_품명 | DB_규격 | DB_단위 | 재료단가 | 노무비 | 경비 | 합계단가 | 제시단가 | 제시금액 | 확정단가(입력) | 확정금액 | 표준품셈·산출근거
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 37 | 10. 조 경 공 | 가). 집수정 | 600*600*H900 | EA | 4 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*300 | 개 | 53163 | 188020 |  | 241183 | 241183 | 964732 | 241183 | 964732 | 표준DB TCC11000090S (점수0.53) / 1ea=규격길이(m) 또는 1식 환산 / 대안: 풀박스(천정면-통신)(0.53) · 방수구함(0.50)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 77 | 10. 조 경 공 | 가). 집수정 | 600*600*H900 | EA | 8 | 0.527 | 풀박스(천정면-통신) | 600*600*300 | 개 | 53163 | 188020 |  | 241183 | 241183 | 1929464 | 241183 | 1929464 | 표준DB TCC11000090S (점수0.53) / 1ea=규격길이(m) 또는 1식 환산 / 대안: 풀박스(천정면-통신)(0.53) · 방수구함(0.50)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 30 | 10. 조 경 공 | 나). 투수블럭포장 B | T80 | m2 | 143 | 0.546 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | ㎡ | 15021 | 15838 | 196 | 31055 | 31055 | 4440865 | 31055 | 4440865 | 표준DB CLG730307000 (점수0.55) / ㎡↔m2 동일 / 대안: 잔디블록포장(0.53) · 소형 고압블럭 포장(0.53)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 71 | 10. 조 경 공 | 나). 투수블럭포장 B | T80 | m2 | 21 | 0.546 | 투수콘크리트포장 | T=7cm | ㎡ | 15021 | 15838 | 196 | 31055 | 31055 | 652155 | 31055 | 652155 | 표준DB CLG730307000 (점수0.55) / ㎡↔m2 동일 / 대안: 잔디블록포장(0.53) · 소형 고압블럭 포장(0.53)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 27 | 10. 조 경 공 | 사). 플랜터형의자 | 2200*2200*H700 | EA | 3 | 0.514 | 플랜지 | 플랜지 (20KG) D20 | 개 | 2630 |  |  | 2630 | 2630 | 7890 | 2630 | 7890 | 표준DB 20127451 (점수0.51) / 1ea=규격길이(m) 또는 1식 환산 / 대안: 플랜지(0.51) · 플랜지(0.51)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 67 | 10. 조 경 공 | 사). 플랜터형의자 | 2200*2200*H700 | EA | 3 | 0.514 | 플랜지 | 플랜지 (20KG) D20 | 개 | 2630 |  |  | 2630 | 2630 | 7890 | 2630 | 7890 | 표준DB 20127451 (점수0.51) / 1ea=규격길이(m) 또는 1식 환산 / 대안: 플랜지(0.51) · 플랜지(0.51)
H.근접단가+환산 | 01 조경 | 68 | 10. 조 경 공 | 아). 안전휀스 | 2200*2200*H700 | 경간 | 23 | 0.495 | 경계보안용 휀스 | 견적 | 경간 | [8 empty] | 표준DB CVO40101020S (점수0.50) / 대안: 조경용휀스 설치(0.41) · (배전) 가공인입선(0.37)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 669 | 7. 부 대 공 | 1). 전광판 소음측정기 | 800x1200, 현장설치도 | 개소 | 1 | 0.55 | 천장점검구 설치 | 600*600mm | 개소 | 11921 | 98951 |  | 110872 | 110872 | 110872 | 110872 | 110872 | 표준DB AJI60000020S (점수0.55) / 대안: 슬리브 설치(0.53) · 슬리브 설치(0.53)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 565 | 5. 포 장 공 | 20). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 300 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 327000 | 1090 | 327000 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 566 | 5. 포 장 공 | 21). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 657 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 716130 | 1090 | 716130 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 169 | 2. 우 수 공 | 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 86 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 150000 | 50000 |  | 200000 | 200000 | 17200000 | 200000 | 17200000 | 오매칭(점수0.49, 스틸 방음문) 제외 · 1호 우수받이(0.3×0.4×0.9m 스틸) 강재 받이틀+스틸그레이팅 자재 약150,000 + 설치 약50,000(조경일위 PE빗물받이 설치 50,124 준용) = 200,000원/개소(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 320 | 3. 오 수 공 | 가). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 15 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 386520 | 25768 | 386520 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 394 | 4. 상 수 공 | 가). 공기변실 | 1.20×1.20 | 개소 | 1 | 0.469 | 부단수 천공 분기점 분기 | Ø100mm | 개소 | 18553 | 183243 | 12895 | 214691 | 214691 | 214691 | 214691 | 214691 | 표준DB CGP00300010S (점수0.47) / 대안: 부단수 천공 분기점 분기(0.47) · 기초말뚝 박기(0.45)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 390 | 4. 상 수 공 | 가). 제수변실 | 2.50×2.00 | 개소 | 1 | 0.455 | (변전) 탄소봉 | Φ150 x 1000 미만, 1본, 기계 | 개소 | 5885 | 196316 |  | 202201 | 202201 | 202201 | 202201 | 202201 | 표준DB EZBN14111100 (점수0.45) / 대안: (변전) 탄소봉(0.45) · (변전) 탄소봉(0.45)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 213 | 2. 우 수 공 | 갸). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 2 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 51536 | 25768 | 51536 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 321 | 3. 오 수 공 | 나). 고강성PVC이중벽관 | D200mm, 직관 | 본 | 2 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 51536 | 25768 | 51536 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 148 | 2. 우 수 공 | 나). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 1539 | 0.5 | 흄관(D=1,200mm) | 횡배수관 | M | 100 | 200 |  | 300 | 300 | 461700 | 300 | 461700 | 오매칭(점수0.50, 표지판/PVC관) 제외 · 지중 매설 PE 경고테이프 200mm 자재 약100원/m + 되메우기 중 부설 노무 약200원/m = 300원/m(보수적·검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 414 | 4. 상 수 공 | 나). 물사용량 | 일반용 | ㎥ | 150 | 0.507 | 일반 발파 |  | M3 | 963 | 3262 | 583 | 4808 | 4808 | 721200 | 4808 | 721200 | 표준DB CVB40108000S (점수0.51) / 대안: 일반발파(0.51) · 암발파 / 일반발파(0.43)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 688 | 7. 부 대 공 | 나). 흄관하차비 | Ø 700 MM - 차상도 | 본 | 4 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | 6000 | 24000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø700mm 크레인 상하차 추정 6,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 759 | 8. 하수처리장 | 다). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 5 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 150000 | 50000 |  | 200000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 1000000 | 오매칭(점수0.49, 스틸 방음문) 제외 · 1호 우수받이(0.3×0.4×0.9m 스틸) 강재 받이틀+스틸그레이팅 자재 약150,000 + 설치 약50,000(조경일위 PE빗물받이 설치 50,124 준용) = 200,000원/개소(검증 권장)
C.품셈 지주목 | 01 토목 | 97 | 1. 토 공 | 다). 가로지지대 | B=20cm | 개소 | 386 | 0.458 | 광폭 차로지정표지 | 문형식 | 개소 | 18000 | 61091 |  | 79091 | 79091 | 30529126 | 80000 | 30880000 | 2026 표준품셈 [조경] 지주목 설치 · 사각 지주목(가로지지대) (0.15조+0.15보/1조) = 노무 61,091 + 재료 18,000 (조경일위2024 강관지주 18,539원/m는 가설·해체 참고 · 본건은 사각 지주목 세트)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 322 | 3. 오 수 공 | 다). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 75 | 0.554 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 1932600 | 25768 | 1932600 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 411 | 4. 상 수 공 | 다). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 1379 | 0.5 | 흄관(D=1,200mm) | 횡배수관 | M | 100 | 200 |  | 300 | 300 | 413700 | 300 | 413700 | 오매칭(점수0.50, 표지판/PVC관) 제외 · 지중 매설 PE 경고테이프 200mm 자재 약100원/m + 되메우기 중 부설 노무 약200원/m = 300원/m(보수적·검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 441 | 4. 상 수 공 | 다). 수도용닥타일이형관 | 시멘트라이닝 | kg | 1977 | 0.475 | 스트레이트아스팔트 |  | kg | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 3163200 | 1600 | 3163200 | 표준DB 물가정보 (점수0.47) / 대안: 아스팔트(0.45) · 아스팔트(0.45)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 663 | 7. 부 대 공 | 사). 오수정화조 | 8PPM, 50인용 | 개소 | 1 | 0.47 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 267932 | 267932 | 267932 | 표준DB CTC30702040S (점수0.47) / 대안: 쌓기부집수정(흄관)(0.44) · 깍기부집수정(흄관)(0.44)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 243 | 2. 우 수 공 | 아). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 114 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 228000 | 2000 | 228000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø250mm 크레인 상하차 추정 2,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 244 | 2. 우 수 공 | 자). 흄관하차비 | Ø 450 MM - 차상도 | 본 | 228 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 684000 | 3000 | 684000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø450mm 크레인 상하차 추정 3,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 245 | 2. 우 수 공 | 차). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 40 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 200000 | 5000 | 200000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø600mm 크레인 상하차 추정 5,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 246 | 2. 우 수 공 | 카). 흄관하차비 | Ø 800 MM - 차상도 | 본 | 109 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 872000 | 8000 | 872000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø800mm 크레인 상하차 추정 8,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 776 | 8. 하수처리장 | 카). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 19 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 38000 | 2000 | 38000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø250mm 크레인 상하차 추정 2,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 247 | 2. 우 수 공 | 타). 흄관하차비 | Ø 900 MM - 차상도 | 본 | 7 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 70000 | 10000 | 70000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø900mm 크레인 상하차 추정 10,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 248 | 2. 우 수 공 | 파). 흄관하차비 | Ø 1000 MM - 차상도 | 본 | 35 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 14000 | 14000 | 14000 | 490000 | 14000 | 490000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø1000mm 크레인 상하차 추정 14,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 01 토목 | 249 | 2. 우 수 공 | 하). 흄관하차비 | Ø 1200 MM - 차상도 | 본 | 7 | 0.455 | 강관 부설 | Ø125mm, L=6.0m / 시공조건 A | 본 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 140000 | 20000 | 140000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø1200mm 크레인 상하차 추정 20,000원/본(장비경비, 검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 283 | 4. 포 장 공 | .. 16). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 190 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 207100 | 1090 | 207100 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 284 | 4. 포 장 공 | .. 17). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 11 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 11990 | 1090 | 11990 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 126 | 2. 우 수 공 | ... 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 28 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 150000 | 50000 |  | 200000 | 200000 | 5600000 | 200000 | 5600000 | 오매칭(점수0.49, 스틸 방음문) 제외 · 1호 우수받이(0.3×0.4×0.9m 스틸) 강재 받이틀+스틸그레이팅 자재 약150,000 + 설치 약50,000(조경일위 PE빗물받이 설치 50,124 준용) = 200,000원/개소(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 116 | 2. 우 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 275 | 0.529 | 가배수관 | D=1200mm | M | 100 | 200 |  | 300 | 300 | 82500 | 300 | 82500 | 오매칭(점수0.50, 표지판/PVC관) 제외 · 지중 매설 PE 경고테이프 200mm 자재 약100원/m + 되메우기 중 부설 노무 약200원/m = 300원/m(보수적·검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 188 | 3. 상 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 311 | 0.529 | 가배수관 | D=1200mm | M | 100 | 200 |  | 300 | 300 | 93300 | 300 | 93300 | 오매칭(점수0.50, 표지판/PVC관) 제외 · 지중 매설 PE 경고테이프 200mm 자재 약100원/m + 되메우기 중 부설 노무 약200원/m = 300원/m(보수적·검증 권장)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 192 | 3. 상 수 공 | ... 가). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 1 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 65967 | 65967 | 65967 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 309 | 5. 구조물공 | ... 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 250 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 16491750 | 65967 | 16491750 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 140 | 2. 우 수 공 | ... 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 18 | 0.507 | 모래매립 |  | M3 | 806 | 1354 | 678 | 2838 | 2838 | 51084 | 2838 | 51084 | 표준DB CVL40103000S (점수0.51) / 대안: 모래 운반(0.51) · 현장비빔타설(0.46)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 144 | 2. 우 수 공 | ... 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 18 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 1187406 | 65967 | 1187406 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 310 | 5. 구조물공 | ... 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 36 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 2374812 | 65967 | 2374812 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 141 | 2. 우 수 공 | ... 나). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 3 | 0.556 | 잡석(자갈)부설 | 150mm이하,기계90%+인력10% | ㎥ |  | 4036 | 947 | 4983 | 4983 | 14949 | 4983 | 14949 | 표준DB 4. 조경 유지관리 외 (점수0.56) / 대안: 뒷채움 잡석(0.50) · 터파기(육상, 1m이하)(0.49)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 195 | 3. 상 수 공 | ... 다). 수도용닥타일이형관 | 시멘트라이닝 | kg | 141 | 0.475 | 스트레이트아스팔트 |  | kg | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 225600 | 1600 | 225600 | 표준DB 물가정보 (점수0.47) / 대안: 아스팔트(0.45) · 아스팔트(0.45)
H.근접단가+환산 | 04 진입도로 | 311 | 5. 구조물공 | ... 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 73 | 0.532 | 잡석(자갈)부설 | 150mm이하,기계90%+인력10% | ㎥ |  | 4036 | 947 | 4983 | 4983 | 363759 | 4983 | 363759 | 표준DB 4. 조경 유지관리 외 (점수0.53) / 대안: 천단잡석부설(0.48) · 뒷채움 잡석(0.47)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 246 | 3. 포 장 공 | .. 16). 장애인용보도 선형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 190 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 207100 | 1090 | 207100 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 247 | 3. 포 장 공 | .. 17). 장애인용보도 점형블록 | 300x300x60, 고강도, 논슬립 | ea | 11 | 0.484 | 고무타일 | 고무타일, 3*480*1220mm, 계단용 | 개 | 121 | 883 | 86 | 1090 | 1090 | 11990 | 1090 | 11990 | 오매칭(점수0.48, 고무타일 ㎡단가) 제외 · 표준시장단가 CLG802100810 시각장애인용 점자블록 포장 12,112원/㎡ × 0.09㎡/개(300×300) = 1,090원/개(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 126 | 2. 우 수 공 | ... 가). 1호 우수받이 | 0.3×0.4×0.9m, 스틸그레이팅포함 | 개소 | 22 | 0.486 | 스틸레자방음문 | 0.9M*2.1M, 편개 매립형C | 개소 | 150000 | 50000 |  | 200000 | 200000 | 4400000 | 200000 | 4400000 | 오매칭(점수0.49, 스틸 방음문) 제외 · 1호 우수받이(0.3×0.4×0.9m 스틸) 강재 받이틀+스틸그레이팅 자재 약150,000 + 설치 약50,000(조경일위 PE빗물받이 설치 50,124 준용) = 200,000원/개소(검증 권장)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 116 | 2. 우 수 공 | ... 가). 관로경고용테이프 | 200mmx1m | m | 177 | 0.529 | 가배수관 | D=1200mm | M | 100 | 200 |  | 300 | 300 | 53100 | 300 | 53100 | 오매칭(점수0.50, 표지판/PVC관) 제외 · 지중 매설 PE 경고테이프 200mm 자재 약100원/m + 되메우기 중 부설 노무 약200원/m = 300원/m(보수적·검증 권장)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 272 | 4. 구조물공 | ... 가). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 512 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 33775104 | 65967 | 33775104 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 152 | 2. 우 수 공 | ... 가). 모래 | 강모래, 현장도착도 | ㎥ | 22 | 0.507 | 모래매립 |  | M3 | 806 | 1354 | 678 | 2838 | 2838 | 62436 | 2838 | 62436 | 표준DB CVL40103000S (점수0.51) / 대안: 모래 운반(0.51) · 현장비빔타설(0.46)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 156 | 2. 우 수 공 | ... 나). 레미콘 | 25-18-8(Mpa) | ㎥ | 1 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 65967 | 65967 | 65967 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 273 | 4. 구조물공 | ... 나). 레미콘 | 25-21-8(Mpa) | ㎥ | 71 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 4683657 | 65967 | 4683657 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 153 | 2. 우 수 공 | ... 나). 잡석 | Φ150mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 2 | 0.556 | 잡석(자갈)부설 | 150mm이하,기계90%+인력10% | ㎥ |  | 4036 | 947 | 4983 | 4983 | 9966 | 4983 | 9966 | 표준DB 4. 조경 유지관리 외 (점수0.56) / 대안: 뒷채움 잡석(0.50) · 터파기(육상, 1m이하)(0.49)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 157 | 2. 우 수 공 | ... 다). 레미콘 | 25-24-12(Mpa) | ㎥ | 10 | 0.55 | 레미콘타설 | 인력타설, 철근 | M3 | 1293 | 64674 |  | 65967 | 65967 | 659670 | 65967 | 659670 | 표준DB CUG30401000S (점수0.55) / 대안: 레미콘타설(0.55) · 레미콘타설(0.55)
H.근접단가+환산 | 05 회전교차로 | 274 | 4. 구조물공 | ... 다). 잡석 | Φ80mm이하, 현장도착도 | ㎥ | 160 | 0.532 | 잡석(자갈)부설 | 150mm이하,기계90%+인력10% | ㎥ |  | 4036 | 947 | 4983 | 4983 | 797280 | 4983 | 797280 | 표준DB 4. 조경 유지관리 외 (점수0.53) / 대안: 천단잡석부설(0.48) · 뒷채움 잡석(0.47)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 189 | 9. 지원시설 | .. 1). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 803796 | 267932 | 803796 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 203 | 10. 주차장 | .. 1). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 4 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 1071728 | 267932 | 1071728 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 70 | 2. A1 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 7 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 1875524 | 267932 | 1875524 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 86 | 3. A2 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 7 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 1875524 | 267932 | 1875524 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 105 | 4. A3 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 803796 | 267932 | 803796 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 124 | 5. A4 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 4 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 1071728 | 267932 | 1071728 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 141 | 6. A5 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 3 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 803796 | 267932 | 803796 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 158 | 7. B1 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 6 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 1607592 | 267932 | 1607592 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 174 | 8. B2 | .. 2). 집수정 | 0.6x0.6,스틸그레이팅 | 개소 | 8 | 0.552 | 깍기부집수정 | TYPE-3,D=200mm | 개소 | 5775 | 258574 | 3583 | 267932 | 267932 | 2143456 | 267932 | 2143456 | 표준DB CTC30702040S (점수0.55) / 대안: 스틸레자방음문(0.51) · 깍기부집수정(흄관)(0.51)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 206 | 10. 주차장 | .. 4). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 10 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 257680 | 25768 | 257680 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 74 | 2. A1 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 3 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 77304 | 25768 | 77304 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 90 | 3. A2 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 103072 | 25768 | 103072 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 109 | 4. A3 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 6 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 154608 | 25768 | 154608 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 128 | 5. A4 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 103072 | 25768 | 103072 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 145 | 6. A5 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 3 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 77304 | 25768 | 77304 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 162 | 7. B1 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 103072 | 25768 | 103072 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 178 | 8. B2 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 5 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 128840 | 25768 | 128840 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 194 | 9. 지원시설 | .. 6). 고강성PVC이중벽관 | D150mm, 직관 | 본 | 4 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 103072 | 25768 | 103072 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
H.근접단가+환산 | 06 개발행위 | 195 | 9. 지원시설 | .. 7). 고강성PVC이중벽관 | D300mm, 직관 | 본 | 1 | 0.548 | 내충격PVC수도관 부설 및 접합 | Ø50mm / 시공조건 A | 본 | 505 | 25263 |  | 25768 | 25768 | 25768 | 25768 | 25768 | 표준DB CGR10100500S (점수0.55) / 대안: 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55) · 내충격PVC수도관 부설 및 접(0.55)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 611 | 6. 구조물공 | 가). 보강토옹벽(마감형) 운반비 | 공장--->현장, L=290KM | ㎡ | 9 | 0.551 | [11 empty] | ㎡↔m2 동일 / 2026 표준품셈 자재운반(공통) — 거리·중량별
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 587 | 6. 구조물공 | 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 14.018 | 0.478 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 612 | 6. 구조물공 | 나). 보강토옹벽(표준형) 운반비 | 공장--->현장, L=290KM | ㎡ | 171 | 0.551 | [11 empty] | ㎡↔m2 동일 / 2026 표준품셈 자재운반(공통) — 거리·중량별
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 308 | 3. 오 수 공 | 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 11 | 0.416 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 431 | 4. 상 수 공 | 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 73 | 0.416 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 681 | 7. 부 대 공 | 나). 철근운반비 | L=10Km | ton | 0.872 | 0.482 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 220 | 2. 우 수 공 | 다). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 117 | 0.416 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 314 | 3. 오 수 공 | 다). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 1.097 | 0.478 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 427 | 4. 상 수 공 | 다). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 4.16 | 0.478 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 543 | 5. 포 장 공 | 라). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 10 | 0.416 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 442 | 4. 상 수 공 | 라). 주철관운반비 | 공장--->현장, L=160KM | ton | 46 | -1 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 자재운반(공통) 주철관 트럭 ton·km
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 230 | 2. 우 수 공 | 마). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 13.916 | 0.478 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 719 | 8. 하수처리장 | 바). 철근운반비 | L=10Km 이내 | ton | 11.906 | 0.503 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 01 토목 | 774 | 8. 하수처리장 | 자). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 1 | 0.416 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 04 진입도로 | 306 | 5. 구조물공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 23 | 0.458 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 04 진입도로 | 138 | 2. 우 수 공 | ... 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 17 | 0.41 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 04 진입도로 | 263 | 4. 포 장 공 | ... 라). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 21 | 0.41 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 04 진입도로 | 196 | 3. 상 수 공 | ... 라). 주철관운반비 | 공장--->현장, L=160KM | ton | 7 | -1 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 자재운반(공통) 주철관 트럭 ton·km
A.품셈 자재운반 | 05 회전교차로 | 144 | 2. 우 수 공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 1.207 | 0.458 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 05 회전교차로 | 269 | 4. 구조물공 | ... 가). 철근운반비 | L=10km이내 | Ton | 45.277 | 0.458 | [11 empty] | Ton=톤 운반 품셈 / 2026 표준품셈 — 철근 운반 L=10km, Ton당(트럭+인력운반공)
A.품셈 자재운반 | 05 회전교차로 | 150 | 2. 우 수 공 | ... 나). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 17 | 0.41 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
A.품셈 자재운반 | 05 회전교차로 | 224 | 3. 포 장 공 | ... 다). 시멘트운반 | L=30km이내 | 대 | 21 | 0.41 | [11 empty] | 1대=운반 1회분 / 2026 건설공사 표준품셈 — 자재운반(공통) L=30km, 1대=화물차 1회(상·하차+기계경비+인력)
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 357 | 4. 상 수 공 | 가). 스테인리스관 나사 접합 | D=25mm | 개소 | 6 | -1 | [11 empty] | 개소→m(접합 길이) 환산 후 단가 적용 / 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 340 | 4. 상 수 공 | 가). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D100mm, 시공조건 B | m | 135 | -1 | 주철관 / KP매커니컬 접합 | D100mm이하 / 부설 및 접합 연속시공 |  | 179 | 8770 |  | 8949 | 8949 | 1208115 |  |  | 표준시장단가 CGB202001010 직접 / 표준시장단가 주철관 부설(CGB) — 시공조건 A/B/C
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 358 | 4. 상 수 공 | 나). 스테인리스관 나사 접합 | D=50mm | 개소 | 16 | -1 | [11 empty] | 개소→m(접합 길이) 환산 후 단가 적용 / 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 341 | 4. 상 수 공 | 나). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D150mm, 시공조건 B | m | 784 | -1 | 주철관 / KP매커니컬 접합 | D150mm / 부설 및 접합 연속시공 |  | 269 | 13154 |  | 13423 | 13423 | 10523632 |  |  | 표준시장단가 CGB202001510 직접 / 표준시장단가 주철관 부설(CGB) — 시공조건 A/B/C
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 359 | 4. 상 수 공 | 다). 스테인리스관 슬립인조인트 접합 | D=25mm | 개소 | 12 | -1 | [11 empty] | 개소→m(접합 길이) 환산 후 단가 적용 / 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 360 | 4. 상 수 공 | 라). 스테인리스관 슬립인조인트 접합 | D=50mm | 개소 | 32 | -1 | [11 empty] | 개소→m(접합 길이) 환산 후 단가 적용 / 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
B.품셈 시공+시장단가 | 01 토목 | 210 | 2. 우 수 공 | 타). 스테인리스관 나사 접합 | D=50mm | 개소 | 4 | -1 | [11 empty] | 개소→m(접합 길이) 환산 후 단가 적용 / 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
B.품셈 시공+시장단가 | 04 진입도로 | 166 | 3. 상 수 공 | ... 가). 주철관 부설 및 접합(KP접합) | D100mm, 시공조건 B | m | 312 | -1 | 주철관 / KP매커니컬 접합 | D100mm이하 / 부설 및 접합 연속시공 |  | 179 | 8770 |  | 8949 | 8949 | 2792088 |  |  | 표준시장단가 CGB202001010 직접 / 표준시장단가 주철관 부설(CGB) — 시공조건 A/B/C
C.품셈 조경방제 | 01 토목 | 90 | 1. 토 공 | 가). 교목 병해방제 |  | 회 | 18 | 0.497 |  |  |  | 96500 | 393017 | 77200 | 566717 | 566717 | 10200906 |  |  | 2026 표준품셈 [조경] 유지관리 기계살포 · 대형목 (0.25조+0.25보/100주) × 386주/100 = 노무 393,017 + 기계 77,200 + 약제 96,500 (시중노임 조경공 235,204·보통인부 172,068)
C.품셈 조경방제 | 01 토목 | 91 | 1. 토 공 | 나). 교목 충해방제 |  | 회 | 9 | 0.497 |  |  |  | 84920 | 393017 | 77200 | 555137 | 555137 | 4996233 |  |  | 2026 표준품셈 [조경] 유지관리 기계살포 · 대형목 (0.25조+0.25보/100주) × 386주/100 = 노무 393,017 + 기계 77,200 + 약제 84,920 (시중노임 조경공 235,204·보통인부 172,068)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 105 | 10. 조 경 공 | 가). 목백합(튜립) | H5.0xR15 | 주 | 144 | 0.501 | 수목이식 | R15 |  | 49552 | 242077 | 27447 | 319076 |  | 45946944 |  | 45946944 | 조경일위 후보 (0.50) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 107 | 10. 조 경 공 | 가). 수목보호판 | 800*800 | EA | 144 | 0.499 | 보조표지판 | 60×30㎝ |  | 10164 | 386451 | 10071 | 406686 |  | 58562784 |  | 58562784 | 조경일위 후보 (0.50) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 10 | 10. 조 경 공 | 나). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 55 | 0.392 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 8250000 | 150000 | 8250000 | forestinfo 스트로브잣나무 H3.5ⅩW1.8 참고가 150,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 가로수 약전정(0.39)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 46 | 10. 조 경 공 | 나). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 27 | 0.392 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 4050000 | 150000 | 4050000 | forestinfo 스트로브잣나무 H3.5ⅩW1.8 참고가 150,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 가로수 약전정(0.39)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 11 | 10. 조 경 공 | 다). 느티나무 | H4.0xR15 | 주 | 7 | 0.507 | [6 empty] | 270000 | 270000 | 1890000 | 270000 | 1890000 | forestinfo 느티나무 R15 참고가 270,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 47 | 10. 조 경 공 | 다). 느티나무 | H4.0xR15 | 주 | 11 | 0.507 | [6 empty] | 270000 | 270000 | 2970000 | 270000 | 2970000 | forestinfo 느티나무 R15 참고가 270,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 86 | 10. 조 경 공 | 다). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 45 | 0.392 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 6750000 | 150000 | 6750000 | forestinfo 스트로브잣나무 H3.5ⅩW1.8 참고가 150,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 가로수 약전정(0.39)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 12 | 10. 조 경 공 | 라). 배롱나무 | H3.0xR10 | 주 | 3 | 0.507 | [6 empty] | 170000 | 170000 | 510000 | 170000 | 510000 | forestinfo 배롱나무 H3.0ⅩR10 참고가 170,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 48 | 10. 조 경 공 | 라). 배롱나무 | H3.0xR10 | 주 | 3 | 0.507 | [6 empty] | 170000 | 170000 | 510000 | 170000 | 510000 | forestinfo 배롱나무 H3.0ⅩR10 참고가 170,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 87 | 10. 조 경 공 | 라). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 35 | 0.482 | [6 empty] | 90000 | 90000 | 3150000 | 90000 | 3150000 | forestinfo 복자기 H2.5ⅩR8 참고가 90,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 식재(기계)(0.48)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 97 | 10. 조 경 공 | 라). 스트로브잣 | H3.5xW1.8 | 주 | 141 | 0.392 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 21150000 | 150000 | 21150000 | forestinfo 스트로브잣나무 H3.5ⅩW1.8 참고가 150,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 가로수 약전정(0.39)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 98 | 10. 조 경 공 | 마). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 50 | 0.482 | [6 empty] | 90000 | 90000 | 4500000 | 90000 | 4500000 | forestinfo 복자기 H2.5ⅩR8 참고가 90,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 식재(기계)(0.48)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 13 | 10. 조 경 공 | 마). 왕벚나무 | H3.5xB8 | 주 | 8 | 0.507 | [6 empty] | 130000 | 130000 | 1040000 | 130000 | 1040000 | forestinfo 왕벚나무 B8 참고가 130,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 49 | 10. 조 경 공 | 마). 왕벚나무 | H3.5xB8 | 주 | 14 | 0.507 | [6 empty] | 130000 | 130000 | 1820000 | 130000 | 1820000 | forestinfo 왕벚나무 B8 참고가 130,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 소나무(0.51)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 88 | 10. 조 경 공 | 마). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 35 | 0.44 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 3500000 | 100000 | 3500000 | forestinfo 청단풍 H2.5ⅩR8 참고가 100,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 관목식재(단식)(0.44)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 89 | 10. 조 경 공 | 바). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 1470 | 0.418 | [6 empty] | 400 | 400 | 588000 | 400 | 588000 | forestinfo 철쭉 산철쭉 H0.3ⅩW0.3 참고가 400원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 14 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 15 | 0.44 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 1500000 | 100000 | 1500000 | forestinfo 청단풍 H2.5ⅩR8 참고가 100,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 관목식재(단식)(0.44)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 50 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 5 | 0.44 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000 | forestinfo 청단풍 H2.5ⅩR8 참고가 100,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 관목식재(단식)(0.44)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 99 | 10. 조 경 공 | 바). 청단풍 | H3.0xR8 | 주 | 45 | 0.44 | [6 empty] | 100000 | 100000 | 4500000 | 100000 | 4500000 | forestinfo 청단풍 H2.5ⅩR8 참고가 100,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 관목식재(단식)(0.44)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 100 | 10. 조 경 공 | 사). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 2670 | 0.418 | [6 empty] | 400 | 400 | 1068000 | 400 | 1068000 | forestinfo 철쭉 산철쭉 H0.3ⅩW0.3 참고가 400원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 15 | 10. 조 경 공 | 사). 이팝나무 | H3.0xR8 | 주 | 21 | 0.507 | 소나무 |  |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 |  | 2667378 |  | 2667378 | 조경일위 후보 (0.51) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 51 | 10. 조 경 공 | 사). 이팝나무 | H3.0xR8 | 주 | 6 | 0.507 | 소나무 |  |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 |  | 762108 |  | 762108 | 조경일위 후보 (0.51) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 52 | 10. 조 경 공 | 아). 꽃사과 | H3.5xR8 | 주 | 6 | 0.364 | [6 empty] | 80000 | 80000 | 480000 | 80000 | 480000 | forestinfo 꽃사과 H3.0ⅩR8 참고가 80,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 관목 이식목 운반(1.5㎞)(0.36)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 16 | 10. 조 경 공 | 아). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 20 | 0.482 | [6 empty] | 90000 | 90000 | 1800000 | 90000 | 1800000 | forestinfo 복자기 H2.5ⅩR8 참고가 90,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 식재(기계)(0.48)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 53 | 10. 조 경 공 | 자). 복자기 | H3.5xR8 | 주 | 5 | 0.482 | [6 empty] | 90000 | 90000 | 450000 | 90000 | 450000 | forestinfo 복자기 H2.5ⅩR8 참고가 90,000원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 식재(기계)(0.48)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 17 | 10. 조 경 공 | 자). 영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 1770 | 0.418 | [6 empty] | 450 | 450 | 796500 | 450 | 796500 | forestinfo 철쭉 영산홍 H0.3ⅩW0.3 참고가 450원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 54 | 10. 조 경 공 | 차). 모감주나무 | H3.5xR8 | 주 | 5 | 0.475 | 소나무 |  |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 |  | 635090 |  | 635090 | 조경일위 후보 (0.47) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 18 | 10. 조 경 공 | 차). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 1250 | 0.418 | [6 empty] | 400 | 400 | 500000 | 400 | 500000 | forestinfo 철쭉 산철쭉 H0.3ⅩW0.3 참고가 400원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 55 | 10. 조 경 공 | 카). 영산홍 | H0.3xW0.3 | 주 | 160 | 0.418 | [6 empty] | 450 | 450 | 72000 | 450 | 72000 | forestinfo 철쭉 영산홍 H0.3ⅩW0.3 참고가 450원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 56 | 10. 조 경 공 | 타). 산철쭉 | H0.3xW0.3 | 주 | 800 | 0.418 | [6 empty] | 400 | 400 | 320000 | 400 | 320000 | forestinfo 철쭉 산철쭉 H0.3ⅩW0.3 참고가 400원/주(고시 아님) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고 / 대안: 조경일위: 증산억제제 살포(0.42)
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 57 | 10. 조 경 공 | 파). 조팝나무 | H0.3xW0.3 | 주 | 330 | 0.512 | 관목 굴취 / 나무높이 | 0.3~0.7m 이하 |  |  | 3797 |  | 3797 |  | 1253010 |  | 1253010 | 조경일위 후보 (0.51) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
E.조경일위/시세 | 01 조경 | 58 | 10. 조 경 공 | 하). 쥐똥나무 | H1.2xW0.3 | 주 | 720 | 0.507 | 소나무 |  |  | 10319 | 105775 | 10924 | 127018 |  | 91452960 |  | 91452960 | 조경일위 후보 (0.51) / 1주=식재+양식 노무비(조경일위) 또는 forestinfo 재료 참고
D.시험(품셈外) | 01 토목 | 799 | ▣ 품질관리비 | 1). 품질시험 |  | sum | 1 | -1 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 01 토목 | 299 | 3. 오 수 공 | 3). 하수관 공기압시험 | D300mm | 회 | 9 | 0.458 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 01 토목 | 416 | 4. 상 수 공 | 가). 수압시험비 | D100mm | 회 | 1 | 0.47 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 01 토목 | 413 | 4. 상 수 공 | 가). 통수시험 |  | m | 919 | 0.515 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 01 토목 | 417 | 4. 상 수 공 | 나). 수압시험비 | D150mm | 회 | 4 | 0.459 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 04 진입도로 | 338 | ▣ 품질관리비 | .. 1). 품질시험 |  | sum | 1 | -1 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
D.시험(품셈外) | 05 회전교차로 | 301 | ▣ 품질관리비 | .. 1). 품질시험 |  | sum | 1 | -1 | [11 empty] | 시험·검사 — 발주처·협회 단가 또는 표준일위대가 시험 항목
G.특수품목(DB없음) | 01 토목 | 795 | 9. 지하저류조 | 1). 빗물저류블록 하차비 | 1000x1000x1160 | Ton | 3115.12 | 0.456 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
G.특수품목(DB없음) | 01 토목 | 789 | 9. 지하저류조 | 2). 조립식 블록형 빗물저류시설 |  | m3 | 1693 | 0.515 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
J.품셈 PE천막(10㎡) | 01 토목 | 29 | 1. 토 공 | 가). PE천막지 |  | ㎡ | 1082 | 0.527 | PE 천막지 깔기 | 10㎡기준→1㎡환산 | ㎡ | 1102 | 688 | 0 | 1791 | 1791 | 1937862 | 1791 | 1937862 | 10㎡기준 품셈조합 — 자재 10.5㎡×1,000 + 소모품 525 + 보통인부 0.04인×172,068 → 1㎡ 1,791원
G.특수품목(DB없음) | 01 토목 | 711 | 8. 하수처리장 | 하). 내부방수(세라믹코팅제) | 현장설치도 | m2 | 252 | 0.524 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 21 | 10. 조 경 공 | 가). 생활체육시설A | 1850*840*H1760 | EA | 1 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 61 | 10. 조 경 공 | 가). 생활체육시설E | 1860*1730*H1760 | EA | 1 | 0.434 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 22 | 10. 조 경 공 | 나). 생활체육시설B | 2836*600*H1760 | EA | 1 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 62 | 10. 조 경 공 | 나). 생활체육시설F | 2870*860*H1760 | EA | 1 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 23 | 10. 조 경 공 | 다). 생활체육시설C | 2200*750*H1760 | EA | 1 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 63 | 10. 조 경 공 | 다). 생활체육시설G | 1850*560*H1760 | EA | 1 | 0.441 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 24 | 10. 조 경 공 | 라). 생활체육시설D | 2470*750*H1760 | EA | 1 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 64 | 10. 조 경 공 | 라). 파고라B | 4000*4000*H3200 | 개소 | 1 | 0.402 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 25 | 10. 조 경 공 | 마). 파고라A | 5000*3200*H2700 | 개소 | 1 | 0.404 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 65 | 10. 조 경 공 | 마). 평의자 | 1600*440*H430 | EA | 3 | 0.421 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 26 | 10. 조 경 공 | 바). 등의자 | 1600*533*H766 | EA | 9 | 0.421 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 조경 | 66 | 10. 조 경 공 | 바). 등의자 | 1600*533*H766 | EA | 4 | 0.421 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 672 | 7. 부 대 공 | 1). 시공상세도 | 단순 | 매 | 38 | 0.397 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 653 | 7. 부 대 공 | 1). 폐유류저장소 | 2.4MX2.4M | 개소 | 1 | 0.414 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 555 | 5. 포 장 공 | 10). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 880 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 556 | 5. 포 장 공 | 11). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 702 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 557 | 5. 포 장 공 | 12). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 669 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 558 | 5. 포 장 공 | 13). 아스팔트콘크리트(재생) | #467 기층용(안정처리제) | Ton | 1501 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 193 | 2. 우 수 공 | 2). 생태측구(산마루측구) | 500×500 | 개소 | 11 | 0.444 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 548 | 5. 포 장 공 | 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 10 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 674 | 7. 부 대 공 | 3). 시공상세도 | 복잡 | 매 | 11 | 0.332 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 218 | 2. 우 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 48 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 307 | 3. 오 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 11 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 430 | 4. 상 수 공 | 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 73 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 362 | 4. 상 수 공 | 가). 스테인리스관 절단 | D=25mm | 개소 | 3 | -1 | [11 empty] | 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 398 | 4. 상 수 공 | 가). 유량계실 | 3.00×1.80 | 개소 | 1 | 0.445 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 396 | 4. 상 수 공 | 가). 이토변실 | 1.20×1.20 | 개소 | 2 | 0.438 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 801 | ▣ 품질관리비 | 가). 품질관리자인건비 | 중급품질관리대상 | 개월 | 34 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 678 | 7. 부 대 공 | 가). 혼합골재 | Φ40mm, 현장도착도 | ㎥ | 57 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 588 | 6. 구조물공 | 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.408 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 219 | 2. 우 수 공 | 나). 무수축시멘트 | 25kg/대 (포장품) | 대 | 69 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 380 | 4. 상 수 공 | 나). 소화전보호틀 | 600x600x750xø76A, Steel | 개소 | 7 | 0.412 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 363 | 4. 상 수 공 | 나). 스테인리스관 절단 | D=50mm | 개소 | 8 | -1 | [11 empty] | 2026 표준품셈 [기계설비] 1-1-3 나사식 접합·배관 — 배관공·보통인부×시중노임, 개소→m 환산
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 214 | 2. 우 수 공 | 냐). 고강성PVC이중벽관 이음관 | D300mm, 소켓, 고무링 | set | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 682 | 7. 부 대 공 | 다). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.026 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 315 | 3. 오 수 공 | 라). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.032 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 428 | 4. 상 수 공 | 라). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.08 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 770 | 8. 하수처리장 | 마). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 17 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 231 | 2. 우 수 공 | 바). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.284 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 771 | 8. 하수처리장 | 바). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 44 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 720 | 8. 하수처리장 | 사). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.347 | 0.4 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 773 | 8. 하수처리장 | 아). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 1 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 01 토목 | 705 | 8. 하수처리장 | 아). 시스템동바리 | 10m이하-3개월사용 | 공/㎥ | 130 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 332 | ... 가). 중기운반비 | .. 1). 안전관리계획작성 및 검토비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 277 | 4. 포 장 공 | .. 10). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 774 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 333 | ... 가). 중기운반비 | .. 2). 안전점검비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 270 | 4. 포 장 공 | .. 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 5 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 275 | 4. 포 장 공 | .. 8). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 339 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 276 | 4. 포 장 공 | .. 9). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 339 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 137 | 2. 우 수 공 | ... 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 17 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 181 | 3. 상 수 공 | ... 가). 제수변실 | 2.50×2.00 | 개소 | 1 | 0.445 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 265 | 4. 포 장 공 | ... 가). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 63 | 0.346 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 307 | 5. 구조물공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.469 | 0.379 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 148 | 2. 우 수 공 | ... 다). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 43 | 0.445 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 86000 | 2000 | 86000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø250mm 크레인 상하차 추정 2,000원/본(장비경비, 검증 권장)
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 149 | 2. 우 수 공 | ... 라). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 110 | 0.445 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 550000 | 5000 | 550000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø600mm 크레인 상하차 추정 5,000원/본(장비경비, 검증 권장)
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 17 | 9. 산업안전보건관리비 | 10. 안전관리비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 04 진입도로 | 331 | ... 가). 중기운반비 | ▣ 안전관리비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 295 | ... 가). 중기운반비 | .. 1). 안전관리계획작성 및 검토비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 240 | 3. 포 장 공 | .. 10). 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | Ton | 1161 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 296 | ... 가). 중기운반비 | .. 2). 안전점검비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 233 | 3. 포 장 공 | .. 3). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 5 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 238 | 3. 포 장 공 | .. 8). 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | Ton | 543 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 239 | 3. 포 장 공 | .. 9). 아스팔트콘크리트 | #67 중간층용 | Ton | 543 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 228 | 3. 포 장 공 | ... 가). 디자인형울타리 | W2000xH1000 | 경간 | 218 | 0.415 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 149 | 2. 우 수 공 | ... 가). 보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 대 | 17 | 0.43 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 226 | 3. 포 장 공 | ... 가). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 306 | 0.346 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 145 | 2. 우 수 공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.028 | 0.379 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 270 | 4. 구조물공 | ... 나). 고철(고재) | 중량A | Ton | 0.923 | 0.379 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 161 | 2. 우 수 공 | ... 다). 흄관하차비 | Ø 250 MM - 차상도 | 본 | 58 | 0.445 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 116000 | 2000 | 116000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø250mm 크레인 상하차 추정 2,000원/본(장비경비, 검증 권장)
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 162 | 2. 우 수 공 | ... 라). 흄관하차비 | Ø 600 MM - 차상도 | 본 | 71 | 0.445 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 355000 | 5000 | 355000 | 오매칭(점수0.46) 제외 · 흄관 하차는 직경·중량 비례 → Ø600mm 크레인 상하차 추정 5,000원/본(장비경비, 검증 권장)
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 17 | 9. 산업안전보건관리비 | 10. 안전관리비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 05 회전교차로 | 294 | ... 가). 중기운반비 | ▣ 안전관리비 |  | P.S | 1 | -1 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 210 | 10. 주차장 | .. 8). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 14 | 0.346 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 198 | 9. 지원시설 | ..10). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 42 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 167 | 7. B1 | ..11). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 75 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 183 | 8. B2 | ..11). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 47 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 134 | 5. A4 | ..12). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 17 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 151 | 6. A5 | ..12). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 24 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료
I.수동·별도견적 | 06 개발행위 | 117 | 4. A3 | ..14). 철제가드레일 | W3000*H910 | 경간 | 24 | 0.343 | [11 empty] | 2026 건설공사 표준품셈 — 해당 공종 조항 확인, 직종 공량×시중노임+재료

## 시중노임참고
직종 | 노임(2026.1.1) | 용도
배관공 | 247897 | STS·PVC 접합
배관공(수도) | 262580 | 상수도 배관
보통인부 | 172068 | 보조
인력운반공 | 180193 | 운반
조경공 | 235204 | 식재·방제
특별인부 | 226122 | 숙련 보조
작업반장 | 215907 | 관리

## 안내
미매칭 230건 — 일위대가·품셈 참조 산출표
색상 | 연두=H DB확정 / 노랑=품셈조합 / 하늘=조경시세 / 주황·회=수동
확정 | 「확정단가(입력)」에 최종값 → 표준단가산출·총괄표 반영(별도 스크립트)
품셈 | 2026 건설공사 표준품셈.pdf — 조항·페이지는 산출근거 열 참고
조경 | forestinfo=참고가(고시 아님). 조경일위2024=노무비 포함 일위대가